## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-03-03
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 06/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1400 | 1350 | 1300 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-01
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 520.5974 | -171.8187 | 692.4161
|  | 2 | 456.5482 | -159.0435 | 615.5917
|  | 3 | 417.7759 | -159.5063 | 577.2822
|  | 4 | 417.156 | -159.2789 | 576.4348
|  | 5 | 422.9951 | -173.5874 | 596.5824
|  | 6 | 489.2442 | -178.477 | 667.7211
|  | 7 | 811.0188 | -51.9108 | 862.9296
|  | 8 | 1102.6786 | -37.0433 | 1139.7218
|  | 9 | 1237.7985 | -14.3601 | 1252.1585
|  | 10 | 1266.5654 | -10.2466 | 1276.812
|  | 11 | 1172.2824 | -93.3321 | 1265.6145
|  | 12 | 1174.1018 | -93.8602 | 1267.962
|  | 13 | 1153.4144 | -109.3643 | 1262.7787
|  | 14 | 1165.3758 | -104.5487 | 1269.9245
|  | 15 | 1152.7293 | -99.7982 | 1252.5275
|  | 16 | 1142.2827 | -93.7282 | 1236.0109
|  | 17 | 1238.6586 | -11.3968 | 1250.0554
|  | 18 | 1502.3052 | 172.5669 | 1329.7384
|  | 19 | 1542.0679 | 152.1477 | 1389.9202
|  | 20 | 1540.4335 | 150.7321 | 1389.7014
|  | 21 | 1515.7076 | 155.5407 | 1360.1669
|  | 22 | 1357.4081 | 111.5866 | 1245.8215
|  | 23 | 1097.0326 | -0.26906 | 1097.3016
|  | 24 | 787.3725 | -80.9229 | 868.2954
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -13.3491 | 93.7992 | 52.6043 | -70.3536 | 195.6326 | -334.887
2 | -7.5871 | 72.2874 | 29.642 | -86.5558 | 167.9516 | -287.8938
3 | -9.969 | 57.0246 | 41.7448 | -100.6097 | 192.0388 | -306.7881
4 | -14.6666 | 51.911 | 56.7968 | -102.4064 | 220.4052 | -335.296
5 | -22.5361 | 55.9658 | 70.9451 | -87.217 | 251.2044 | -377.7965
6 | -31.1416 | 65.5288 | 69.7423 | -67.486 | 242.7855 | -392.411
7 | -45.0472 | 99.6976 | 56.6169 | -41.0941 | 186.1252 | -377.4545
8 | -54.0178 | 161.6918 | 104.0008 | 59.6155 | 232.2916 | -326.401
9 | -59.7874 | 177.0532 | 106.6847 | 73.8437 | 216.0292 | -319.5473
10 | -56.0882 | 182.1874 | 133.4506 | 68.902 | 265.4857 | -377.9371
11 | -55.5922 | 179.9946 | 142.2007 | 61.2929 | 281.0089 | -385.3263
12 | -55.0583 | 153.1549 | 118.1789 | 15.8312 | 237.5816 | -406.1327
13 | -55.2294 | 142.9582 | 122.1617 | -1.2999 | 266.698 | -427.5559
14 | -54.043 | 135.5816 | 110.1647 | -8.4672 | 242.4925 | -435.2896
15 | -52.5629 | 137.2584 | 101.7524 | -3.0998 | 232.5335 | -424.9328
16 | -52.5803 | 143.3301 | 95.476 | 10.8896 | 222.182 | -426.4011
17 | -45.9989 | 170.9056 | 100.827 | 57.6253 | 215.3652 | -343.3045
18 | -2.2968 | 174.6404 | 73.2532 | 53.8385 | 154.982 | -303.1599
19 | -22.4802 | 180.4303 | 60.1775 | 59.6542 | 105.7674 | -240.5188
20 | -18.3804 | 177.6443 | 46.9216 | 56.9318 | 77.1537 | -197.5512
21 | -7.6447 | 165.3542 | 41.4457 | 23.2663 | 65.1195 | -140.3162
22 | -15.1522 | 155.3761 | 70.31 | -6.1867 | 193.8182 | -278.4828
23 | -4.3773 | 117.5321 | 7.8223 | -75.2887 | 116.6915 | -299.5124
24 | -3.0484 | 101.813 | 24.449 | -87.0267 | 171.0616 | -326.6668
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-03-03
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 562.8002
|  |  | 01:00 - 02:00 | 480.22
|  |  | 02:00 - 03:00 | 434.22
|  |  | 03:00 - 04:00 | 425.02
|  |  | 04:00 - 05:00 | 445.22
|  |  | 05:00 - 06:00 | 527.22
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1017.22
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1284.9846
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1391.6404
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1391.6705
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1252.5355
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1219.4907
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1197.4055
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1212.4353
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1222.3952
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1233.3099
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1250.3094
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1449.88
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1522.3451
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1522.3752
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1491.2604
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1381.6801
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1065.7804
|  |  | 23:00 - 00:00 | 776.22
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 79.8381 | 0 | 79.598 | 0.017741 | 0 | 0.29982 | 0 | 93.3727
2 | 79.8788 | 0 | 79.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2537
3 | 79.7399 | 0 | 79.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7595
4 | 79.8951 | 0 | 79.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1387
5 | 79.8823 | 0 | 79.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5259
6 | 79.8795 | 2.9769 | 79.6545 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 104.8843
7 | 79.8596 | 79.9124 | 79.6456 | 78.9891 | 1.4874 | 0 | 0.79408 | 116.9573
8 | 79.8994 | 79.8717 | 79.6709 | 79.2713 | 119.2214 | 0 | 121.9684 | 102.5557
9 | 79.8871 | 79.8835 | 79.5919 | 79.2839 | 143.7601 | 0 | 143.912 | 94.1526
10 | 79.8937 | 79.8646 | 79.66 | 79.2567 | 143.7243 | 0 | 143.8733 | 89.3938
11 | 79.8899 | 79.8712 | 79.6555 | 79.2721 | 127.3318 | 0 | 120.7006 | 89.3728
12 | 79.8998 | 79.8724 | 79.6356 | 79.2555 | 89.5602 | 0 | 136.7645 | 89.2625
13 | 79.9162 | 79.9304 | 79.6581 | 79.2491 | 89.4683 | 0 | 122.1131 | 89.1848
14 | 79.9221 | 79.9107 | 79.6633 | 79.2855 | 89.4881 | 0 | 100.5701 | 89.3352
15 | 79.9081 | 79.9301 | 79.6349 | 79.2633 | 101.4781 | 0 | 103.2454 | 101.356
16 | 79.9268 | 79.927 | 79.6162 | 79.2619 | 96.8215 | 0 | 117.9721 | 96.6065
17 | 79.9334 | 79.9372 | 79.6626 | 79.3011 | 95.9334 | 0.75044 | 131.8901 | 95.8106
18 | 79.9625 | 79.915 | 79.6406 | 79.2803 | 89.5651 | 123.9646 | 122.045 | 89.4502
19 | 79.9289 | 79.9188 | 79.665 | 79.2855 | 134.7864 | 138.9098 | 142.8071 | 138.5702
20 | 79.9464 | 79.9266 | 79.659 | 79.277 | 141.0695 | 138.8892 | 139.8003 | 138.6405
21 | 79.9223 | 79.9197 | 79.6271 | 79.29 | 121.7633 | 138.8867 | 131.9337 | 138.6507
22 | 79.9363 | 79.9001 | 79.6737 | 79.2408 | 142.8315 | 124.0894 | 127.9541 | 123.9873
23 | 79.8677 | 79.6169 | 79.5916 | 0.17954 | 116.17 | 1.0119 | 124.0866 | 130.7944
24 | 79.7477 | 0.0044943 | 79.3052 | 0 | 113.7884 | 0 | 1.3668 | 114.0868
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1917.3617 | 1361.0897 | 1911.0373 | 1269.387 | 1958.2487 | 666.8018 | 2033.7972 | 2513.1025
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 69.5833 | 45.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 06/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-03-03
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 05/03/2022 | 06/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1400 | 1350 | 1300 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-01
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 520.5974 | -171.8187 | 692.4161
|  | 2 | 456.5482 | -159.0435 | 615.5917
|  | 3 | 417.7759 | -159.5063 | 577.2822
|  | 4 | 417.156 | -159.2789 | 576.4348
|  | 5 | 422.9951 | -173.5874 | 596.5824
|  | 6 | 489.2442 | -178.477 | 667.7211
|  | 7 | 811.0188 | -51.9108 | 862.9296
|  | 8 | 1102.6786 | -37.0433 | 1139.7218
|  | 9 | 1237.7985 | -14.3601 | 1252.1585
|  | 10 | 1266.5654 | -10.2466 | 1276.812
|  | 11 | 1172.2824 | -93.3321 | 1265.6145
|  | 12 | 1174.1018 | -93.8602 | 1267.962
|  | 13 | 1153.4144 | -109.3643 | 1262.7787
|  | 14 | 1165.3758 | -104.5487 | 1269.9245
|  | 15 | 1152.7293 | -99.7982 | 1252.5275
|  | 16 | 1142.2827 | -93.7282 | 1236.0109
|  | 17 | 1238.6586 | -11.3968 | 1250.0554
|  | 18 | 1502.3052 | 172.5669 | 1329.7384
|  | 19 | 1542.0679 | 152.1477 | 1389.9202
|  | 20 | 1540.4335 | 150.7321 | 1389.7014
|  | 21 | 1515.7076 | 155.5407 | 1360.1669
|  | 22 | 1357.4081 | 111.5866 | 1245.8215
|  | 23 | 1097.0326 | -0.26906 | 1097.3016
|  | 24 | 787.3725 | -80.9229 | 868.2954
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -13.3491 | 93.7992 | 52.6043 | -70.3536 | 195.6326 | -334.887
2 | -7.5871 | 72.2874 | 29.642 | -86.5558 | 167.9516 | -287.8938
3 | -9.969 | 57.0246 | 41.7448 | -100.6097 | 192.0388 | -306.7881
4 | -14.6666 | 51.911 | 56.7968 | -102.4064 | 220.4052 | -335.296
5 | -22.5361 | 55.9658 | 70.9451 | -87.217 | 251.2044 | -377.7965
6 | -31.1416 | 65.5288 | 69.7423 | -67.486 | 242.7855 | -392.411
7 | -45.0472 | 99.6976 | 56.6169 | -41.0941 | 186.1252 | -377.4545
8 | -54.0178 | 161.6918 | 104.0008 | 59.6155 | 232.2916 | -326.401
9 | -59.7874 | 177.0532 | 106.6847 | 73.8437 | 216.0292 | -319.5473
10 | -56.0882 | 182.1874 | 133.4506 | 68.902 | 265.4857 | -377.9371
11 | -55.5922 | 179.9946 | 142.2007 | 61.2929 | 281.0089 | -385.3263
12 | -55.0583 | 153.1549 | 118.1789 | 15.8312 | 237.5816 | -406.1327
13 | -55.2294 | 142.9582 | 122.1617 | -1.2999 | 266.698 | -427.5559
14 | -54.043 | 135.5816 | 110.1647 | -8.4672 | 242.4925 | -435.2896
15 | -52.5629 | 137.2584 | 101.7524 | -3.0998 | 232.5335 | -424.9328
16 | -52.5803 | 143.3301 | 95.476 | 10.8896 | 222.182 | -426.4011
17 | -45.9989 | 170.9056 | 100.827 | 57.6253 | 215.3652 | -343.3045
18 | -2.2968 | 174.6404 | 73.2532 | 53.8385 | 154.982 | -303.1599
19 | -22.4802 | 180.4303 | 60.1775 | 59.6542 | 105.7674 | -240.5188
20 | -18.3804 | 177.6443 | 46.9216 | 56.9318 | 77.1537 | -197.5512
21 | -7.6447 | 165.3542 | 41.4457 | 23.2663 | 65.1195 | -140.3162
22 | -15.1522 | 155.3761 | 70.31 | -6.1867 | 193.8182 | -278.4828
23 | -4.3773 | 117.5321 | 7.8223 | -75.2887 | 116.6915 | -299.5124
24 | -3.0484 | 101.813 | 24.449 | -87.0267 | 171.0616 | -326.6668
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-03-03
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 562.8002
|  |  | 01:00 - 02:00 | 480.22
|  |  | 02:00 - 03:00 | 434.22
|  |  | 03:00 - 04:00 | 425.02
|  |  | 04:00 - 05:00 | 445.22
|  |  | 05:00 - 06:00 | 527.22
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1017.22
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1284.9846
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1391.6404
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1391.6705
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1252.5355
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1219.4907
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1197.4055
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1212.4353
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1222.3952
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1233.3099
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1250.3094
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1449.88
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1522.3451
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1522.3752
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1491.2604
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1381.6801
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1065.7804
|  |  | 23:00 - 00:00 | 776.22
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 79.8381 | 0 | 79.598 | 0.017741 | 0 | 0.29982 | 0 | 93.3727
2 | 79.8788 | 0 | 79.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2537
3 | 79.7399 | 0 | 79.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7595
4 | 79.8951 | 0 | 79.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1387
5 | 79.8823 | 0 | 79.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5259
6 | 79.8795 | 2.9769 | 79.6545 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 104.8843
7 | 79.8596 | 79.9124 | 79.6456 | 78.9891 | 1.4874 | 0 | 0.79408 | 116.9573
8 | 79.8994 | 79.8717 | 79.6709 | 79.2713 | 119.2214 | 0 | 121.9684 | 102.5557
9 | 79.8871 | 79.8835 | 79.5919 | 79.2839 | 143.7601 | 0 | 143.912 | 94.1526
10 | 79.8937 | 79.8646 | 79.66 | 79.2567 | 143.7243 | 0 | 143.8733 | 89.3938
11 | 79.8899 | 79.8712 | 79.6555 | 79.2721 | 127.3318 | 0 | 120.7006 | 89.3728
12 | 79.8998 | 79.8724 | 79.6356 | 79.2555 | 89.5602 | 0 | 136.7645 | 89.2625
13 | 79.9162 | 79.9304 | 79.6581 | 79.2491 | 89.4683 | 0 | 122.1131 | 89.1848
14 | 79.9221 | 79.9107 | 79.6633 | 79.2855 | 89.4881 | 0 | 100.5701 | 89.3352
15 | 79.9081 | 79.9301 | 79.6349 | 79.2633 | 101.4781 | 0 | 103.2454 | 101.356
16 | 79.9268 | 79.927 | 79.6162 | 79.2619 | 96.8215 | 0 | 117.9721 | 96.6065
17 | 79.9334 | 79.9372 | 79.6626 | 79.3011 | 95.9334 | 0.75044 | 131.8901 | 95.8106
18 | 79.9625 | 79.915 | 79.6406 | 79.2803 | 89.5651 | 123.9646 | 122.045 | 89.4502
19 | 79.9289 | 79.9188 | 79.665 | 79.2855 | 134.7864 | 138.9098 | 142.8071 | 138.5702
20 | 79.9464 | 79.9266 | 79.659 | 79.277 | 141.0695 | 138.8892 | 139.8003 | 138.6405
21 | 79.9223 | 79.9197 | 79.6271 | 79.29 | 121.7633 | 138.8867 | 131.9337 | 138.6507
22 | 79.9363 | 79.9001 | 79.6737 | 79.2408 | 142.8315 | 124.0894 | 127.9541 | 123.9873
23 | 79.8677 | 79.6169 | 79.5916 | 0.17954 | 116.17 | 1.0119 | 124.0866 | 130.7944
24 | 79.7477 | 0.0044943 | 79.3052 | 0 | 113.7884 | 0 | 1.3668 | 114.0868
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1837.5236 | 1361.0897 | 1831.4392 | 1269.3693 | 1958.2487 | 666.502 | 2033.7972 | 2419.7299
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 69.5833 | 45.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/02/2022 | 01/03/2022 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible