## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-03-08
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 26000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 03/09/2022 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 13/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-06
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 549.7281 | -195.871 | 745.5991
|  | 2 | 429.8214 | -230.19 | 660.0114
|  | 3 | 278.0471 | -336.637 | 614.6841
|  | 4 | 224.5502 | -378.572 | 603.1222
|  | 5 | 221.5612 | -385.59 | 607.1512
|  | 6 | 265.3732 | -393.353 | 658.7262
|  | 7 | 410.58 | -368.744 | 779.324
|  | 8 | 673.5793 | -310.1 | 983.6793
|  | 9 | 940.9664 | -217.356 | 1158.3224
|  | 10 | 1056.9789 | -237.924 | 1294.9029
|  | 11 | 1100.8978 | -237.211 | 1338.1088
|  | 12 | 1109.5326 | -231.536 | 1341.0686
|  | 13 | 1159.6953 | -202.756 | 1362.4513
|  | 14 | 1172.3224 | -197.204 | 1369.5264
|  | 15 | 1146.2835 | -192.95 | 1339.2335
|  | 16 | 1095.1387 | -241.169 | 1336.3077
|  | 17 | 1145.0721 | -198.001 | 1343.0731
|  | 18 | 1198.8513 | -191.228 | 1390.0793
|  | 19 | 1500.1684 | 47.77 | 1452.3984
|  | 20 | 1507.0587 | 45.559 | 1461.4997
|  | 21 | 1478.4015 | 45.909 | 1432.4925
|  | 22 | 1322.157 | 8.204 | 1313.953
|  | 23 | 905.7224 | -206.521 | 1112.2434
|  | 24 | 701.3213 | -211.861 | 913.1823
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -11.5572 | 76.7446 | 56.3725 | -99.5388 | 234.0522 | -396.6791
2 | -3.9902 | 44.7813 | 43.9596 | -112.6863 | 215.7039 | -354.905
3 | -3.0296 | 9.5573 | 49.2424 | -146.4455 | 235.5118 | -378.8493
4 | -3.9102 | 3.7774 | 51.6942 | -148.097 | 243.0086 | -377.6507
5 | -7.1468 | 5.1576 | 48.8851 | -135.8816 | 238.8154 | -388.8603
6 | -12.0329 | 20.7284 | 38.8822 | -97.0293 | 189.3051 | -374.3541
7 | -23.1682 | 104.7956 | 57.8552 | 4.1449 | 191.9178 | -271.4033
8 | -26.587 | 151.3361 | 69.2427 | 57.8382 | 159.9252 | -272.6458
9 | -31.5154 | 171.8232 | 51.8145 | 79.0595 | 129.7793 | -255.3411
10 | -25.1282 | 169.7433 | 43.7556 | 59.7284 | 130.661 | -271.153
11 | -33.1278 | 157.3346 | 24.4443 | 32.0979 | 118.4413 | -314.7166
12 | -35.5939 | 147.7944 | 23.2355 | 26.1532 | 111.7079 | -317.1758
13 | -33.6755 | 141.8796 | 17.5818 | 18.4182 | 108.2861 | -315.7656
14 | -34.9978 | 141.4226 | 24.6636 | 15.3184 | 122.1911 | -331.9117
15 | -32.247 | 147.1713 | 35.8513 | 16.7344 | 130.5078 | -316.8765
16 | -29.1671 | 152.3225 | 44.1891 | 28.7336 | 154.0788 | -304.4025
17 | -28.2432 | 173.9833 | 52.8332 | 62.5637 | 147.6707 | -245.663
18 | -18.1929 | 188.1554 | 27.3542 | 101.229 | 39.0083 | -165.3043
19 | -20.7519 | 186.2152 | 21.2545 | 94.5488 | 24.4447 | -151.8058
20 | -15.2647 | 181.411 | 15.5516 | 83.5076 | 4.1315 | -123.685
21 | -14.2767 | 175.778 | 26.7737 | 69.2827 | 51.236 | -151.1374
22 | -11.138 | 167.5817 | 53.178 | 47.3357 | 114.2131 | -218.2131
23 | -15.4785 | 164.0222 | 21.3241 | 34.1236 | 78.9573 | -264.2811
24 | -16.9985 | 95.3781 | 34.5889 | -16.3151 | 126.4812 | -310.7698
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-03-08
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 653.5787
|  |  | 01:00 - 02:00 | 546.22
|  |  | 02:00 - 03:00 | 449.22
|  |  | 03:00 - 04:00 | 434.1661
|  |  | 04:00 - 05:00 | 422.22
|  |  | 05:00 - 06:00 | 508.7101
|  |  | 06:00 - 07:00 | 974.1221
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1309.22
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1465.8175
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1512.1436
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1313.1079
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1299.0559
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1262.0199
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1281.1279
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1260.9895
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1201.6595
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1217.7139
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1509.1782
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1592.7803
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1592.7944
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1564.6868
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1292.9867
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1071.9131
|  |  | 23:00 - 00:00 | 826.5726
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 79.5569 | 79.2983 | 108.1887 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.18167 | 76.8439 | 107.9262 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1265 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1031 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5903 | 0 | 0 | 0
6 | 2.1845 | 0 | 3.8372 | 0.080188 | 104.9734 | 0 | 0 | 0
7 | 79.8092 | 1.889 | 79.6763 | 77.3471 | 101.5146 | 1.6733 | 0 | 0.62448
8 | 79.7681 | 79.849 | 79.6621 | 79.224 | 102.0366 | 118.1559 | 0.74369 | 101.7502
9 | 79.7376 | 79.845 | 79.6349 | 79.2723 | 106.9174 | 124.0185 | 108.044 | 106.8074
10 | 79.6827 | 79.8445 | 79.6595 | 79.295 | 108.9849 | 123.8861 | 89.3668 | 108.9487
11 | 79.6401 | 79.8279 | 79.6484 | 79.2969 | 108.9612 | 89.31 | 93.3766 | 108.9374
12 | 79.5001 | 79.8301 | 79.6761 | 79.2844 | 109.0233 | 132.8059 | 0.93068 | 108.8242
13 | 79.4622 | 79.8511 | 79.6697 | 79.2931 | 108.8842 | 123.0725 | 0 | 108.7894
14 | 79.4925 | 79.8684 | 79.6948 | 79.2702 | 108.9849 | 138.9538 | 0 | 108.9182
15 | 79.6354 | 79.8379 | 79.6515 | 79.268 | 109.0509 | 143.8172 | 0 | 108.9232
16 | 79.5041 | 79.8641 | 79.6389 | 79.2749 | 109.0193 | 129.0296 | 0 | 108.9321
17 | 79.4878 | 79.8201 | 79.646 | 79.2784 | 108.1295 | 109.4189 | 93.6473 | 108.0088
18 | 79.4819 | 79.848 | 79.6884 | 79.2725 | 99.4737 | 143.8452 | 140.8783 | 99.4301
19 | 79.4854 | 79.8367 | 79.7104 | 79.322 | 143.7427 | 143.8392 | 140.8478 | 105.6521
20 | 79.4864 | 79.8305 | 79.6602 | 79.2713 | 143.7186 | 143.748 | 136.8681 | 99.3226
21 | 79.4331 | 79.8632 | 79.6366 | 79.2844 | 138.8399 | 124.0476 | 129.6778 | 105.2398
22 | 79.423 | 79.862 | 79.682 | 79.2737 | 138.4652 | 129.0665 | 0.4492 | 120.063
23 | 79.5209 | 79.836 | 79.6541 | 79.2517 | 0.40946 | 109.9596 | 0 | 123.1957
24 | 79.476 | 79.8457 | 79.6716 | 79.2472 | 0 | 0.28847 | 0 | 125.0127
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1434.2109 | 1359.2491 | 1517.5371 | 1581.2495 | 2489.0645 | 2028.9362 | 934.8302 | 1857.3802
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 03/09/2022 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 13/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-03-08
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 26000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 03/09/2022 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 13/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1400 | 1400 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-06
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 549.7281 | -195.871 | 745.5991
|  | 2 | 429.8214 | -230.19 | 660.0114
|  | 3 | 278.0471 | -336.637 | 614.6841
|  | 4 | 224.5502 | -378.572 | 603.1222
|  | 5 | 221.5612 | -385.59 | 607.1512
|  | 6 | 265.3732 | -393.353 | 658.7262
|  | 7 | 410.58 | -368.744 | 779.324
|  | 8 | 673.5793 | -310.1 | 983.6793
|  | 9 | 940.9664 | -217.356 | 1158.3224
|  | 10 | 1056.9789 | -237.924 | 1294.9029
|  | 11 | 1100.8978 | -237.211 | 1338.1088
|  | 12 | 1109.5326 | -231.536 | 1341.0686
|  | 13 | 1159.6953 | -202.756 | 1362.4513
|  | 14 | 1172.3224 | -197.204 | 1369.5264
|  | 15 | 1146.2835 | -192.95 | 1339.2335
|  | 16 | 1095.1387 | -241.169 | 1336.3077
|  | 17 | 1145.0721 | -198.001 | 1343.0731
|  | 18 | 1198.8513 | -191.228 | 1390.0793
|  | 19 | 1500.1684 | 47.77 | 1452.3984
|  | 20 | 1507.0587 | 45.559 | 1461.4997
|  | 21 | 1478.4015 | 45.909 | 1432.4925
|  | 22 | 1322.157 | 8.204 | 1313.953
|  | 23 | 905.7224 | -206.521 | 1112.2434
|  | 24 | 701.3213 | -211.861 | 913.1823
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -11.5572 | 76.7446 | 56.3725 | -99.5388 | 234.0522 | -396.6791
2 | -3.9902 | 44.7813 | 43.9596 | -112.6863 | 215.7039 | -354.905
3 | -3.0296 | 9.5573 | 49.2424 | -146.4455 | 235.5118 | -378.8493
4 | -3.9102 | 3.7774 | 51.6942 | -148.097 | 243.0086 | -377.6507
5 | -7.1468 | 5.1576 | 48.8851 | -135.8816 | 238.8154 | -388.8603
6 | -12.0329 | 20.7284 | 38.8822 | -97.0293 | 189.3051 | -374.3541
7 | -23.1682 | 104.7956 | 57.8552 | 4.1449 | 191.9178 | -271.4033
8 | -26.587 | 151.3361 | 69.2427 | 57.8382 | 159.9252 | -272.6458
9 | -31.5154 | 171.8232 | 51.8145 | 79.0595 | 129.7793 | -255.3411
10 | -25.1282 | 169.7433 | 43.7556 | 59.7284 | 130.661 | -271.153
11 | -33.1278 | 157.3346 | 24.4443 | 32.0979 | 118.4413 | -314.7166
12 | -35.5939 | 147.7944 | 23.2355 | 26.1532 | 111.7079 | -317.1758
13 | -33.6755 | 141.8796 | 17.5818 | 18.4182 | 108.2861 | -315.7656
14 | -34.9978 | 141.4226 | 24.6636 | 15.3184 | 122.1911 | -331.9117
15 | -32.247 | 147.1713 | 35.8513 | 16.7344 | 130.5078 | -316.8765
16 | -29.1671 | 152.3225 | 44.1891 | 28.7336 | 154.0788 | -304.4025
17 | -28.2432 | 173.9833 | 52.8332 | 62.5637 | 147.6707 | -245.663
18 | -18.1929 | 188.1554 | 27.3542 | 101.229 | 39.0083 | -165.3043
19 | -20.7519 | 186.2152 | 21.2545 | 94.5488 | 24.4447 | -151.8058
20 | -15.2647 | 181.411 | 15.5516 | 83.5076 | 4.1315 | -123.685
21 | -14.2767 | 175.778 | 26.7737 | 69.2827 | 51.236 | -151.1374
22 | -11.138 | 167.5817 | 53.178 | 47.3357 | 114.2131 | -218.2131
23 | -15.4785 | 164.0222 | 21.3241 | 34.1236 | 78.9573 | -264.2811
24 | -16.9985 | 95.3781 | 34.5889 | -16.3151 | 126.4812 | -310.7698
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-03-08
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 653.5787
|  |  | 01:00 - 02:00 | 546.22
|  |  | 02:00 - 03:00 | 449.22
|  |  | 03:00 - 04:00 | 434.1661
|  |  | 04:00 - 05:00 | 422.22
|  |  | 05:00 - 06:00 | 508.7101
|  |  | 06:00 - 07:00 | 974.1221
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1309.22
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1465.8175
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1512.1436
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1313.1079
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1299.0559
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1262.0199
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1281.1279
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1260.9895
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1201.6595
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1217.7139
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1509.1782
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1592.7803
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1592.7944
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1564.6868
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1292.9867
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1071.9131
|  |  | 23:00 - 00:00 | 826.5726
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 79.5569 | 79.2983 | 108.1887 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0.18167 | 76.8439 | 107.9262 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1265 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1031 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5903 | 0 | 0 | 0
6 | 2.1845 | 0 | 3.8372 | 0.080188 | 104.9734 | 0 | 0 | 0
7 | 79.8092 | 1.889 | 79.6763 | 77.3471 | 101.5146 | 1.6733 | 0 | 0.62448
8 | 79.7681 | 79.849 | 79.6621 | 79.224 | 102.0366 | 118.1559 | 0.74369 | 101.7502
9 | 79.7376 | 79.845 | 79.6349 | 79.2723 | 106.9174 | 124.0185 | 108.044 | 106.8074
10 | 79.6827 | 79.8445 | 79.6595 | 79.295 | 108.9849 | 123.8861 | 89.3668 | 108.9487
11 | 79.6401 | 79.8279 | 79.6484 | 79.2969 | 108.9612 | 89.31 | 93.3766 | 108.9374
12 | 79.5001 | 79.8301 | 79.6761 | 79.2844 | 109.0233 | 132.8059 | 0.93068 | 108.8242
13 | 79.4622 | 79.8511 | 79.6697 | 79.2931 | 108.8842 | 123.0725 | 0 | 108.7894
14 | 79.4925 | 79.8684 | 79.6948 | 79.2702 | 108.9849 | 138.9538 | 0 | 108.9182
15 | 79.6354 | 79.8379 | 79.6515 | 79.268 | 109.0509 | 143.8172 | 0 | 108.9232
16 | 79.5041 | 79.8641 | 79.6389 | 79.2749 | 109.0193 | 129.0296 | 0 | 108.9321
17 | 79.4878 | 79.8201 | 79.646 | 79.2784 | 108.1295 | 109.4189 | 93.6473 | 108.0088
18 | 79.4819 | 79.848 | 79.6884 | 79.2725 | 99.4737 | 143.8452 | 140.8783 | 99.4301
19 | 79.4854 | 79.8367 | 79.7104 | 79.322 | 143.7427 | 143.8392 | 140.8478 | 105.6521
20 | 79.4864 | 79.8305 | 79.6602 | 79.2713 | 143.7186 | 143.748 | 136.8681 | 99.3226
21 | 79.4331 | 79.8632 | 79.6366 | 79.2844 | 138.8399 | 124.0476 | 129.6778 | 105.2398
22 | 79.423 | 79.862 | 79.682 | 79.2737 | 138.4652 | 129.0665 | 0.4492 | 120.063
23 | 79.5209 | 79.836 | 79.6541 | 79.2517 | 0.40946 | 109.9596 | 0 | 123.1957
24 | 79.476 | 79.8457 | 79.6716 | 79.2472 | 0 | 0.28847 | 0 | 125.0127
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1434.2109 | 1359.2491 | 1437.9802 | 1501.9512 | 2380.8757 | 2028.9362 | 934.8302 | 1857.3802
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 03/09/2022 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | 13/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible