## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-03-17
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 20/03/2022
Min (MW) | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-15
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 587.5763 | -132.793 | 720.3693
|  | 2 | 501.2059 | -136.211 | 637.4169
|  | 3 | 381.4081 | -221.636 | 603.0441
|  | 4 | 345.1453 | -246.049 | 591.1943
|  | 5 | 334.4941 | -266.506 | 601.0001
|  | 6 | 510.24 | -163.12 | 673.36
|  | 7 | 844.3525 | -54.72 | 899.0725
|  | 8 | 1173.3616 | 3.6 | 1169.7616
|  | 9 | 1309.2239 | 81.339 | 1227.8849
|  | 10 | 1316.0771 | 106.567 | 1209.5101
|  | 11 | 1191.3109 | 46.038 | 1145.2729
|  | 12 | 1012.5792 | -85.357 | 1097.9362
|  | 13 | 1001.3317 | -85.644 | 1086.9757
|  | 14 | 1009.7179 | -89.781 | 1099.4989
|  | 15 | 977.38 | -142.372 | 1119.752
|  | 16 | 982.2288 | -143.383 | 1125.6118
|  | 17 | 1082.5583 | -67.925 | 1150.4833
|  | 18 | 1286.1714 | 79.525 | 1206.6464
|  | 19 | 1419.2921 | 80.553 | 1338.7391
|  | 20 | 1421.7667 | 73.483 | 1348.2837
|  | 21 | 1391.1319 | 69.293 | 1321.8389
|  | 22 | 1177.8763 | -41.917 | 1219.7933
|  | 23 | 943.2961 | -122.925 | 1066.2211
|  | 24 | 733.74 | -122.959 | 856.699
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.2988 | 51.5136 | -16.7924 | -111.6574 | 75.3231 | -130.8923
2 | 17.7153 | 28.4002 | -29.3149 | -126.8403 | 59.4209 | -106.837
3 | 17.3899 | -1.4455 | -31.0436 | -149.4292 | 59.8618 | -105.3623
4 | 20.0641 | -9.265 | -33.1625 | -156.7287 | 55.5341 | -92.0844
5 | 17.4393 | -4.6793 | -43.9858 | -140.9136 | 31.9549 | -71.4238
6 | -5.1853 | 22.3101 | -34.9618 | -68.5408 | 33.3366 | -144.743
7 | -7.7797 | 77.1363 | -43.4188 | 10.5251 | -52.1257 | -54.9823
8 | -30.8216 | 119.5588 | -12.7695 | 62.5315 | -14.0448 | -185.9881
9 | -45.7894 | 143.2335 | 2.3311 | 90.891 | 0 | -211.3052
10 | -41.4382 | 146.1381 | 30.715 | 96.4358 | 0 | -253.0793
11 | -44.4168 | 145.107 | 37.277 | 99.1646 | 0 | -288.6512
12 | -41.9506 | 135.3864 | 14.7632 | 57.2221 | 0 | -304.0115
13 | -38.7735 | 131.2755 | 16.175 | 53.6482 | 0 | -301.391
14 | -37.3822 | 129.0743 | 39.6329 | 52.9192 | 0 | -308.2074
15 | -30.9459 | 118.879 | 23.8678 | 26.1338 | 3.6503 | -267.9274
16 | -35.9733 | 114.3984 | 22.9204 | 11.1928 | 55.8298 | -296.323
17 | -19.6137 | 117.7315 | 16.2765 | 0.10322 | 57.2625 | -198.1654
18 | 2.8063 | 134.9245 | 2.7154 | 19.0665 | 13.0798 | -69.3207
19 | -11.3494 | 150.1816 | 0.47368 | 37.4879 | 31.7265 | -121.3445
20 | 11.243 | 140.796 | -36.562 | 7.464 | -48.5238 | -2.8372
21 | 10.5136 | 128.6911 | -6.441 | -29.0272 | 28.3799 | -56.0571
22 | 8.7287 | 108.1032 | 36.4229 | -57.4286 | 125.9919 | -142.9625
23 | 5.5334 | 95.9295 | 8.1349 | -71.4857 | 99.3512 | -156.9925
24 | 15.121 | 68.5739 | -7.6796 | -103.2902 | 77.4682 | -172.7864
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-03-17
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 485.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 398.02
|  |  | 02:00 - 03:00 | 303.02
|  |  | 03:00 - 04:00 | 277.02
|  |  | 04:00 - 05:00 | 280.02
|  |  | 05:00 - 06:00 | 354.1605
|  |  | 06:00 - 07:00 | 726.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1029.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1147.0434
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1124.9013
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1059.6315
|  |  | 11:00 - 12:00 | 907.4599
|  |  | 12:00 - 13:00 | 885.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 797.02
|  |  | 14:00 - 15:00 | 800.02
|  |  | 15:00 - 16:00 | 881.02
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1103.1401
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1249.9139
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1390.6907
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1393.753
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1318.633
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1098.005
|  |  | 22:00 - 23:00 | 825.8628
|  |  | 23:00 - 00:00 | 637.7809
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.053932 | 76.4938 | 0.62069 | 0 | 0 | 0 | 134.9085
2 | 0 | 0 | 76.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3498
3 | 0 | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.691
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35517 | 0 | 125.3845
6 | 0 | 0.83547 | 0 | 0 | 0 | 90.9667 | 0 | 119.4105
7 | 0 | 78.6838 | 72.0194 | 1.903 | 0.063512 | 111.6258 | 0 | 111.7518
8 | 0 | 77.9346 | 75.5888 | 77.1756 | 141.0294 | 111.8856 | 0 | 111.684
9 | 0 | 77.9112 | 75.542 | 77.2435 | 143.5351 | 125.161 | 0 | 124.9229
10 | 0 | 77.9025 | 75.5701 | 77.2848 | 116.033 | 125.3104 | 0 | 125.1706
11 | 2.7595 | 77.8523 | 75.4928 | 77.2614 | 116.743 | 118.8243 | 0 | 118.6324
12 | 73.0412 | 77.9041 | 76.9312 | 77.2969 | 0.27889 | 121.4493 | 0 | 124.1615
13 | 72.3981 | 77.9223 | 77.5363 | 77.2461 | 115.329 | 0 | 0 | 128.5303
14 | 72.4293 | 77.9536 | 77.5777 | 77.2628 | 126.0445 | 0 | 0 | 125.9118
15 | 72.4104 | 77.9405 | 77.5746 | 77.3203 | 120.3742 | 0 | 0 | 120.2191
16 | 72.4087 | 77.9552 | 77.6099 | 77.3014 | 115.2499 | 0 | 0 | 115.2159
17 | 72.4215 | 77.964 | 77.6054 | 77.265 | 103.7471 | 2.6491 | 0 | 103.6744
18 | 72.3971 | 77.9472 | 77.6028 | 77.308 | 98.8116 | 103.3324 | 2.3854 | 98.5796
19 | 72.3855 | 77.9514 | 77.1365 | 77.3369 | 95.4675 | 124.1813 | 131.0602 | 95.3777
20 | 72.3489 | 77.9141 | 76.6604 | 77.2733 | 100.7269 | 133.9629 | 137.7321 | 100.5627
21 | 72.3186 | 77.9334 | 76.6642 | 77.265 | 99.7186 | 133.782 | 114.921 | 99.6469
22 | 0.17741 | 77.9216 | 76.6545 | 77.2184 | 104.8726 | 118.8336 | 95.5736 | 104.7594
23 | 0 | 78.7637 | 76.0901 | 0.54169 | 110.2147 | 119.0145 | 0 | 110.0831
24 | 0 | 78.2916 | 0 | 0 | 1.0751 | 0.78982 | 0 | 114.0716
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 727.4963 | 1405.5365 | 1453.1185 | 1162.1247 | 1709.3148 | 1542.1237 | 481.6723 | 2774.9035
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 20/03/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-03-17
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 20/03/2022
Min (MW) | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1500 | 1500 | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-15
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 587.5763 | -132.793 | 720.3693
|  | 2 | 501.2059 | -136.211 | 637.4169
|  | 3 | 381.4081 | -221.636 | 603.0441
|  | 4 | 345.1453 | -246.049 | 591.1943
|  | 5 | 334.4941 | -266.506 | 601.0001
|  | 6 | 510.24 | -163.12 | 673.36
|  | 7 | 844.3525 | -54.72 | 899.0725
|  | 8 | 1173.3616 | 3.6 | 1169.7616
|  | 9 | 1309.2239 | 81.339 | 1227.8849
|  | 10 | 1316.0771 | 106.567 | 1209.5101
|  | 11 | 1191.3109 | 46.038 | 1145.2729
|  | 12 | 1012.5792 | -85.357 | 1097.9362
|  | 13 | 1001.3317 | -85.644 | 1086.9757
|  | 14 | 1009.7179 | -89.781 | 1099.4989
|  | 15 | 977.38 | -142.372 | 1119.752
|  | 16 | 982.2288 | -143.383 | 1125.6118
|  | 17 | 1082.5583 | -67.925 | 1150.4833
|  | 18 | 1286.1714 | 79.525 | 1206.6464
|  | 19 | 1419.2921 | 80.553 | 1338.7391
|  | 20 | 1421.7667 | 73.483 | 1348.2837
|  | 21 | 1391.1319 | 69.293 | 1321.8389
|  | 22 | 1177.8763 | -41.917 | 1219.7933
|  | 23 | 943.2961 | -122.925 | 1066.2211
|  | 24 | 733.74 | -122.959 | 856.699
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.2988 | 51.5136 | -16.7924 | -111.6574 | 75.3231 | -130.8923
2 | 17.7153 | 28.4002 | -29.3149 | -126.8403 | 59.4209 | -106.837
3 | 17.3899 | -1.4455 | -31.0436 | -149.4292 | 59.8618 | -105.3623
4 | 20.0641 | -9.265 | -33.1625 | -156.7287 | 55.5341 | -92.0844
5 | 17.4393 | -4.6793 | -43.9858 | -140.9136 | 31.9549 | -71.4238
6 | -5.1853 | 22.3101 | -34.9618 | -68.5408 | 33.3366 | -144.743
7 | -7.7797 | 77.1363 | -43.4188 | 10.5251 | -52.1257 | -54.9823
8 | -30.8216 | 119.5588 | -12.7695 | 62.5315 | -14.0448 | -185.9881
9 | -45.7894 | 143.2335 | 2.3311 | 90.891 | 0 | -211.3052
10 | -41.4382 | 146.1381 | 30.715 | 96.4358 | 0 | -253.0793
11 | -44.4168 | 145.107 | 37.277 | 99.1646 | 0 | -288.6512
12 | -41.9506 | 135.3864 | 14.7632 | 57.2221 | 0 | -304.0115
13 | -38.7735 | 131.2755 | 16.175 | 53.6482 | 0 | -301.391
14 | -37.3822 | 129.0743 | 39.6329 | 52.9192 | 0 | -308.2074
15 | -30.9459 | 118.879 | 23.8678 | 26.1338 | 3.6503 | -267.9274
16 | -35.9733 | 114.3984 | 22.9204 | 11.1928 | 55.8298 | -296.323
17 | -19.6137 | 117.7315 | 16.2765 | 0.10322 | 57.2625 | -198.1654
18 | 2.8063 | 134.9245 | 2.7154 | 19.0665 | 13.0798 | -69.3207
19 | -11.3494 | 150.1816 | 0.47368 | 37.4879 | 31.7265 | -121.3445
20 | 11.243 | 140.796 | -36.562 | 7.464 | -48.5238 | -2.8372
21 | 10.5136 | 128.6911 | -6.441 | -29.0272 | 28.3799 | -56.0571
22 | 8.7287 | 108.1032 | 36.4229 | -57.4286 | 125.9919 | -142.9625
23 | 5.5334 | 95.9295 | 8.1349 | -71.4857 | 99.3512 | -156.9925
24 | 15.121 | 68.5739 | -7.6796 | -103.2902 | 77.4682 | -172.7864
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-03-17
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 485.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 398.02
|  |  | 02:00 - 03:00 | 303.02
|  |  | 03:00 - 04:00 | 277.02
|  |  | 04:00 - 05:00 | 280.02
|  |  | 05:00 - 06:00 | 354.1605
|  |  | 06:00 - 07:00 | 726.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1029.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1147.0434
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1124.9013
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1059.6315
|  |  | 11:00 - 12:00 | 907.4599
|  |  | 12:00 - 13:00 | 885.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 797.02
|  |  | 14:00 - 15:00 | 800.02
|  |  | 15:00 - 16:00 | 881.02
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1103.1401
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1249.9139
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1390.6907
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1393.753
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1318.633
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1098.005
|  |  | 22:00 - 23:00 | 825.8628
|  |  | 23:00 - 00:00 | 637.7809
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.053932 | 76.4938 | 0.62069 | 0 | 0 | 0 | 134.9085
2 | 0 | 0 | 76.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3498
3 | 0 | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2036
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.691
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35517 | 0 | 125.3845
6 | 0 | 0.83547 | 0 | 0 | 0 | 90.9667 | 0 | 119.4105
7 | 0 | 78.6838 | 72.0194 | 1.903 | 0.063512 | 111.6258 | 0 | 111.7518
8 | 0 | 77.9346 | 75.5888 | 77.1756 | 141.0294 | 111.8856 | 0 | 111.684
9 | 0 | 77.9112 | 75.542 | 77.2435 | 143.5351 | 125.161 | 0 | 124.9229
10 | 0 | 77.9025 | 75.5701 | 77.2848 | 116.033 | 125.3104 | 0 | 125.1706
11 | 2.7595 | 77.8523 | 75.4928 | 77.2614 | 116.743 | 118.8243 | 0 | 118.6324
12 | 73.0412 | 77.9041 | 76.9312 | 77.2969 | 0.27889 | 121.4493 | 0 | 124.1615
13 | 72.3981 | 77.9223 | 77.5363 | 77.2461 | 115.329 | 0 | 0 | 128.5303
14 | 72.4293 | 77.9536 | 77.5777 | 77.2628 | 126.0445 | 0 | 0 | 125.9118
15 | 72.4104 | 77.9405 | 77.5746 | 77.3203 | 120.3742 | 0 | 0 | 120.2191
16 | 72.4087 | 77.9552 | 77.6099 | 77.3014 | 115.2499 | 0 | 0 | 115.2159
17 | 72.4215 | 77.964 | 77.6054 | 77.265 | 103.7471 | 2.6491 | 0 | 103.6744
18 | 72.3971 | 77.9472 | 77.6028 | 77.308 | 98.8116 | 103.3324 | 2.3854 | 98.5796
19 | 72.3855 | 77.9514 | 77.1365 | 77.3369 | 95.4675 | 124.1813 | 131.0602 | 95.3777
20 | 72.3489 | 77.9141 | 76.6604 | 77.2733 | 100.7269 | 133.9629 | 137.7321 | 100.5627
21 | 72.3186 | 77.9334 | 76.6642 | 77.265 | 99.7186 | 133.782 | 114.921 | 99.6469
22 | 0.17741 | 77.9216 | 76.6545 | 77.2184 | 104.8726 | 118.8336 | 95.5736 | 104.7594
23 | 0 | 78.7637 | 76.0901 | 0.54169 | 110.2147 | 119.0145 | 0 | 110.0831
24 | 0 | 78.2916 | 0 | 0 | 1.0751 | 0.78982 | 0 | 114.0716
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 727.4963 | 1405.4826 | 1376.6247 | 1161.504 | 1709.3148 | 1542.1237 | 481.6723 | 2639.995
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 698.3323 | 10
|  | 2 | 620.503 | 10
|  | 3 | 586.641 | 10
|  | 4 | 567.4751 | 10
|  | 5 | 578.3631 | 10
|  | 6 | 612.0881 | 14
|  | 7 | 724.117 | 17
|  | 8 | 898.3105 | 23
|  | 9 | 1083.9787 | 27
|  | 10 | 1149.5496 | 29
|  | 11 | 1149.0614 | 28
|  | 12 | 1133.0697 | 27
|  | 13 | 1152.7243 | 26
|  | 14 | 1178.5752 | 27
|  | 15 | 1182.587 | 27
|  | 16 | 1187.7053 | 27
|  | 17 | 1000 | 28
|  | 18 | 1315.659 | 33
|  | 19 | 1380.3812 | 36
|  | 20 | 1389.2647 | 36
|  | 21 | 1352.9015 | 32
|  | 22 | 1242.6109 | 26
|  | 23 | 1057.4408 | 22
|  | 24 | 846.9528 | 15
|  | 25 | 788.9744 | 10
|  | 26 | 672.0191 | 10
|  | 27 | 610.8268 | 10
|  | 28 | 590.6446 | 10
|  | 29 | 594.0262 | 10
|  | 30 | 652.2327 | 14
|  | 31 | 795.953 | 17
|  | 32 | 1017.9225 | 23
|  | 33 | 1188.043 | 27
|  | 34 | 1198.7407 | 29
|  | 35 | 1155.8738 | 28
|  | 36 | 1143.3472 | 27
|  | 37 | 1123.3866 | 26
|  | 38 | 1121.5382 | 27
|  | 39 | 1111.9235 | 27
|  | 40 | 1101.4232 | 27
|  | 41 | 1145.6613 | 28
|  | 42 | 1269.0671 | 33
|  | 43 | 1342.4077 | 36
|  | 44 | 1340.2167 | 36
|  | 45 | 1298.548 | 32
|  | 46 | 1192.3581 | 26
|  | 47 | 1023.4913 | 22
|  | 48 | 832.5914 | 15
|  | 49 | 715.5533 | 10
|  | 50 | 639.6597 | 10
|  | 51 | 606.7567 | 10
|  | 52 | 594.9656 | 10
|  | 53 | 598.8195 | 10
|  | 54 | 664.1955 | 14
|  | 55 | 837.3402 | 17
|  | 56 | 1119.6751 | 23
|  | 57 | 1206.2642 | 27
|  | 58 | 1188.6148 | 29
|  | 59 | 1128.3364 | 28
|  | 60 | 1072.6641 | 27
|  | 61 | 1040.8197 | 26
|  | 62 | 1041.9455 | 27
|  | 63 | 1042.0543 | 27
|  | 64 | 1038.3398 | 27
|  | 65 | 1081.5538 | 28
|  | 66 | 1227.0302 | 33
|  | 67 | 1322.5813 | 36
|  | 68 | 1313.7889 | 36
|  | 69 | 1295.4781 | 32
|  | 70 | 1190.9843 | 26
|  | 71 | 1070.4755 | 22
|  | 72 | 915.3737 | 15
|  | 73 | 734.5101 | 10
|  | 74 | 654.6487 | 10
|  | 75 | 612.7858 | 10
|  | 76 | 598.1578 | 10
|  | 77 | 612.9967 | 10
|  | 78 | 683.1213 | 14
|  | 79 | 867.2296 | 17
|  | 80 | 1151.9023 | 23
|  | 81 | 1244.9598 | 27
|  | 82 | 1215.676 | 29
|  | 83 | 1153.6073 | 28
|  | 84 | 1089.277 | 27
|  | 85 | 1059.4466 | 26
|  | 86 | 1071.6127 | 27
|  | 87 | 1082.1432 | 27
|  | 88 | 1085.4775 | 27
|  | 89 | 1126.0876 | 28
|  | 90 | 1273.8268 | 33
|  | 91 | 1380.7576 | 36
|  | 92 | 1374.5235 | 36
|  | 93 | 1341.6075 | 32
|  | 94 | 1235.0875 | 26
|  | 95 | 1085.6897 | 22
|  | 96 | 877.3842 | 15
|  | 97 | 698.3323 | 10
|  | 98 | 620.503 | 10
|  | 99 | 586.641 | 10
|  | 100 | 567.4751 | 10
|  | 101 | 578.3631 | 10
|  | 102 | 612.0881 | 14
|  | 103 | 724.117 | 17
|  | 104 | 898.3105 | 23
|  | 105 | 1083.9787 | 27
|  | 106 | 1149.5496 | 29
|  | 107 | 1149.0614 | 28
|  | 108 | 1133.0697 | 27
|  | 109 | 1152.7243 | 26
|  | 110 | 1178.5752 | 27
|  | 111 | 1182.587 | 27
|  | 112 | 1187.7053 | 27
|  | 113 | 1217.7243 | 28
|  | 114 | 1315.659 | 33
|  | 115 | 1380.3812 | 36
|  | 116 | 1389.2647 | 36
|  | 117 | 1352.9015 | 32
|  | 118 | 1242.6109 | 26
|  | 119 | 1057.4408 | 22
|  | 120 | 846.9528 | 15
|  | 121 | 788.9744 | 10
|  | 122 | 672.0191 | 10
|  | 123 | 610.8268 | 10
|  | 124 | 590.6446 | 10
|  | 125 | 594.0262 | 10
|  | 126 | 652.2327 | 14
|  | 127 | 795.953 | 17
|  | 128 | 1017.9225 | 23
|  | 129 | 1188.043 | 27
|  | 130 | 1198.7407 | 29
|  | 131 | 1155.8738 | 28
|  | 132 | 1143.3472 | 27
|  | 133 | 1123.3866 | 26
|  | 134 | 1121.5382 | 27
|  | 135 | 1111.9235 | 27
|  | 136 | 1101.4232 | 27
|  | 137 | 1145.6613 | 28
|  | 138 | 1269.0671 | 33
|  | 139 | 1342.4077 | 36
|  | 140 | 1340.2167 | 36
|  | 141 | 1298.548 | 32
|  | 142 | 1192.3581 | 26
|  | 143 | 1023.4913 | 22
|  | 144 | 832.5914 | 15
|  | 145 | 715.5533 | 10
|  | 146 | 639.6597 | 10
|  | 147 | 606.7567 | 10
|  | 148 | 594.9656 | 10
|  | 149 | 598.8195 | 10
|  | 150 | 664.1955 | 14
|  | 151 | 837.3402 | 17
|  | 152 | 1119.6751 | 23
|  | 153 | 1206.2642 | 27
|  | 154 | 1188.6148 | 29
|  | 155 | 1128.3364 | 28
|  | 156 | 1072.6641 | 27
|  | 157 | 1040.8197 | 26
|  | 158 | 1041.9455 | 27
|  | 159 | 1042.0543 | 27
|  | 160 | 1038.3398 | 27
|  | 161 | 1081.5538 | 28
|  | 162 | 1227.0302 | 33
|  | 163 | 1322.5813 | 36
|  | 164 | 1313.7889 | 36
|  | 165 | 1295.4781 | 32
|  | 166 | 1190.9843 | 26
|  | 167 | 1070.4755 | 22
|  | 168 | 915.3737 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 14/03/2022 | 15/03/2022 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 19/03/2022 | 20/03/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible