## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-03-21
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-19
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 276.0642 | -397.701 | 673.7652
|  | 2 | 235.1097 | -369.709 | 604.8187
|  | 3 | 182.7285 | -393.87 | 576.5985
|  | 4 | 189.7336 | -374.17 | 563.9036
|  | 5 | 175.0556 | -397.193 | 572.2486
|  | 6 | 219.5455 | -426.33 | 645.8755
|  | 7 | 398.1478 | -408.495 | 806.6428
|  | 8 | 620.1145 | -388.363 | 1008.4775
|  | 9 | 781.1531 | -353.13 | 1134.2831
|  | 10 | 823.1587 | -332.87 | 1156.0287
|  | 11 | 774.0737 | -348.587 | 1122.6607
|  | 12 | 673.2567 | -414.266 | 1087.5227
|  | 13 | 680.1914 | -405.835 | 1086.0264
|  | 14 | 698.6798 | -401.567 | 1100.2468
|  | 15 | 677.9195 | -403.403 | 1081.3225
|  | 16 | 668.0034 | -398.933 | 1066.9364
|  | 17 | 910.63 | -180.982 | 1091.612
|  | 18 | 1040.1057 | -132.345 | 1172.4507
|  | 19 | 1202.7867 | -101.385 | 1304.1717
|  | 20 | 1232.3284 | -93.232 | 1325.5604
|  | 21 | 1183.3095 | -91.191 | 1274.5005
|  | 22 | 799.325 | -368.815 | 1168.14
|  | 23 | 645.3646 | -372.641 | 1018.0056
|  | 24 | 401.4562 | -423.278 | 824.7342
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -2.5907 | -20.9036 | -51.7957 | -242.6103 | 17.9558 | -194.5592
2 | -1.6847 | -27.3208 | -31.8046 | -235.343 | 41.0189 | -150.113
3 | 3.0264 | -39.3306 | -41.3056 | -246.1778 | 29.8126 | -112.6754
4 | -0.29006 | -37.9263 | -27.5206 | -236.1655 | 56.5905 | -139.0117
5 | -2.1514 | -44.8253 | -23.3948 | -244.9198 | 67.4016 | -162.7728
6 | -4.0693 | -51.7748 | -34.4839 | -258.5254 | 50.2548 | -169.0576
7 | -15.2221 | -64.3501 | -32.5714 | -278.5338 | 48.6636 | -213.9102
8 | -30.1241 | -64.5886 | -26.1077 | -282.7142 | 70.3154 | -308.379
9 | -33.8209 | -42.1358 | -4.9128 | -278.6306 | 89.0481 | -340.8388
10 | -32.71 | -20.1599 | -7.2468 | -272.2084 | 73.6539 | -303.2993
11 | -29.6562 | -20.167 | -9.139 | -279.6047 | 69.4552 | -291.1014
12 | -27.4076 | -41.6994 | -32.2357 | -301.5162 | 46.9325 | -302.2929
13 | -30.3041 | -46.4844 | -31.8479 | -308.1738 | 54.5798 | -311.5813
14 | -31.1554 | -53.0691 | -28.5645 | -314.2122 | 61.2084 | -314.0509
15 | -35.1425 | -67.4796 | -33.7536 | -324.8341 | 52.4079 | -315.6482
16 | -21.4513 | -59.9391 | -47.7973 | -312.9445 | 22.5039 | -274.2792
17 | 3.4176 | 11.0986 | -11.1799 | -193.5167 | 26.4472 | -79.1059
18 | -2.9415 | 35.4894 | -10.6934 | -141.1136 | -17.5795 | -73.0921
19 | -30.6038 | 89.8564 | 6.4577 | -36.217 | -9.1607 | -146.5377
20 | -30.6065 | 98.2109 | 5.9975 | -51.1225 | 0.75802 | -155.5462
21 | -24.7854 | 93.8055 | 13.3067 | -64.6249 | 37.4116 | -185.6191
22 | -41.3741 | 51.1517 | 6.5705 | -130.053 | 78.7665 | -357.3333
23 | -33.8536 | 43.917 | 1.7663 | -145.3713 | 89.9781 | -367.6965
24 | -13.8047 | 11.6365 | -48.4115 | -201.5678 | 36.917 | -283.0735
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-03-21
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 316.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 273.02
|  |  | 02:00 - 03:00 | 200.02
|  |  | 03:00 - 04:00 | 213.02
|  |  | 04:00 - 05:00 | 201.02
|  |  | 05:00 - 06:00 | 196.02
|  |  | 06:00 - 07:00 | 333.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 579.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 836.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 868.02
|  |  | 10:00 - 11:00 | 841.0587
|  |  | 11:00 - 12:00 | 675.0707
|  |  | 12:00 - 13:00 | 623.7622
|  |  | 13:00 - 14:00 | 618.5942
|  |  | 14:00 - 15:00 | 608.4641
|  |  | 15:00 - 16:00 | 605.4864
|  |  | 16:00 - 17:00 | 833.02
|  |  | 17:00 - 18:00 | 956.8478
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1282.7981
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1314.9841
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1286.8242
|  |  | 21:00 - 22:00 | 928.2262
|  |  | 22:00 - 23:00 | 742.2402
|  |  | 23:00 - 00:00 | 456.4385
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076285 | 0
8 | 0.87237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7608 | 0
9 | 72.1994 | 0 | 0 | 1.1995 | 0 | 0 | 89.3615 | 0
10 | 72.3517 | 0 | 0 | 72.0482 | 0 | 0 | 96.1335 | 0
11 | 72.1613 | 0 | 0 | 72.2748 | 0 | 0 | 117.6928 | 0
12 | 0.040686 | 0 | 0 | 72.299 | 0 | 0 | 116.5308 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 72.3122 | 0 | 0 | 110.9105 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 72.2829 | 0 | 0 | 102.8356 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 72.2651 | 0 | 0 | 89.8568 | 0
16 | 0.89437 | 0 | 0 | 72.2694 | 2.664 | 0 | 89.4779 | 0
17 | 72.2067 | 0 | 0 | 72.2793 | 90.8102 | 0 | 90.7924 | 0
18 | 72.3829 | 0 | 0 | 72.2971 | 89.3253 | 0 | 89.3813 | 0.21857
19 | 72.365 | 0 | 0.34181 | 72.3172 | 110.1154 | 0 | 110.1888 | 131.35
20 | 72.3912 | 0 | 71.7426 | 72.3214 | 112.8102 | 0 | 112.8773 | 113.231
21 | 72.391 | 0 | 72.545 | 72.3113 | 111.386 | 0 | 111.4938 | 114.767
22 | 72.3853 | 0 | 0.29426 | 72.2727 | 109.7613 | 0 | 109.8574 | 100.8575
23 | 72.2649 | 0 | 0 | 0.24908 | 125.5424 | 0 | 125.4495 | 0.22034
24 | 0.081844 | 0 | 0 | 0 | 131.3568 | 0 | 0.32324 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 724.9887 | 0 | 144.9237 | 940.9993 | 885.3919 | 0 | 1657.0003 | 460.6445
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672 | 10
|  | 2 | 597 | 10
|  | 3 | 567 | 10
|  | 4 | 558 | 10
|  | 5 | 567 | 10
|  | 6 | 637 | 14
|  | 7 | 800 | 17
|  | 8 | 973 | 23
|  | 9 | 1101 | 27
|  | 10 | 1142 | 29
|  | 11 | 1109 | 28
|  | 12 | 1075 | 27
|  | 13 | 1056 | 26
|  | 14 | 1061 | 27
|  | 15 | 1093 | 27
|  | 16 | 1082 | 27
|  | 17 | 1098 | 28
|  | 18 | 1158 | 33
|  | 19 | 1302 | 36
|  | 20 | 1331 | 36
|  | 21 | 1295 | 32
|  | 22 | 1187 | 26
|  | 23 | 1006 | 22
|  | 24 | 880 | 15
|  | 25 | 730 | 10
|  | 26 | 620 | 10
|  | 27 | 566 | 10
|  | 28 | 554 | 10
|  | 29 | 564 | 10
|  | 30 | 622 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 944 | 23
|  | 33 | 1070 | 27
|  | 34 | 1090 | 29
|  | 35 | 1065 | 28
|  | 36 | 1038 | 27
|  | 37 | 1022 | 26
|  | 38 | 1025 | 27
|  | 39 | 1042 | 27
|  | 40 | 1034 | 27
|  | 41 | 1043 | 28
|  | 42 | 1122 | 33
|  | 43 | 1279 | 36
|  | 44 | 1315 | 36
|  | 45 | 1286 | 32
|  | 46 | 1171 | 26
|  | 47 | 920 | 22
|  | 48 | 790 | 15
|  | 49 | 681 | 10
|  | 50 | 603 | 10
|  | 51 | 576 | 10
|  | 52 | 564 | 10
|  | 53 | 574 | 10
|  | 54 | 632 | 14
|  | 55 | 790 | 17
|  | 56 | 930 | 23
|  | 57 | 1080 | 27
|  | 58 | 1100 | 29
|  | 59 | 1075 | 28
|  | 60 | 1048 | 27
|  | 61 | 1032 | 26
|  | 62 | 1035 | 27
|  | 63 | 1052 | 27
|  | 64 | 1044 | 27
|  | 65 | 1053 | 28
|  | 66 | 1132 | 33
|  | 67 | 1289 | 36
|  | 68 | 1325 | 36
|  | 69 | 1296 | 32
|  | 70 | 1130 | 26
|  | 71 | 991 | 22
|  | 72 | 805 | 15
|  | 73 | 750 | 10
|  | 74 | 662 | 10
|  | 75 | 587 | 10
|  | 76 | 557 | 10
|  | 77 | 548 | 10
|  | 78 | 645 | 14
|  | 79 | 720 | 17
|  | 80 | 820 | 23
|  | 81 | 963 | 27
|  | 82 | 1091 | 29
|  | 83 | 1132 | 28
|  | 84 | 1099 | 27
|  | 85 | 1065 | 26
|  | 86 | 1046 | 27
|  | 87 | 1051 | 27
|  | 88 | 1083 | 27
|  | 89 | 1072 | 28
|  | 90 | 1088 | 33
|  | 91 | 1148 | 36
|  | 92 | 1292 | 36
|  | 93 | 1321 | 32
|  | 94 | 1285 | 26
|  | 95 | 1089 | 22
|  | 96 | 900 | 15
|  | 97 | 730 | 10
|  | 98 | 608 | 10
|  | 99 | 581 | 10
|  | 100 | 569 | 10
|  | 101 | 579 | 10
|  | 102 | 637 | 14
|  | 103 | 782 | 17
|  | 104 | 959 | 23
|  | 105 | 1085 | 27
|  | 106 | 1105 | 29
|  | 107 | 1080 | 28
|  | 108 | 1053 | 27
|  | 109 | 1037 | 26
|  | 110 | 1040 | 27
|  | 111 | 1057 | 27
|  | 112 | 1049 | 27
|  | 113 | 1058 | 28
|  | 114 | 1137 | 33
|  | 115 | 1294 | 36
|  | 116 | 1330 | 36
|  | 117 | 1301 | 32
|  | 118 | 1186 | 26
|  | 119 | 996 | 22
|  | 120 | 810 | 15
|  | 121 | 671 | 10
|  | 122 | 596 | 10
|  | 123 | 566 | 10
|  | 124 | 557 | 10
|  | 125 | 620 | 10
|  | 126 | 710 | 14
|  | 127 | 820 | 17
|  | 128 | 972 | 23
|  | 129 | 1100 | 27
|  | 130 | 1141 | 29
|  | 131 | 1108 | 28
|  | 132 | 1074 | 27
|  | 133 | 1055 | 26
|  | 134 | 1060 | 27
|  | 135 | 1092 | 27
|  | 136 | 1081 | 27
|  | 137 | 1097 | 28
|  | 138 | 1157 | 33
|  | 139 | 1301 | 36
|  | 140 | 1330 | 36
|  | 141 | 1294 | 32
|  | 142 | 1186 | 26
|  | 143 | 1005 | 22
|  | 144 | 850 | 15
|  | 145 | 700 | 10
|  | 146 | 610 | 10
|  | 147 | 557 | 10
|  | 148 | 548 | 10
|  | 149 | 620 | 10
|  | 150 | 700 | 14
|  | 151 | 820 | 17
|  | 152 | 963 | 23
|  | 153 | 1091 | 27
|  | 154 | 1132 | 29
|  | 155 | 1099 | 28
|  | 156 | 1065 | 27
|  | 157 | 1046 | 26
|  | 158 | 1051 | 27
|  | 159 | 1083 | 27
|  | 160 | 1072 | 27
|  | 161 | 1088 | 28
|  | 162 | 1148 | 33
|  | 163 | 1292 | 36
|  | 164 | 1321 | 36
|  | 165 | 1285 | 32
|  | 166 | 1177 | 26
|  | 167 | 996 | 22
|  | 168 | 740 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-03-21
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-19
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 276.0642 | -397.701 | 673.7652
|  | 2 | 235.1097 | -369.709 | 604.8187
|  | 3 | 182.7285 | -393.87 | 576.5985
|  | 4 | 189.7336 | -374.17 | 563.9036
|  | 5 | 175.0556 | -397.193 | 572.2486
|  | 6 | 219.5455 | -426.33 | 645.8755
|  | 7 | 398.1478 | -408.495 | 806.6428
|  | 8 | 620.1145 | -388.363 | 1008.4775
|  | 9 | 781.1531 | -353.13 | 1134.2831
|  | 10 | 823.1587 | -332.87 | 1156.0287
|  | 11 | 774.0737 | -348.587 | 1122.6607
|  | 12 | 673.2567 | -414.266 | 1087.5227
|  | 13 | 680.1914 | -405.835 | 1086.0264
|  | 14 | 698.6798 | -401.567 | 1100.2468
|  | 15 | 677.9195 | -403.403 | 1081.3225
|  | 16 | 668.0034 | -398.933 | 1066.9364
|  | 17 | 910.63 | -180.982 | 1091.612
|  | 18 | 1040.1057 | -132.345 | 1172.4507
|  | 19 | 1202.7867 | -101.385 | 1304.1717
|  | 20 | 1232.3284 | -93.232 | 1325.5604
|  | 21 | 1183.3095 | -91.191 | 1274.5005
|  | 22 | 799.325 | -368.815 | 1168.14
|  | 23 | 645.3646 | -372.641 | 1018.0056
|  | 24 | 401.4562 | -423.278 | 824.7342
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -2.5907 | -20.9036 | -51.7957 | -242.6103 | 17.9558 | -194.5592
2 | -1.6847 | -27.3208 | -31.8046 | -235.343 | 41.0189 | -150.113
3 | 3.0264 | -39.3306 | -41.3056 | -246.1778 | 29.8126 | -112.6754
4 | -0.29006 | -37.9263 | -27.5206 | -236.1655 | 56.5905 | -139.0117
5 | -2.1514 | -44.8253 | -23.3948 | -244.9198 | 67.4016 | -162.7728
6 | -4.0693 | -51.7748 | -34.4839 | -258.5254 | 50.2548 | -169.0576
7 | -15.2221 | -64.3501 | -32.5714 | -278.5338 | 48.6636 | -213.9102
8 | -30.1241 | -64.5886 | -26.1077 | -282.7142 | 70.3154 | -308.379
9 | -33.8209 | -42.1358 | -4.9128 | -278.6306 | 89.0481 | -340.8388
10 | -32.71 | -20.1599 | -7.2468 | -272.2084 | 73.6539 | -303.2993
11 | -29.6562 | -20.167 | -9.139 | -279.6047 | 69.4552 | -291.1014
12 | -27.4076 | -41.6994 | -32.2357 | -301.5162 | 46.9325 | -302.2929
13 | -30.3041 | -46.4844 | -31.8479 | -308.1738 | 54.5798 | -311.5813
14 | -31.1554 | -53.0691 | -28.5645 | -314.2122 | 61.2084 | -314.0509
15 | -35.1425 | -67.4796 | -33.7536 | -324.8341 | 52.4079 | -315.6482
16 | -21.4513 | -59.9391 | -47.7973 | -312.9445 | 22.5039 | -274.2792
17 | 3.4176 | 11.0986 | -11.1799 | -193.5167 | 26.4472 | -79.1059
18 | -2.9415 | 35.4894 | -10.6934 | -141.1136 | -17.5795 | -73.0921
19 | -30.6038 | 89.8564 | 6.4577 | -36.217 | -9.1607 | -146.5377
20 | -30.6065 | 98.2109 | 5.9975 | -51.1225 | 0.75802 | -155.5462
21 | -24.7854 | 93.8055 | 13.3067 | -64.6249 | 37.4116 | -185.6191
22 | -41.3741 | 51.1517 | 6.5705 | -130.053 | 78.7665 | -357.3333
23 | -33.8536 | 43.917 | 1.7663 | -145.3713 | 89.9781 | -367.6965
24 | -13.8047 | 11.6365 | -48.4115 | -201.5678 | 36.917 | -283.0735
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-03-21
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 316.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 273.02
|  |  | 02:00 - 03:00 | 200.02
|  |  | 03:00 - 04:00 | 213.02
|  |  | 04:00 - 05:00 | 201.02
|  |  | 05:00 - 06:00 | 196.02
|  |  | 06:00 - 07:00 | 333.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 579.02
|  |  | 08:00 - 09:00 | 836.02
|  |  | 09:00 - 10:00 | 868.02
|  |  | 10:00 - 11:00 | 841.0587
|  |  | 11:00 - 12:00 | 675.0707
|  |  | 12:00 - 13:00 | 623.7622
|  |  | 13:00 - 14:00 | 618.5942
|  |  | 14:00 - 15:00 | 608.4641
|  |  | 15:00 - 16:00 | 605.4864
|  |  | 16:00 - 17:00 | 833.02
|  |  | 17:00 - 18:00 | 956.8478
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1282.7981
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1314.9841
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1286.8242
|  |  | 21:00 - 22:00 | 928.2262
|  |  | 22:00 - 23:00 | 742.2402
|  |  | 23:00 - 00:00 | 456.4385
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076285 | 0
8 | 0.87237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7608 | 0
9 | 72.1994 | 0 | 0 | 1.1995 | 0 | 0 | 89.3615 | 0
10 | 72.3517 | 0 | 0 | 72.0482 | 0 | 0 | 96.1335 | 0
11 | 72.1613 | 0 | 0 | 72.2748 | 0 | 0 | 117.6928 | 0
12 | 0.040686 | 0 | 0 | 72.299 | 0 | 0 | 116.5308 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 72.3122 | 0 | 0 | 110.9105 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 72.2829 | 0 | 0 | 102.8356 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 72.2651 | 0 | 0 | 89.8568 | 0
16 | 0.89437 | 0 | 0 | 72.2694 | 2.664 | 0 | 89.4779 | 0
17 | 72.2067 | 0 | 0 | 72.2793 | 90.8102 | 0 | 90.7924 | 0
18 | 72.3829 | 0 | 0 | 72.2971 | 89.3253 | 0 | 89.3813 | 0.21857
19 | 72.365 | 0 | 0.34181 | 72.3172 | 110.1154 | 0 | 110.1888 | 131.35
20 | 72.3912 | 0 | 71.7426 | 72.3214 | 112.8102 | 0 | 112.8773 | 113.231
21 | 72.391 | 0 | 72.545 | 72.3113 | 111.386 | 0 | 111.4938 | 114.767
22 | 72.3853 | 0 | 0.29426 | 72.2727 | 109.7613 | 0 | 109.8574 | 100.8575
23 | 72.2649 | 0 | 0 | 0.24908 | 125.5424 | 0 | 125.4495 | 0.22034
24 | 0.081844 | 0 | 0 | 0 | 131.3568 | 0 | 0.32324 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 724.9887 | 0 | 144.9237 | 940.9993 | 883.7715 | 0 | 1657.0003 | 460.6445
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672 | 10
|  | 2 | 597 | 10
|  | 3 | 567 | 10
|  | 4 | 558 | 10
|  | 5 | 567 | 10
|  | 6 | 637 | 14
|  | 7 | 800 | 17
|  | 8 | 973 | 23
|  | 9 | 1101 | 27
|  | 10 | 1142 | 29
|  | 11 | 1109 | 28
|  | 12 | 1075 | 27
|  | 13 | 1056 | 26
|  | 14 | 1061 | 27
|  | 15 | 1093 | 27
|  | 16 | 1082 | 27
|  | 17 | 1098 | 28
|  | 18 | 1158 | 33
|  | 19 | 1302 | 36
|  | 20 | 1331 | 36
|  | 21 | 1295 | 32
|  | 22 | 1187 | 26
|  | 23 | 1006 | 22
|  | 24 | 880 | 15
|  | 25 | 730 | 10
|  | 26 | 620 | 10
|  | 27 | 566 | 10
|  | 28 | 554 | 10
|  | 29 | 564 | 10
|  | 30 | 622 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 944 | 23
|  | 33 | 1070 | 27
|  | 34 | 1090 | 29
|  | 35 | 1065 | 28
|  | 36 | 1038 | 27
|  | 37 | 1022 | 26
|  | 38 | 1025 | 27
|  | 39 | 1042 | 27
|  | 40 | 1034 | 27
|  | 41 | 1043 | 28
|  | 42 | 1122 | 33
|  | 43 | 1279 | 36
|  | 44 | 1315 | 36
|  | 45 | 1286 | 32
|  | 46 | 1171 | 26
|  | 47 | 920 | 22
|  | 48 | 790 | 15
|  | 49 | 681 | 10
|  | 50 | 603 | 10
|  | 51 | 576 | 10
|  | 52 | 564 | 10
|  | 53 | 574 | 10
|  | 54 | 632 | 14
|  | 55 | 790 | 17
|  | 56 | 930 | 23
|  | 57 | 1080 | 27
|  | 58 | 1100 | 29
|  | 59 | 1075 | 28
|  | 60 | 1048 | 27
|  | 61 | 1032 | 26
|  | 62 | 1035 | 27
|  | 63 | 1052 | 27
|  | 64 | 1044 | 27
|  | 65 | 1053 | 28
|  | 66 | 1132 | 33
|  | 67 | 1289 | 36
|  | 68 | 1325 | 36
|  | 69 | 1296 | 32
|  | 70 | 1130 | 26
|  | 71 | 991 | 22
|  | 72 | 805 | 15
|  | 73 | 750 | 10
|  | 74 | 662 | 10
|  | 75 | 587 | 10
|  | 76 | 557 | 10
|  | 77 | 548 | 10
|  | 78 | 645 | 14
|  | 79 | 720 | 17
|  | 80 | 820 | 23
|  | 81 | 963 | 27
|  | 82 | 1091 | 29
|  | 83 | 1132 | 28
|  | 84 | 1099 | 27
|  | 85 | 1065 | 26
|  | 86 | 1046 | 27
|  | 87 | 1051 | 27
|  | 88 | 1083 | 27
|  | 89 | 1072 | 28
|  | 90 | 1088 | 33
|  | 91 | 1148 | 36
|  | 92 | 1292 | 36
|  | 93 | 1321 | 32
|  | 94 | 1285 | 26
|  | 95 | 1089 | 22
|  | 96 | 900 | 15
|  | 97 | 730 | 10
|  | 98 | 608 | 10
|  | 99 | 581 | 10
|  | 100 | 569 | 10
|  | 101 | 579 | 10
|  | 102 | 637 | 14
|  | 103 | 782 | 17
|  | 104 | 959 | 23
|  | 105 | 1085 | 27
|  | 106 | 1105 | 29
|  | 107 | 1080 | 28
|  | 108 | 1053 | 27
|  | 109 | 1037 | 26
|  | 110 | 1040 | 27
|  | 111 | 1057 | 27
|  | 112 | 1049 | 27
|  | 113 | 1058 | 28
|  | 114 | 1137 | 33
|  | 115 | 1294 | 36
|  | 116 | 1330 | 36
|  | 117 | 1301 | 32
|  | 118 | 1186 | 26
|  | 119 | 996 | 22
|  | 120 | 810 | 15
|  | 121 | 671 | 10
|  | 122 | 596 | 10
|  | 123 | 566 | 10
|  | 124 | 557 | 10
|  | 125 | 620 | 10
|  | 126 | 710 | 14
|  | 127 | 820 | 17
|  | 128 | 972 | 23
|  | 129 | 1100 | 27
|  | 130 | 1141 | 29
|  | 131 | 1108 | 28
|  | 132 | 1074 | 27
|  | 133 | 1055 | 26
|  | 134 | 1060 | 27
|  | 135 | 1092 | 27
|  | 136 | 1081 | 27
|  | 137 | 1097 | 28
|  | 138 | 1157 | 33
|  | 139 | 1301 | 36
|  | 140 | 1330 | 36
|  | 141 | 1294 | 32
|  | 142 | 1186 | 26
|  | 143 | 1005 | 22
|  | 144 | 850 | 15
|  | 145 | 700 | 10
|  | 146 | 610 | 10
|  | 147 | 557 | 10
|  | 148 | 548 | 10
|  | 149 | 620 | 10
|  | 150 | 700 | 14
|  | 151 | 820 | 17
|  | 152 | 963 | 23
|  | 153 | 1091 | 27
|  | 154 | 1132 | 29
|  | 155 | 1099 | 28
|  | 156 | 1065 | 27
|  | 157 | 1046 | 26
|  | 158 | 1051 | 27
|  | 159 | 1083 | 27
|  | 160 | 1072 | 27
|  | 161 | 1088 | 28
|  | 162 | 1148 | 33
|  | 163 | 1292 | 36
|  | 164 | 1321 | 36
|  | 165 | 1285 | 32
|  | 166 | 1177 | 26
|  | 167 | 996 | 22
|  | 168 | 740 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible