## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-04-01
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-30
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 376.3049 | -247.623 | 623.9279
|  | 2 | 237.2786 | -320.809 | 558.0876
|  | 3 | 241.9138 | -281.039 | 522.9528
|  | 4 | 249.8741 | -259.025 | 508.8991
|  | 5 | 234.9359 | -293.441 | 528.3769
|  | 6 | 229.3847 | -349.366 | 578.7507
|  | 7 | 397.5931 | -303.623 | 701.2161
|  | 8 | 723.6105 | -197.045 | 920.6555
|  | 9 | 924.0263 | -72.84 | 996.8663
|  | 10 | 874.5159 | -106.795 | 981.3109
|  | 11 | 821.195 | -116.721 | 937.916
|  | 12 | 788.2729 | -129.88 | 918.1529
|  | 13 | 670.5658 | -230.939 | 901.5048
|  | 14 | 680.2308 | -250.337 | 930.5678
|  | 15 | 707.1608 | -264.26 | 971.4208
|  | 16 | 824.2241 | -144.872 | 969.0961
|  | 17 | 877.6635 | -96.704 | 974.3675
|  | 18 | 892.5686 | -113.19 | 1005.7586
|  | 19 | 1033.0781 | -36.29 | 1069.3681
|  | 20 | 1211.131 | 60.963 | 1150.168
|  | 21 | 1090.8797 | -77.461 | 1168.3407
|  | 22 | 842.7526 | -231.199 | 1073.9516
|  | 23 | 705.4486 | -211.027 | 916.4756
|  | 24 | 524.6104 | -222.28 | 746.8904
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 1.4542 | -2.1438 | 30.2335 | -169.3763 | 137.2896 | -195.074
2 | -1.7515 | -18.4895 | 22.198 | -176.8177 | 151.1785 | -200.3136
3 | -4.3267 | -32.509 | 23.591 | -197.8099 | 175.1286 | -224.7108
4 | -3.2761 | -38.0831 | 29.2698 | -206.0642 | 184.1952 | -221.0271
5 | -6.4343 | -34.9331 | 29.6658 | -199.0711 | 183.0582 | -210.9491
6 | -3.5695 | -31.5928 | 19.1324 | -190.3652 | 152.587 | -189.2924
7 | 3.1292 | 13.3035 | 43.2219 | -96.3906 | 158.6861 | -99.7497
8 | -7.2317 | 51.5647 | 33.4961 | -36.3203 | 134.3005 | -93.7308
9 | -8.6714 | 77.2087 | 30.2108 | -3.3804 | 113.1621 | -79.533
10 | -7.052 | 81.9788 | 26.1478 | -8.7156 | 112.5573 | -87.8537
11 | -13.7123 | 62.5051 | 6.7003 | -60.2091 | 80.3336 | -172.4393
12 | -14.6969 | 62.5562 | 1.7872 | -55.4416 | 75.4575 | -181.2142
13 | -14.5242 | 59.6368 | 7.6715 | -58.2221 | 95.924 | -192.1825
14 | -15.742 | 59.8241 | 24.3755 | -59.4478 | 131.8518 | -229.7582
15 | -14.2046 | 41.0593 | 25.9261 | -94.2875 | 143.7059 | -252.4509
16 | -16.4806 | 52.891 | 55.7065 | -73.0276 | 197.6863 | -233.416
17 | -11.0257 | 55.8168 | 61.5279 | -75.4403 | 220.1687 | -195.2069
18 | -5.6382 | 52.0167 | 62.7375 | -87.4557 | 217.8409 | -194.1747
19 | -10.8458 | 56.3121 | 56.1074 | -79.582 | 195.767 | -163.8669
20 | -12.6957 | 64.3814 | 48.0268 | -72.3889 | 174.2819 | -138.137
21 | 0.092172 | 57.5107 | 25.3537 | -94.4165 | 129.6745 | -113.6031
22 | -2.073 | 41.9861 | -0.8583 | -123.7598 | 93.6849 | -159.3937
23 | -1.7031 | 40.7606 | -4.2241 | -124.7243 | 112.5197 | -166.7338
24 | 2.0159 | 41.4567 | -9.227 | -114.4153 | 112.6729 | -141.7742
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-04-01
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 540.8382
|  |  | 01:00 - 02:00 | 499.8507
|  |  | 02:00 - 03:00 | 593.5589
|  |  | 03:00 - 04:00 | 546.0165
|  |  | 04:00 - 05:00 | 547.1183
|  |  | 05:00 - 06:00 | 536.0784
|  |  | 06:00 - 07:00 | 612.3275
|  |  | 07:00 - 08:00 | 802.8295
|  |  | 08:00 - 09:00 | 995.7367
|  |  | 09:00 - 10:00 | 916.6926
|  |  | 10:00 - 11:00 | 862.9439
|  |  | 11:00 - 12:00 | 843.433
|  |  | 12:00 - 13:00 | 874.1883
|  |  | 13:00 - 14:00 | 776.9805
|  |  | 14:00 - 15:00 | 803.8815
|  |  | 15:00 - 16:00 | 970.3754
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1038.9974
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1021.0575
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1075.8512
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1252.9429
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1211.0645
|  |  | 21:00 - 22:00 | 989.7391
|  |  | 22:00 - 23:00 | 915.5649
|  |  | 23:00 - 00:00 | 767.215
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 1.7822
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3131 | 0 | 0.18734 | 104.9372
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0802 | 0 | 89.3132 | 90.0012
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7029 | 0 | 89.6758 | 89.4186
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2456 | 0 | 89.6709 | 89.4459
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1689 | 0 | 99.1902 | 98.9468
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0894 | 0 | 104.1789 | 103.8869
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8877 | 0 | 93.2928 | 93.1119
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7176 | 0 | 90.2212 | 90.0438
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | 0 | 107.9595 | 130.7621
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4882 | 127.8512
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7701 | 140.1655
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 135.5347 | 134.79
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3971 | 0 | 106.3394 | 134.7545
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.815 | 0 | 89.8334 | 129.3077
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9438 | 0 | 106.679 | 128.0549
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 | 0 | 110.907 | 114.558
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1557 | 0.21892
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.7041 | 0 | 1651.3974 | 1802.0374
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 616 | 10
|  | 2 | 559 | 10
|  | 3 | 535 | 10
|  | 4 | 525 | 10
|  | 5 | 535 | 10
|  | 6 | 599 | 14
|  | 7 | 757 | 17
|  | 8 | 916 | 23
|  | 9 | 1011 | 27
|  | 10 | 1006 | 29
|  | 11 | 974 | 28
|  | 12 | 943 | 27
|  | 13 | 929 | 26
|  | 14 | 937 | 27
|  | 15 | 916 | 27
|  | 16 | 893 | 27
|  | 17 | 900 | 28
|  | 18 | 958 | 33
|  | 19 | 1095 | 36
|  | 20 | 1142 | 36
|  | 21 | 1105 | 32
|  | 22 | 1015 | 26
|  | 23 | 879 | 22
|  | 24 | 712 | 15
|  | 25 | 626 | 10
|  | 26 | 569 | 10
|  | 27 | 545 | 10
|  | 28 | 535 | 10
|  | 29 | 545 | 10
|  | 30 | 609 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 926 | 23
|  | 33 | 1021 | 27
|  | 34 | 1016 | 29
|  | 35 | 984 | 28
|  | 36 | 953 | 27
|  | 37 | 939 | 26
|  | 38 | 947 | 27
|  | 39 | 926 | 27
|  | 40 | 903 | 27
|  | 41 | 910 | 28
|  | 42 | 968 | 33
|  | 43 | 1105 | 36
|  | 44 | 1152 | 36
|  | 45 | 1115 | 32
|  | 46 | 1025 | 26
|  | 47 | 889 | 22
|  | 48 | 722 | 15
|  | 49 | 622 | 10
|  | 50 | 564 | 10
|  | 51 | 534 | 10
|  | 52 | 527 | 10
|  | 53 | 542 | 10
|  | 54 | 613 | 14
|  | 55 | 774 | 17
|  | 56 | 973 | 23
|  | 57 | 998 | 27
|  | 58 | 956 | 29
|  | 59 | 909 | 28
|  | 60 | 882 | 27
|  | 61 | 866 | 26
|  | 62 | 876 | 27
|  | 63 | 909 | 27
|  | 64 | 910 | 27
|  | 65 | 924 | 28
|  | 66 | 982 | 33
|  | 67 | 1115 | 36
|  | 68 | 1157 | 36
|  | 69 | 1128 | 32
|  | 70 | 1035 | 26
|  | 71 | 880 | 22
|  | 72 | 717 | 15
|  | 73 | 618 | 10
|  | 74 | 561 | 10
|  | 75 | 537 | 10
|  | 76 | 527 | 10
|  | 77 | 537 | 10
|  | 78 | 601 | 14
|  | 79 | 759 | 17
|  | 80 | 918 | 23
|  | 81 | 1013 | 27
|  | 82 | 1008 | 29
|  | 83 | 976 | 28
|  | 84 | 945 | 27
|  | 85 | 931 | 26
|  | 86 | 939 | 27
|  | 87 | 918 | 27
|  | 88 | 895 | 27
|  | 89 | 902 | 28
|  | 90 | 960 | 33
|  | 91 | 1097 | 36
|  | 92 | 1144 | 36
|  | 93 | 1107 | 32
|  | 94 | 1017 | 26
|  | 95 | 881 | 22
|  | 96 | 714 | 15
|  | 97 | 611 | 10
|  | 98 | 554 | 10
|  | 99 | 530 | 10
|  | 100 | 520 | 10
|  | 101 | 530 | 10
|  | 102 | 594 | 14
|  | 103 | 752 | 17
|  | 104 | 911 | 23
|  | 105 | 1006 | 27
|  | 106 | 1001 | 29
|  | 107 | 969 | 28
|  | 108 | 938 | 27
|  | 109 | 924 | 26
|  | 110 | 932 | 27
|  | 111 | 911 | 27
|  | 112 | 888 | 27
|  | 113 | 895 | 28
|  | 114 | 953 | 33
|  | 115 | 1090 | 36
|  | 116 | 1137 | 36
|  | 117 | 1100 | 32
|  | 118 | 1010 | 26
|  | 119 | 874 | 22
|  | 120 | 707 | 15
|  | 121 | 614 | 10
|  | 122 | 556 | 10
|  | 123 | 526 | 10
|  | 124 | 519 | 10
|  | 125 | 534 | 10
|  | 126 | 605 | 14
|  | 127 | 766 | 17
|  | 128 | 965 | 23
|  | 129 | 990 | 27
|  | 130 | 948 | 29
|  | 131 | 901 | 28
|  | 132 | 874 | 27
|  | 133 | 858 | 26
|  | 134 | 868 | 27
|  | 135 | 901 | 27
|  | 136 | 902 | 27
|  | 137 | 916 | 28
|  | 138 | 974 | 33
|  | 139 | 1107 | 36
|  | 140 | 1149 | 36
|  | 141 | 1120 | 32
|  | 142 | 1027 | 26
|  | 143 | 872 | 22
|  | 144 | 709 | 15
|  | 145 | 617 | 10
|  | 146 | 559 | 10
|  | 147 | 529 | 10
|  | 148 | 522 | 10
|  | 149 | 537 | 10
|  | 150 | 608 | 14
|  | 151 | 769 | 17
|  | 152 | 968 | 23
|  | 153 | 993 | 27
|  | 154 | 951 | 29
|  | 155 | 904 | 28
|  | 156 | 877 | 27
|  | 157 | 861 | 26
|  | 158 | 871 | 27
|  | 159 | 904 | 27
|  | 160 | 905 | 27
|  | 161 | 919 | 28
|  | 162 | 977 | 33
|  | 163 | 1110 | 36
|  | 164 | 1152 | 36
|  | 165 | 1123 | 32
|  | 166 | 1030 | 26
|  | 167 | 875 | 22
|  | 168 | 712 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-04-01
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-30
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 376.3049 | -247.623 | 623.9279
|  | 2 | 237.2786 | -320.809 | 558.0876
|  | 3 | 241.9138 | -281.039 | 522.9528
|  | 4 | 249.8741 | -259.025 | 508.8991
|  | 5 | 234.9359 | -293.441 | 528.3769
|  | 6 | 229.3847 | -349.366 | 578.7507
|  | 7 | 397.5931 | -303.623 | 701.2161
|  | 8 | 723.6105 | -197.045 | 920.6555
|  | 9 | 924.0263 | -72.84 | 996.8663
|  | 10 | 874.5159 | -106.795 | 981.3109
|  | 11 | 821.195 | -116.721 | 937.916
|  | 12 | 788.2729 | -129.88 | 918.1529
|  | 13 | 670.5658 | -230.939 | 901.5048
|  | 14 | 680.2308 | -250.337 | 930.5678
|  | 15 | 707.1608 | -264.26 | 971.4208
|  | 16 | 824.2241 | -144.872 | 969.0961
|  | 17 | 877.6635 | -96.704 | 974.3675
|  | 18 | 892.5686 | -113.19 | 1005.7586
|  | 19 | 1033.0781 | -36.29 | 1069.3681
|  | 20 | 1211.131 | 60.963 | 1150.168
|  | 21 | 1090.8797 | -77.461 | 1168.3407
|  | 22 | 842.7526 | -231.199 | 1073.9516
|  | 23 | 705.4486 | -211.027 | 916.4756
|  | 24 | 524.6104 | -222.28 | 746.8904
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 1.4542 | -2.1438 | 30.2335 | -169.3763 | 137.2896 | -195.074
2 | -1.7515 | -18.4895 | 22.198 | -176.8177 | 151.1785 | -200.3136
3 | -4.3267 | -32.509 | 23.591 | -197.8099 | 175.1286 | -224.7108
4 | -3.2761 | -38.0831 | 29.2698 | -206.0642 | 184.1952 | -221.0271
5 | -6.4343 | -34.9331 | 29.6658 | -199.0711 | 183.0582 | -210.9491
6 | -3.5695 | -31.5928 | 19.1324 | -190.3652 | 152.587 | -189.2924
7 | 3.1292 | 13.3035 | 43.2219 | -96.3906 | 158.6861 | -99.7497
8 | -7.2317 | 51.5647 | 33.4961 | -36.3203 | 134.3005 | -93.7308
9 | -8.6714 | 77.2087 | 30.2108 | -3.3804 | 113.1621 | -79.533
10 | -7.052 | 81.9788 | 26.1478 | -8.7156 | 112.5573 | -87.8537
11 | -13.7123 | 62.5051 | 6.7003 | -60.2091 | 80.3336 | -172.4393
12 | -14.6969 | 62.5562 | 1.7872 | -55.4416 | 75.4575 | -181.2142
13 | -14.5242 | 59.6368 | 7.6715 | -58.2221 | 95.924 | -192.1825
14 | -15.742 | 59.8241 | 24.3755 | -59.4478 | 131.8518 | -229.7582
15 | -14.2046 | 41.0593 | 25.9261 | -94.2875 | 143.7059 | -252.4509
16 | -16.4806 | 52.891 | 55.7065 | -73.0276 | 197.6863 | -233.416
17 | -11.0257 | 55.8168 | 61.5279 | -75.4403 | 220.1687 | -195.2069
18 | -5.6382 | 52.0167 | 62.7375 | -87.4557 | 217.8409 | -194.1747
19 | -10.8458 | 56.3121 | 56.1074 | -79.582 | 195.767 | -163.8669
20 | -12.6957 | 64.3814 | 48.0268 | -72.3889 | 174.2819 | -138.137
21 | 0.092172 | 57.5107 | 25.3537 | -94.4165 | 129.6745 | -113.6031
22 | -2.073 | 41.9861 | -0.8583 | -123.7598 | 93.6849 | -159.3937
23 | -1.7031 | 40.7606 | -4.2241 | -124.7243 | 112.5197 | -166.7338
24 | 2.0159 | 41.4567 | -9.227 | -114.4153 | 112.6729 | -141.7742
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-04-01
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 540.8382
|  |  | 01:00 - 02:00 | 499.8507
|  |  | 02:00 - 03:00 | 593.5589
|  |  | 03:00 - 04:00 | 546.0165
|  |  | 04:00 - 05:00 | 547.1183
|  |  | 05:00 - 06:00 | 536.0784
|  |  | 06:00 - 07:00 | 612.3275
|  |  | 07:00 - 08:00 | 802.8295
|  |  | 08:00 - 09:00 | 995.7367
|  |  | 09:00 - 10:00 | 916.6926
|  |  | 10:00 - 11:00 | 862.9439
|  |  | 11:00 - 12:00 | 843.433
|  |  | 12:00 - 13:00 | 874.1883
|  |  | 13:00 - 14:00 | 776.9805
|  |  | 14:00 - 15:00 | 803.8815
|  |  | 15:00 - 16:00 | 970.3754
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1038.9974
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1021.0575
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1075.8512
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1252.9429
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1211.0645
|  |  | 21:00 - 22:00 | 989.7391
|  |  | 22:00 - 23:00 | 915.5649
|  |  | 23:00 - 00:00 | 767.215
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0 | 1.7822
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3131 | 0 | 0.18734 | 104.9372
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0802 | 0 | 89.3132 | 90.0012
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7029 | 0 | 89.6758 | 89.4186
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2456 | 0 | 89.6709 | 89.4459
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1689 | 0 | 99.1902 | 98.9468
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0894 | 0 | 104.1789 | 103.8869
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8877 | 0 | 93.2928 | 93.1119
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7176 | 0 | 90.2212 | 90.0438
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13838 | 0 | 107.9595 | 130.7621
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4882 | 127.8512
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7701 | 140.1655
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 | 0 | 135.5347 | 134.79
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3971 | 0 | 106.3394 | 134.7545
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.815 | 0 | 89.8334 | 129.3077
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9438 | 0 | 106.679 | 128.0549
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 | 0 | 110.907 | 114.558
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1557 | 0.21892
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.4016 | 0 | 1651.3974 | 1802.0374
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 616 | 10
|  | 2 | 559 | 10
|  | 3 | 535 | 10
|  | 4 | 525 | 10
|  | 5 | 535 | 10
|  | 6 | 599 | 14
|  | 7 | 757 | 17
|  | 8 | 916 | 23
|  | 9 | 1011 | 27
|  | 10 | 1006 | 29
|  | 11 | 974 | 28
|  | 12 | 943 | 27
|  | 13 | 929 | 26
|  | 14 | 937 | 27
|  | 15 | 916 | 27
|  | 16 | 893 | 27
|  | 17 | 900 | 28
|  | 18 | 958 | 33
|  | 19 | 1095 | 36
|  | 20 | 1142 | 36
|  | 21 | 1105 | 32
|  | 22 | 1015 | 26
|  | 23 | 879 | 22
|  | 24 | 712 | 15
|  | 25 | 626 | 10
|  | 26 | 569 | 10
|  | 27 | 545 | 10
|  | 28 | 535 | 10
|  | 29 | 545 | 10
|  | 30 | 609 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 926 | 23
|  | 33 | 1021 | 27
|  | 34 | 1016 | 29
|  | 35 | 984 | 28
|  | 36 | 953 | 27
|  | 37 | 939 | 26
|  | 38 | 947 | 27
|  | 39 | 926 | 27
|  | 40 | 903 | 27
|  | 41 | 910 | 28
|  | 42 | 968 | 33
|  | 43 | 1105 | 36
|  | 44 | 1152 | 36
|  | 45 | 1115 | 32
|  | 46 | 1025 | 26
|  | 47 | 889 | 22
|  | 48 | 722 | 15
|  | 49 | 622 | 10
|  | 50 | 564 | 10
|  | 51 | 534 | 10
|  | 52 | 527 | 10
|  | 53 | 542 | 10
|  | 54 | 613 | 14
|  | 55 | 774 | 17
|  | 56 | 973 | 23
|  | 57 | 998 | 27
|  | 58 | 956 | 29
|  | 59 | 909 | 28
|  | 60 | 882 | 27
|  | 61 | 866 | 26
|  | 62 | 876 | 27
|  | 63 | 909 | 27
|  | 64 | 910 | 27
|  | 65 | 924 | 28
|  | 66 | 982 | 33
|  | 67 | 1115 | 36
|  | 68 | 1157 | 36
|  | 69 | 1128 | 32
|  | 70 | 1035 | 26
|  | 71 | 880 | 22
|  | 72 | 717 | 15
|  | 73 | 618 | 10
|  | 74 | 561 | 10
|  | 75 | 537 | 10
|  | 76 | 527 | 10
|  | 77 | 537 | 10
|  | 78 | 601 | 14
|  | 79 | 759 | 17
|  | 80 | 918 | 23
|  | 81 | 1013 | 27
|  | 82 | 1008 | 29
|  | 83 | 976 | 28
|  | 84 | 945 | 27
|  | 85 | 931 | 26
|  | 86 | 939 | 27
|  | 87 | 918 | 27
|  | 88 | 895 | 27
|  | 89 | 902 | 28
|  | 90 | 960 | 33
|  | 91 | 1097 | 36
|  | 92 | 1144 | 36
|  | 93 | 1107 | 32
|  | 94 | 1017 | 26
|  | 95 | 881 | 22
|  | 96 | 714 | 15
|  | 97 | 611 | 10
|  | 98 | 554 | 10
|  | 99 | 530 | 10
|  | 100 | 520 | 10
|  | 101 | 530 | 10
|  | 102 | 594 | 14
|  | 103 | 752 | 17
|  | 104 | 911 | 23
|  | 105 | 1006 | 27
|  | 106 | 1001 | 29
|  | 107 | 969 | 28
|  | 108 | 938 | 27
|  | 109 | 924 | 26
|  | 110 | 932 | 27
|  | 111 | 911 | 27
|  | 112 | 888 | 27
|  | 113 | 895 | 28
|  | 114 | 953 | 33
|  | 115 | 1090 | 36
|  | 116 | 1137 | 36
|  | 117 | 1100 | 32
|  | 118 | 1010 | 26
|  | 119 | 874 | 22
|  | 120 | 707 | 15
|  | 121 | 614 | 10
|  | 122 | 556 | 10
|  | 123 | 526 | 10
|  | 124 | 519 | 10
|  | 125 | 534 | 10
|  | 126 | 605 | 14
|  | 127 | 766 | 17
|  | 128 | 965 | 23
|  | 129 | 990 | 27
|  | 130 | 948 | 29
|  | 131 | 901 | 28
|  | 132 | 874 | 27
|  | 133 | 858 | 26
|  | 134 | 868 | 27
|  | 135 | 901 | 27
|  | 136 | 902 | 27
|  | 137 | 916 | 28
|  | 138 | 974 | 33
|  | 139 | 1107 | 36
|  | 140 | 1149 | 36
|  | 141 | 1120 | 32
|  | 142 | 1027 | 26
|  | 143 | 872 | 22
|  | 144 | 709 | 15
|  | 145 | 617 | 10
|  | 146 | 559 | 10
|  | 147 | 529 | 10
|  | 148 | 522 | 10
|  | 149 | 537 | 10
|  | 150 | 608 | 14
|  | 151 | 769 | 17
|  | 152 | 968 | 23
|  | 153 | 993 | 27
|  | 154 | 951 | 29
|  | 155 | 904 | 28
|  | 156 | 877 | 27
|  | 157 | 861 | 26
|  | 158 | 871 | 27
|  | 159 | 904 | 27
|  | 160 | 905 | 27
|  | 161 | 919 | 28
|  | 162 | 977 | 33
|  | 163 | 1110 | 36
|  | 164 | 1152 | 36
|  | 165 | 1123 | 32
|  | 166 | 1030 | 26
|  | 167 | 875 | 22
|  | 168 | 712 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible