## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-04-09
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-07
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 600.3118 | -34.699 | 635.0108
|  | 2 | 571.8898 | -0.632 | 572.5218
|  | 3 | 567.6757 | 23.655 | 544.0207
|  | 4 | 524.5987 | -26.095 | 550.6937
|  | 5 | 570.6216 | -16.948 | 587.5696
|  | 6 | 573.4349 | -26.552 | 599.9869
|  | 7 | 758.5414 | 61.482 | 697.0594
|  | 8 | 1032.2715 | 115.762 | 916.5095
|  | 9 | 1096.8403 | 105.905 | 990.9353
|  | 10 | 1156.6157 | 103.056 | 1053.5597
|  | 11 | 1161.4374 | 106.23 | 1055.2074
|  | 12 | 1094.7628 | 65.581 | 1029.1818
|  | 13 | 957.035 | -45.371 | 1002.406
|  | 14 | 951.7255 | -49.087 | 1000.8125
|  | 15 | 965.3664 | -72.881 | 1038.2474
|  | 16 | 939.2914 | -116.436 | 1055.7274
|  | 17 | 944.3236 | -116.377 | 1060.7006
|  | 18 | 1093.014 | 31.945 | 1061.069
|  | 19 | 1224.0852 | 130.108 | 1093.9772
|  | 20 | 1268.5443 | 118.401 | 1150.1433
|  | 21 | 1292.4033 | 115.688 | 1176.7153
|  | 22 | 1179.7531 | 88.249 | 1091.5041
|  | 23 | 892.9739 | -42.177 | 935.1509
|  | 24 | 748.398 | -28.822 | 777.22
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.8098 | 24.2864 | -17.2558 | -168.4924 | 96.2465 | 17.1744
2 | 3.5635 | 18.7662 | 7.0722 | -157.1319 | 143.2113 | -15.3642
3 | 4.0761 | 13.7974 | 14.826 | -153.6257 | 152.4687 | -7.0525
4 | 7.2358 | 9.1564 | -11.9832 | -174.4243 | 115.4738 | 29.171
5 | 8.7788 | 9.634 | -18.1868 | -174.8082 | 100.6522 | 57.6815
6 | 13.4493 | 3.0067 | -29.6903 | -171.3923 | 77.616 | 81.2748
7 | 17.3742 | 11.5017 | -13.8602 | -145.3875 | 87.4971 | 105.641
8 | 10.9776 | 41.6419 | 5.7668 | -90.7813 | 85.1263 | 63.854
9 | 15.6738 | 63.7995 | -8.7274 | -76.6306 | 52.33 | 60.1613
10 | 10.4043 | 69.2487 | -5.0214 | -84.3688 | 80.64 | 33.0534
11 | 1.4496 | 59.4182 | 16.6866 | -88.4621 | 106.7969 | 11.6186
12 | -2.9613 | 54.2414 | 11.6011 | -95.9358 | 110.4607 | -10.189
13 | -7.0079 | 46.3787 | 9.0975 | -104.403 | 129.3277 | -116.839
14 | 2.5293 | 45.5577 | -18.3341 | -107.8092 | 81.4383 | -51.3696
15 | -3.0816 | 46.2134 | -27.0764 | -109.8349 | 56.9668 | -34.2714
16 | -4.9857 | 38.7487 | -41.4776 | -120.4762 | 43.1101 | -29.5504
17 | -0.20152 | 45.7691 | -45.7794 | -115.2571 | 30.7077 | -30.6432
18 | 4.8028 | 61.7082 | -49.8084 | -87.1493 | 6.3894 | 96.6583
19 | 7.411 | 77.2463 | -52.7509 | -59.98 | -2.3305 | 160.5549
20 | 5.136 | 82.6005 | -51.619 | -37.9556 | -36.1993 | 157.4428
21 | 4.6502 | 78.7933 | -35.4394 | -48.6001 | 0.24998 | 116.6674
22 | 17.0682 | 64.0464 | -41.4759 | -85.73 | -18.4343 | 153.0896
23 | 6.3748 | 39.7444 | -56.305 | -135.5784 | 4.2444 | 99.9355
24 | 13.2952 | 33.9892 | -51.2354 | -157.6415 | 18.1843 | 114.6004
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-04-09
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 718.0184
|  |  | 01:00 - 02:00 | 770.8177
|  |  | 02:00 - 03:00 | 721.5728
|  |  | 03:00 - 04:00 | 700.2327
|  |  | 04:00 - 05:00 | 685.8482
|  |  | 05:00 - 06:00 | 685.0514
|  |  | 06:00 - 07:00 | 665.9126
|  |  | 07:00 - 08:00 | 669.5051
|  |  | 08:00 - 09:00 | 818.4742
|  |  | 09:00 - 10:00 | 864.5515
|  |  | 10:00 - 11:00 | 904.7794
|  |  | 11:00 - 12:00 | 838.9096
|  |  | 12:00 - 13:00 | 827.4346
|  |  | 13:00 - 14:00 | 787.566
|  |  | 14:00 - 15:00 | 828.8922
|  |  | 15:00 - 16:00 | 828.2371
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1027.6232
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1069.6218
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1129.3104
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1243.3262
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1211.2953
|  |  | 21:00 - 22:00 | 922.2124
|  |  | 22:00 - 23:00 | 795.2437
|  |  | 23:00 - 00:00 | 653.8228
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75966 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69154 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 3.2988 | 0 | 0 | 102.7246 | 1.2227 | 0
8 | 0 | 0 | 79.5852 | 1.3634 | 0 | 93.4252 | 93.505 | 0
9 | 0 | 0 | 79.6252 | 78.8631 | 0 | 116.2682 | 116.3051 | 0
10 | 0 | 0 | 79.5871 | 79.2243 | 0 | 92.916 | 92.9277 | 0
11 | 0 | 0 | 79.6231 | 0.29876 | 0 | 120.4267 | 120.4533 | 0
12 | 0 | 0 | 0.85203 | 0 | 0 | 118.8602 | 118.8868 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9609 | 107.9762 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2861 | 126.2904 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7079 | 132.7008 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 143.5057 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6986 | 141.7423 | 0
18 | 1.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6973 | 132.7306 | 1.734
19 | 79.2001 | 4.0657 | 0 | 0 | 0 | 105.9115 | 105.9431 | 91.176
20 | 79.5289 | 79.8511 | 0 | 0 | 0 | 103.9572 | 103.9465 | 101.1357
21 | 79.4944 | 79.8502 | 0 | 0 | 0 | 110.3645 | 110.4198 | 122.8685
22 | 79.484 | 0.65996 | 0 | 0 | 0 | 114.7227 | 114.4835 | 4.0034
23 | 79.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3013 | 0.13625 | 0
24 | 0.58568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 398.9211 | 164.427 | 322.5715 | 159.7495 | 0.75966 | 1989.6208 | 1763.1758 | 320.9176
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 616 | 10
|  | 2 | 559 | 10
|  | 3 | 535 | 10
|  | 4 | 525 | 10
|  | 5 | 535 | 10
|  | 6 | 599 | 14
|  | 7 | 757 | 17
|  | 8 | 916 | 23
|  | 9 | 1011 | 27
|  | 10 | 1006 | 29
|  | 11 | 974 | 28
|  | 12 | 943 | 27
|  | 13 | 929 | 26
|  | 14 | 937 | 27
|  | 15 | 916 | 27
|  | 16 | 893 | 27
|  | 17 | 900 | 28
|  | 18 | 958 | 33
|  | 19 | 1095 | 36
|  | 20 | 1142 | 36
|  | 21 | 1105 | 32
|  | 22 | 1015 | 26
|  | 23 | 879 | 22
|  | 24 | 712 | 15
|  | 25 | 626 | 10
|  | 26 | 569 | 10
|  | 27 | 545 | 10
|  | 28 | 535 | 10
|  | 29 | 545 | 10
|  | 30 | 609 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 926 | 23
|  | 33 | 1021 | 27
|  | 34 | 1016 | 29
|  | 35 | 984 | 28
|  | 36 | 953 | 27
|  | 37 | 939 | 26
|  | 38 | 947 | 27
|  | 39 | 926 | 27
|  | 40 | 903 | 27
|  | 41 | 910 | 28
|  | 42 | 968 | 33
|  | 43 | 1105 | 36
|  | 44 | 1152 | 36
|  | 45 | 1115 | 32
|  | 46 | 1025 | 26
|  | 47 | 889 | 22
|  | 48 | 722 | 15
|  | 49 | 622 | 10
|  | 50 | 564 | 10
|  | 51 | 534 | 10
|  | 52 | 527 | 10
|  | 53 | 542 | 10
|  | 54 | 613 | 14
|  | 55 | 774 | 17
|  | 56 | 973 | 23
|  | 57 | 998 | 27
|  | 58 | 956 | 29
|  | 59 | 909 | 28
|  | 60 | 882 | 27
|  | 61 | 866 | 26
|  | 62 | 876 | 27
|  | 63 | 909 | 27
|  | 64 | 910 | 27
|  | 65 | 924 | 28
|  | 66 | 982 | 33
|  | 67 | 1115 | 36
|  | 68 | 1157 | 36
|  | 69 | 1128 | 32
|  | 70 | 1035 | 26
|  | 71 | 880 | 22
|  | 72 | 717 | 15
|  | 73 | 618 | 10
|  | 74 | 561 | 10
|  | 75 | 537 | 10
|  | 76 | 527 | 10
|  | 77 | 537 | 10
|  | 78 | 601 | 14
|  | 79 | 759 | 17
|  | 80 | 918 | 23
|  | 81 | 1013 | 27
|  | 82 | 1008 | 29
|  | 83 | 976 | 28
|  | 84 | 945 | 27
|  | 85 | 931 | 26
|  | 86 | 939 | 27
|  | 87 | 918 | 27
|  | 88 | 895 | 27
|  | 89 | 902 | 28
|  | 90 | 960 | 33
|  | 91 | 1097 | 36
|  | 92 | 1144 | 36
|  | 93 | 1107 | 32
|  | 94 | 1017 | 26
|  | 95 | 881 | 22
|  | 96 | 714 | 15
|  | 97 | 611 | 10
|  | 98 | 554 | 10
|  | 99 | 530 | 10
|  | 100 | 520 | 10
|  | 101 | 530 | 10
|  | 102 | 594 | 14
|  | 103 | 752 | 17
|  | 104 | 911 | 23
|  | 105 | 1006 | 27
|  | 106 | 1001 | 29
|  | 107 | 969 | 28
|  | 108 | 938 | 27
|  | 109 | 924 | 26
|  | 110 | 932 | 27
|  | 111 | 911 | 27
|  | 112 | 888 | 27
|  | 113 | 895 | 28
|  | 114 | 953 | 33
|  | 115 | 1090 | 36
|  | 116 | 1137 | 36
|  | 117 | 1100 | 32
|  | 118 | 1010 | 26
|  | 119 | 874 | 22
|  | 120 | 707 | 15
|  | 121 | 614 | 10
|  | 122 | 556 | 10
|  | 123 | 526 | 10
|  | 124 | 519 | 10
|  | 125 | 534 | 10
|  | 126 | 605 | 14
|  | 127 | 766 | 17
|  | 128 | 965 | 23
|  | 129 | 990 | 27
|  | 130 | 948 | 29
|  | 131 | 901 | 28
|  | 132 | 874 | 27
|  | 133 | 858 | 26
|  | 134 | 868 | 27
|  | 135 | 901 | 27
|  | 136 | 902 | 27
|  | 137 | 916 | 28
|  | 138 | 974 | 33
|  | 139 | 1107 | 36
|  | 140 | 1149 | 36
|  | 141 | 1120 | 32
|  | 142 | 1027 | 26
|  | 143 | 872 | 22
|  | 144 | 709 | 15
|  | 145 | 617 | 10
|  | 146 | 559 | 10
|  | 147 | 529 | 10
|  | 148 | 522 | 10
|  | 149 | 537 | 10
|  | 150 | 608 | 14
|  | 151 | 769 | 17
|  | 152 | 968 | 23
|  | 153 | 993 | 27
|  | 154 | 951 | 29
|  | 155 | 904 | 28
|  | 156 | 877 | 27
|  | 157 | 861 | 26
|  | 158 | 871 | 27
|  | 159 | 904 | 27
|  | 160 | 905 | 27
|  | 161 | 919 | 28
|  | 162 | 977 | 33
|  | 163 | 1110 | 36
|  | 164 | 1152 | 36
|  | 165 | 1123 | 32
|  | 166 | 1030 | 26
|  | 167 | 875 | 22
|  | 168 | 712 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-04-09
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-07
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 600.3118 | -34.699 | 635.0108
|  | 2 | 571.8898 | -0.632 | 572.5218
|  | 3 | 567.6757 | 23.655 | 544.0207
|  | 4 | 524.5987 | -26.095 | 550.6937
|  | 5 | 570.6216 | -16.948 | 587.5696
|  | 6 | 573.4349 | -26.552 | 599.9869
|  | 7 | 758.5414 | 61.482 | 697.0594
|  | 8 | 1032.2715 | 115.762 | 916.5095
|  | 9 | 1096.8403 | 105.905 | 990.9353
|  | 10 | 1156.6157 | 103.056 | 1053.5597
|  | 11 | 1161.4374 | 106.23 | 1055.2074
|  | 12 | 1094.7628 | 65.581 | 1029.1818
|  | 13 | 957.035 | -45.371 | 1002.406
|  | 14 | 951.7255 | -49.087 | 1000.8125
|  | 15 | 965.3664 | -72.881 | 1038.2474
|  | 16 | 939.2914 | -116.436 | 1055.7274
|  | 17 | 944.3236 | -116.377 | 1060.7006
|  | 18 | 1093.014 | 31.945 | 1061.069
|  | 19 | 1224.0852 | 130.108 | 1093.9772
|  | 20 | 1268.5443 | 118.401 | 1150.1433
|  | 21 | 1292.4033 | 115.688 | 1176.7153
|  | 22 | 1179.7531 | 88.249 | 1091.5041
|  | 23 | 892.9739 | -42.177 | 935.1509
|  | 24 | 748.398 | -28.822 | 777.22
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.8098 | 24.2864 | -17.2558 | -168.4924 | 96.2465 | 17.1744
2 | 3.5635 | 18.7662 | 7.0722 | -157.1319 | 143.2113 | -15.3642
3 | 4.0761 | 13.7974 | 14.826 | -153.6257 | 152.4687 | -7.0525
4 | 7.2358 | 9.1564 | -11.9832 | -174.4243 | 115.4738 | 29.171
5 | 8.7788 | 9.634 | -18.1868 | -174.8082 | 100.6522 | 57.6815
6 | 13.4493 | 3.0067 | -29.6903 | -171.3923 | 77.616 | 81.2748
7 | 17.3742 | 11.5017 | -13.8602 | -145.3875 | 87.4971 | 105.641
8 | 10.9776 | 41.6419 | 5.7668 | -90.7813 | 85.1263 | 63.854
9 | 15.6738 | 63.7995 | -8.7274 | -76.6306 | 52.33 | 60.1613
10 | 10.4043 | 69.2487 | -5.0214 | -84.3688 | 80.64 | 33.0534
11 | 1.4496 | 59.4182 | 16.6866 | -88.4621 | 106.7969 | 11.6186
12 | -2.9613 | 54.2414 | 11.6011 | -95.9358 | 110.4607 | -10.189
13 | -7.0079 | 46.3787 | 9.0975 | -104.403 | 129.3277 | -116.839
14 | 2.5293 | 45.5577 | -18.3341 | -107.8092 | 81.4383 | -51.3696
15 | -3.0816 | 46.2134 | -27.0764 | -109.8349 | 56.9668 | -34.2714
16 | -4.9857 | 38.7487 | -41.4776 | -120.4762 | 43.1101 | -29.5504
17 | -0.20152 | 45.7691 | -45.7794 | -115.2571 | 30.7077 | -30.6432
18 | 4.8028 | 61.7082 | -49.8084 | -87.1493 | 6.3894 | 96.6583
19 | 7.411 | 77.2463 | -52.7509 | -59.98 | -2.3305 | 160.5549
20 | 5.136 | 82.6005 | -51.619 | -37.9556 | -36.1993 | 157.4428
21 | 4.6502 | 78.7933 | -35.4394 | -48.6001 | 0.24998 | 116.6674
22 | 17.0682 | 64.0464 | -41.4759 | -85.73 | -18.4343 | 153.0896
23 | 6.3748 | 39.7444 | -56.305 | -135.5784 | 4.2444 | 99.9355
24 | 13.2952 | 33.9892 | -51.2354 | -157.6415 | 18.1843 | 114.6004
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-04-09
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 718.0184
|  |  | 01:00 - 02:00 | 770.8177
|  |  | 02:00 - 03:00 | 721.5728
|  |  | 03:00 - 04:00 | 700.2327
|  |  | 04:00 - 05:00 | 685.8482
|  |  | 05:00 - 06:00 | 685.0514
|  |  | 06:00 - 07:00 | 665.9126
|  |  | 07:00 - 08:00 | 669.5051
|  |  | 08:00 - 09:00 | 818.4742
|  |  | 09:00 - 10:00 | 864.5515
|  |  | 10:00 - 11:00 | 904.7794
|  |  | 11:00 - 12:00 | 838.9096
|  |  | 12:00 - 13:00 | 827.4346
|  |  | 13:00 - 14:00 | 787.566
|  |  | 14:00 - 15:00 | 828.8922
|  |  | 15:00 - 16:00 | 828.2371
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1027.6232
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1069.6218
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1129.3104
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1243.3262
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1211.2953
|  |  | 21:00 - 22:00 | 922.2124
|  |  | 22:00 - 23:00 | 795.2437
|  |  | 23:00 - 00:00 | 653.8228
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75966 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69154 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 3.2988 | 0 | 0 | 102.7246 | 1.2227 | 0
8 | 0 | 0 | 79.5852 | 1.3634 | 0 | 93.4252 | 93.505 | 0
9 | 0 | 0 | 79.6252 | 78.8631 | 0 | 116.2682 | 116.3051 | 0
10 | 0 | 0 | 79.5871 | 79.2243 | 0 | 92.916 | 92.9277 | 0
11 | 0 | 0 | 79.6231 | 0.29876 | 0 | 120.4267 | 120.4533 | 0
12 | 0 | 0 | 0.85203 | 0 | 0 | 118.8602 | 118.8868 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9609 | 107.9762 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2861 | 126.2904 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7079 | 132.7008 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 143.5057 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6986 | 141.7423 | 0
18 | 1.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6973 | 132.7306 | 1.734
19 | 79.2001 | 4.0657 | 0 | 0 | 0 | 105.9115 | 105.9431 | 91.176
20 | 79.5289 | 79.8511 | 0 | 0 | 0 | 103.9572 | 103.9465 | 101.1357
21 | 79.4944 | 79.8502 | 0 | 0 | 0 | 110.3645 | 110.4198 | 122.8685
22 | 79.484 | 0.65996 | 0 | 0 | 0 | 114.7227 | 114.4835 | 4.0034
23 | 79.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3013 | 0.13625 | 0
24 | 0.58568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 398.9211 | 164.427 | 322.5715 | 159.7495 | 0 | 1989.6208 | 1763.1758 | 320.9176
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 616 | 10
|  | 2 | 559 | 10
|  | 3 | 535 | 10
|  | 4 | 525 | 10
|  | 5 | 535 | 10
|  | 6 | 599 | 14
|  | 7 | 757 | 17
|  | 8 | 916 | 23
|  | 9 | 1011 | 27
|  | 10 | 1006 | 29
|  | 11 | 974 | 28
|  | 12 | 943 | 27
|  | 13 | 929 | 26
|  | 14 | 937 | 27
|  | 15 | 916 | 27
|  | 16 | 893 | 27
|  | 17 | 900 | 28
|  | 18 | 958 | 33
|  | 19 | 1095 | 36
|  | 20 | 1142 | 36
|  | 21 | 1105 | 32
|  | 22 | 1015 | 26
|  | 23 | 879 | 22
|  | 24 | 712 | 15
|  | 25 | 626 | 10
|  | 26 | 569 | 10
|  | 27 | 545 | 10
|  | 28 | 535 | 10
|  | 29 | 545 | 10
|  | 30 | 609 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 926 | 23
|  | 33 | 1021 | 27
|  | 34 | 1016 | 29
|  | 35 | 984 | 28
|  | 36 | 953 | 27
|  | 37 | 939 | 26
|  | 38 | 947 | 27
|  | 39 | 926 | 27
|  | 40 | 903 | 27
|  | 41 | 910 | 28
|  | 42 | 968 | 33
|  | 43 | 1105 | 36
|  | 44 | 1152 | 36
|  | 45 | 1115 | 32
|  | 46 | 1025 | 26
|  | 47 | 889 | 22
|  | 48 | 722 | 15
|  | 49 | 622 | 10
|  | 50 | 564 | 10
|  | 51 | 534 | 10
|  | 52 | 527 | 10
|  | 53 | 542 | 10
|  | 54 | 613 | 14
|  | 55 | 774 | 17
|  | 56 | 973 | 23
|  | 57 | 998 | 27
|  | 58 | 956 | 29
|  | 59 | 909 | 28
|  | 60 | 882 | 27
|  | 61 | 866 | 26
|  | 62 | 876 | 27
|  | 63 | 909 | 27
|  | 64 | 910 | 27
|  | 65 | 924 | 28
|  | 66 | 982 | 33
|  | 67 | 1115 | 36
|  | 68 | 1157 | 36
|  | 69 | 1128 | 32
|  | 70 | 1035 | 26
|  | 71 | 880 | 22
|  | 72 | 717 | 15
|  | 73 | 618 | 10
|  | 74 | 561 | 10
|  | 75 | 537 | 10
|  | 76 | 527 | 10
|  | 77 | 537 | 10
|  | 78 | 601 | 14
|  | 79 | 759 | 17
|  | 80 | 918 | 23
|  | 81 | 1013 | 27
|  | 82 | 1008 | 29
|  | 83 | 976 | 28
|  | 84 | 945 | 27
|  | 85 | 931 | 26
|  | 86 | 939 | 27
|  | 87 | 918 | 27
|  | 88 | 895 | 27
|  | 89 | 902 | 28
|  | 90 | 960 | 33
|  | 91 | 1097 | 36
|  | 92 | 1144 | 36
|  | 93 | 1107 | 32
|  | 94 | 1017 | 26
|  | 95 | 881 | 22
|  | 96 | 714 | 15
|  | 97 | 611 | 10
|  | 98 | 554 | 10
|  | 99 | 530 | 10
|  | 100 | 520 | 10
|  | 101 | 530 | 10
|  | 102 | 594 | 14
|  | 103 | 752 | 17
|  | 104 | 911 | 23
|  | 105 | 1006 | 27
|  | 106 | 1001 | 29
|  | 107 | 969 | 28
|  | 108 | 938 | 27
|  | 109 | 924 | 26
|  | 110 | 932 | 27
|  | 111 | 911 | 27
|  | 112 | 888 | 27
|  | 113 | 895 | 28
|  | 114 | 953 | 33
|  | 115 | 1090 | 36
|  | 116 | 1137 | 36
|  | 117 | 1100 | 32
|  | 118 | 1010 | 26
|  | 119 | 874 | 22
|  | 120 | 707 | 15
|  | 121 | 614 | 10
|  | 122 | 556 | 10
|  | 123 | 526 | 10
|  | 124 | 519 | 10
|  | 125 | 534 | 10
|  | 126 | 605 | 14
|  | 127 | 766 | 17
|  | 128 | 965 | 23
|  | 129 | 990 | 27
|  | 130 | 948 | 29
|  | 131 | 901 | 28
|  | 132 | 874 | 27
|  | 133 | 858 | 26
|  | 134 | 868 | 27
|  | 135 | 901 | 27
|  | 136 | 902 | 27
|  | 137 | 916 | 28
|  | 138 | 974 | 33
|  | 139 | 1107 | 36
|  | 140 | 1149 | 36
|  | 141 | 1120 | 32
|  | 142 | 1027 | 26
|  | 143 | 872 | 22
|  | 144 | 709 | 15
|  | 145 | 617 | 10
|  | 146 | 559 | 10
|  | 147 | 529 | 10
|  | 148 | 522 | 10
|  | 149 | 537 | 10
|  | 150 | 608 | 14
|  | 151 | 769 | 17
|  | 152 | 968 | 23
|  | 153 | 993 | 27
|  | 154 | 951 | 29
|  | 155 | 904 | 28
|  | 156 | 877 | 27
|  | 157 | 861 | 26
|  | 158 | 871 | 27
|  | 159 | 904 | 27
|  | 160 | 905 | 27
|  | 161 | 919 | 28
|  | 162 | 977 | 33
|  | 163 | 1110 | 36
|  | 164 | 1152 | 36
|  | 165 | 1123 | 32
|  | 166 | 1030 | 26
|  | 167 | 875 | 22
|  | 168 | 712 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible