## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-04-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 537.6546 | -100.1628 | 637.8175
|  | 2 | 541.81 | -31.9432 | 573.7532
|  | 3 | 550.8513 | 4.402 | 546.4492
|  | 4 | 582.8353 | 12.1735 | 570.6618
|  | 5 | 568.1339 | -30.0362 | 598.1701
|  | 6 | 581.1998 | -30.9373 | 612.1371
|  | 7 | 800.1792 | 85.3444 | 714.8348
|  | 8 | 981.7482 | 69.7884 | 911.9598
|  | 9 | 1065.5378 | 81.1868 | 984.351
|  | 10 | 1098.1496 | 134.9362 | 963.2134
|  | 11 | 1092.5737 | 174.3058 | 918.2679
|  | 12 | 954.8115 | 60.6643 | 894.1472
|  | 13 | 845.4194 | -34.4555 | 879.8748
|  | 14 | 854.7953 | -27.7604 | 882.5557
|  | 15 | 847.1647 | -51.7478 | 898.9125
|  | 16 | 821.6286 | -49.9411 | 871.5697
|  | 17 | 792.9167 | -77.6581 | 870.5748
|  | 18 | 942.5675 | 58.8054 | 883.7621
|  | 19 | 1135.853 | 188.9409 | 946.9122
|  | 20 | 1201.5604 | 167.4152 | 1034.1451
|  | 21 | 1235.3638 | 157.7527 | 1077.6111
|  | 22 | 1161.0729 | 149.3594 | 1011.7136
|  | 23 | 966.7814 | 73.3858 | 893.3957
|  | 24 | 785.4295 | 36.1921 | 749.2374
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 29.0495 | 26.6112 | -8.8087 | -150.1581 | 69.2456 | 64.4385
2 | 29.9103 | 18.3603 | 7.4465 | -166.4345 | 94.158 | 95.8597
3 | 29.2614 | 9.9462 | -3.5758 | -171.0471 | 86.3171 | 116.9061
4 | 31.438 | 11.9048 | -17.987 | -171.6955 | 59.5634 | 146.0074
5 | 27.0672 | 7.9578 | -16.0192 | -178.2112 | 65.9581 | 136.1177
6 | 33.4948 | -3.9945 | -11.0298 | -192.9618 | 71.8906 | 141.5226
7 | 28.795 | -19.1104 | -39.1298 | -216.7732 | 33.4199 | 142.2038
8 | 28.0349 | -20.7873 | -62.184 | -228.9595 | 2.0913 | 103.4811
9 | 24.9371 | -3.7277 | -45.6137 | -214.254 | 13.3594 | 89.922
10 | 10.8385 | 9.0741 | -6.0255 | -201.2258 | 84.0188 | -7.0021
11 | 11.1537 | 18.3383 | 7.4274 | -191.9039 | 96.0154 | -12.1863
12 | 4.0161 | 14.2522 | 16.4752 | -204.6514 | 129.7793 | -45.2952
13 | 3.3366 | 12.1021 | 35.0725 | -208.7576 | 159.3957 | -85.8655
14 | -5.0506 | 11.6891 | 38.0171 | -202.529 | 171.6369 | -114.403
15 | -0.98945 | 11.726 | 33.0997 | -204.6224 | 157.6109 | -79.3343
16 | 3.6351 | 10.6367 | 20.7337 | -196.9519 | 139.0476 | -54.3062
17 | 19.193 | 35.7356 | 45.2323 | -154.1772 | 172.583 | 37.0867
18 | 27.0573 | 44.8672 | 9.48 | -132.6851 | 108.7511 | 114.1991
19 | 31.3995 | 57.439 | -11.2778 | -107.1706 | 70.517 | 140.2478
20 | 25.8252 | 62.4831 | -1.3891 | -97.1712 | 75.6699 | 129.104
21 | 23.9254 | 59.9029 | -13.0948 | -98.9195 | 63.1142 | 131.7916
22 | 34.0788 | 27.8197 | -72.8938 | -155.7642 | -12.3809 | 117.2996
23 | 32.5634 | 24.3013 | -73.8102 | -166.641 | -6.8974 | 127.2486
24 | 41.1416 | 24.0487 | -89.7074 | -169.7569 | -20.789 | 153.9385
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-04-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 684.8474
|  |  | 01:00 - 02:00 | 577.1737
|  |  | 02:00 - 03:00 | 624.9272
|  |  | 03:00 - 04:00 | 621.4091
|  |  | 04:00 - 05:00 | 603.6158
|  |  | 05:00 - 06:00 | 608.9391
|  |  | 06:00 - 07:00 | 644.38
|  |  | 07:00 - 08:00 | 652.2325
|  |  | 08:00 - 09:00 | 749.9234
|  |  | 09:00 - 10:00 | 884.8013
|  |  | 10:00 - 11:00 | 970.4852
|  |  | 11:00 - 12:00 | 961.3075
|  |  | 12:00 - 13:00 | 991.2892
|  |  | 13:00 - 14:00 | 895.3927
|  |  | 14:00 - 15:00 | 911.4996
|  |  | 15:00 - 16:00 | 897.0251
|  |  | 16:00 - 17:00 | 903.4531
|  |  | 17:00 - 18:00 | 997.6506
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1300.3253
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1382.0826
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1392.5675
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1312.4093
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1132.5202
|  |  | 23:00 - 00:00 | 875.0115
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 3.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 79.5852 | 1.3634 | 0 | 1.8113 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 79.6252 | 78.8631 | 0 | 128.1489 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 79.5871 | 79.2243 | 0 | 102.748 | 89.1812 | 0
11 | 0 | 0 | 79.6231 | 0.29876 | 0 | 92.1166 | 92.151 | 0
12 | 0 | 0 | 0.85203 | 0 | 0 | 121.2662 | 0.93494 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7115 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7618 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0218 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3498 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5334 | 0 | 0
18 | 1.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1945 | 0 | 0
19 | 79.2001 | 4.0657 | 0 | 0 | 0 | 108.132 | 0.45062 | 0
20 | 79.5289 | 79.8511 | 0 | 0 | 0 | 92.8706 | 92.7546 | 0
21 | 79.4944 | 79.8502 | 0 | 0 | 0 | 99.4752 | 99.4588 | 0
22 | 79.484 | 0.65996 | 0 | 0 | 0 | 100.1802 | 100.1152 | 0
23 | 79.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8127 | 0.32537 | 0
24 | 0.58568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31543 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 398.9211 | 164.427 | 322.5715 | 159.7495 | 0 | 1567.4498 | 475.3718 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 616 | 10
|  | 2 | 559 | 10
|  | 3 | 535 | 10
|  | 4 | 525 | 10
|  | 5 | 535 | 10
|  | 6 | 599 | 14
|  | 7 | 757 | 17
|  | 8 | 916 | 23
|  | 9 | 1011 | 27
|  | 10 | 1006 | 29
|  | 11 | 974 | 28
|  | 12 | 943 | 27
|  | 13 | 929 | 26
|  | 14 | 937 | 27
|  | 15 | 916 | 27
|  | 16 | 893 | 27
|  | 17 | 900 | 28
|  | 18 | 958 | 33
|  | 19 | 1095 | 36
|  | 20 | 1142 | 36
|  | 21 | 1105 | 32
|  | 22 | 1015 | 26
|  | 23 | 879 | 22
|  | 24 | 712 | 15
|  | 25 | 626 | 10
|  | 26 | 569 | 10
|  | 27 | 545 | 10
|  | 28 | 535 | 10
|  | 29 | 545 | 10
|  | 30 | 609 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 926 | 23
|  | 33 | 1021 | 27
|  | 34 | 1016 | 29
|  | 35 | 984 | 28
|  | 36 | 953 | 27
|  | 37 | 939 | 26
|  | 38 | 947 | 27
|  | 39 | 926 | 27
|  | 40 | 903 | 27
|  | 41 | 910 | 28
|  | 42 | 968 | 33
|  | 43 | 1105 | 36
|  | 44 | 1152 | 36
|  | 45 | 1115 | 32
|  | 46 | 1025 | 26
|  | 47 | 889 | 22
|  | 48 | 722 | 15
|  | 49 | 622 | 10
|  | 50 | 564 | 10
|  | 51 | 534 | 10
|  | 52 | 527 | 10
|  | 53 | 542 | 10
|  | 54 | 613 | 14
|  | 55 | 774 | 17
|  | 56 | 973 | 23
|  | 57 | 998 | 27
|  | 58 | 956 | 29
|  | 59 | 909 | 28
|  | 60 | 882 | 27
|  | 61 | 866 | 26
|  | 62 | 876 | 27
|  | 63 | 909 | 27
|  | 64 | 910 | 27
|  | 65 | 924 | 28
|  | 66 | 982 | 33
|  | 67 | 1115 | 36
|  | 68 | 1157 | 36
|  | 69 | 1128 | 32
|  | 70 | 1035 | 26
|  | 71 | 880 | 22
|  | 72 | 717 | 15
|  | 73 | 618 | 10
|  | 74 | 561 | 10
|  | 75 | 537 | 10
|  | 76 | 527 | 10
|  | 77 | 537 | 10
|  | 78 | 601 | 14
|  | 79 | 759 | 17
|  | 80 | 918 | 23
|  | 81 | 1013 | 27
|  | 82 | 1008 | 29
|  | 83 | 976 | 28
|  | 84 | 945 | 27
|  | 85 | 931 | 26
|  | 86 | 939 | 27
|  | 87 | 918 | 27
|  | 88 | 895 | 27
|  | 89 | 902 | 28
|  | 90 | 960 | 33
|  | 91 | 1097 | 36
|  | 92 | 1144 | 36
|  | 93 | 1107 | 32
|  | 94 | 1017 | 26
|  | 95 | 881 | 22
|  | 96 | 714 | 15
|  | 97 | 611 | 10
|  | 98 | 554 | 10
|  | 99 | 530 | 10
|  | 100 | 520 | 10
|  | 101 | 530 | 10
|  | 102 | 594 | 14
|  | 103 | 752 | 17
|  | 104 | 911 | 23
|  | 105 | 1006 | 27
|  | 106 | 1001 | 29
|  | 107 | 969 | 28
|  | 108 | 938 | 27
|  | 109 | 924 | 26
|  | 110 | 932 | 27
|  | 111 | 911 | 27
|  | 112 | 888 | 27
|  | 113 | 895 | 28
|  | 114 | 953 | 33
|  | 115 | 1090 | 36
|  | 116 | 1137 | 36
|  | 117 | 1100 | 32
|  | 118 | 1010 | 26
|  | 119 | 874 | 22
|  | 120 | 707 | 15
|  | 121 | 614 | 10
|  | 122 | 556 | 10
|  | 123 | 526 | 10
|  | 124 | 519 | 10
|  | 125 | 534 | 10
|  | 126 | 605 | 14
|  | 127 | 766 | 17
|  | 128 | 965 | 23
|  | 129 | 990 | 27
|  | 130 | 948 | 29
|  | 131 | 901 | 28
|  | 132 | 874 | 27
|  | 133 | 858 | 26
|  | 134 | 868 | 27
|  | 135 | 901 | 27
|  | 136 | 902 | 27
|  | 137 | 916 | 28
|  | 138 | 974 | 33
|  | 139 | 1107 | 36
|  | 140 | 1149 | 36
|  | 141 | 1120 | 32
|  | 142 | 1027 | 26
|  | 143 | 872 | 22
|  | 144 | 709 | 15
|  | 145 | 617 | 10
|  | 146 | 559 | 10
|  | 147 | 529 | 10
|  | 148 | 522 | 10
|  | 149 | 537 | 10
|  | 150 | 608 | 14
|  | 151 | 769 | 17
|  | 152 | 968 | 23
|  | 153 | 993 | 27
|  | 154 | 951 | 29
|  | 155 | 904 | 28
|  | 156 | 877 | 27
|  | 157 | 861 | 26
|  | 158 | 871 | 27
|  | 159 | 904 | 27
|  | 160 | 905 | 27
|  | 161 | 919 | 28
|  | 162 | 977 | 33
|  | 163 | 1110 | 36
|  | 164 | 1152 | 36
|  | 165 | 1123 | 32
|  | 166 | 1030 | 26
|  | 167 | 875 | 22
|  | 168 | 712 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-04-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 537.6546 | -100.1628 | 637.8175
|  | 2 | 541.81 | -31.9432 | 573.7532
|  | 3 | 550.8513 | 4.402 | 546.4492
|  | 4 | 582.8353 | 12.1735 | 570.6618
|  | 5 | 568.1339 | -30.0362 | 598.1701
|  | 6 | 581.1998 | -30.9373 | 612.1371
|  | 7 | 800.1792 | 85.3444 | 714.8348
|  | 8 | 981.7482 | 69.7884 | 911.9598
|  | 9 | 1065.5378 | 81.1868 | 984.351
|  | 10 | 1098.1496 | 134.9362 | 963.2134
|  | 11 | 1092.5737 | 174.3058 | 918.2679
|  | 12 | 954.8115 | 60.6643 | 894.1472
|  | 13 | 845.4194 | -34.4555 | 879.8748
|  | 14 | 854.7953 | -27.7604 | 882.5557
|  | 15 | 847.1647 | -51.7478 | 898.9125
|  | 16 | 821.6286 | -49.9411 | 871.5697
|  | 17 | 792.9167 | -77.6581 | 870.5748
|  | 18 | 942.5675 | 58.8054 | 883.7621
|  | 19 | 1135.853 | 188.9409 | 946.9122
|  | 20 | 1201.5604 | 167.4152 | 1034.1451
|  | 21 | 1235.3638 | 157.7527 | 1077.6111
|  | 22 | 1161.0729 | 149.3594 | 1011.7136
|  | 23 | 966.7814 | 73.3858 | 893.3957
|  | 24 | 785.4295 | 36.1921 | 749.2374
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 29.0495 | 26.6112 | -8.8087 | -150.1581 | 69.2456 | 64.4385
2 | 29.9103 | 18.3603 | 7.4465 | -166.4345 | 94.158 | 95.8597
3 | 29.2614 | 9.9462 | -3.5758 | -171.0471 | 86.3171 | 116.9061
4 | 31.438 | 11.9048 | -17.987 | -171.6955 | 59.5634 | 146.0074
5 | 27.0672 | 7.9578 | -16.0192 | -178.2112 | 65.9581 | 136.1177
6 | 33.4948 | -3.9945 | -11.0298 | -192.9618 | 71.8906 | 141.5226
7 | 28.795 | -19.1104 | -39.1298 | -216.7732 | 33.4199 | 142.2038
8 | 28.0349 | -20.7873 | -62.184 | -228.9595 | 2.0913 | 103.4811
9 | 24.9371 | -3.7277 | -45.6137 | -214.254 | 13.3594 | 89.922
10 | 10.8385 | 9.0741 | -6.0255 | -201.2258 | 84.0188 | -7.0021
11 | 11.1537 | 18.3383 | 7.4274 | -191.9039 | 96.0154 | -12.1863
12 | 4.0161 | 14.2522 | 16.4752 | -204.6514 | 129.7793 | -45.2952
13 | 3.3366 | 12.1021 | 35.0725 | -208.7576 | 159.3957 | -85.8655
14 | -5.0506 | 11.6891 | 38.0171 | -202.529 | 171.6369 | -114.403
15 | -0.98945 | 11.726 | 33.0997 | -204.6224 | 157.6109 | -79.3343
16 | 3.6351 | 10.6367 | 20.7337 | -196.9519 | 139.0476 | -54.3062
17 | 19.193 | 35.7356 | 45.2323 | -154.1772 | 172.583 | 37.0867
18 | 27.0573 | 44.8672 | 9.48 | -132.6851 | 108.7511 | 114.1991
19 | 31.3995 | 57.439 | -11.2778 | -107.1706 | 70.517 | 140.2478
20 | 25.8252 | 62.4831 | -1.3891 | -97.1712 | 75.6699 | 129.104
21 | 23.9254 | 59.9029 | -13.0948 | -98.9195 | 63.1142 | 131.7916
22 | 34.0788 | 27.8197 | -72.8938 | -155.7642 | -12.3809 | 117.2996
23 | 32.5634 | 24.3013 | -73.8102 | -166.641 | -6.8974 | 127.2486
24 | 41.1416 | 24.0487 | -89.7074 | -169.7569 | -20.789 | 153.9385
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-04-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 684.8474
|  |  | 01:00 - 02:00 | 577.1737
|  |  | 02:00 - 03:00 | 624.9272
|  |  | 03:00 - 04:00 | 621.4091
|  |  | 04:00 - 05:00 | 603.6158
|  |  | 05:00 - 06:00 | 608.9391
|  |  | 06:00 - 07:00 | 644.38
|  |  | 07:00 - 08:00 | 652.2325
|  |  | 08:00 - 09:00 | 749.9234
|  |  | 09:00 - 10:00 | 884.8013
|  |  | 10:00 - 11:00 | 970.4852
|  |  | 11:00 - 12:00 | 961.3075
|  |  | 12:00 - 13:00 | 991.2892
|  |  | 13:00 - 14:00 | 895.3927
|  |  | 14:00 - 15:00 | 911.4996
|  |  | 15:00 - 16:00 | 897.0251
|  |  | 16:00 - 17:00 | 903.4531
|  |  | 17:00 - 18:00 | 997.6506
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1300.3253
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1382.0826
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1392.5675
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1312.4093
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1132.5202
|  |  | 23:00 - 00:00 | 875.0115
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 3.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 79.5852 | 1.3634 | 0 | 1.8113 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 79.6252 | 78.8631 | 0 | 128.1489 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 79.5871 | 79.2243 | 0 | 102.748 | 89.1812 | 0
11 | 0 | 0 | 79.6231 | 0.29876 | 0 | 92.1166 | 92.151 | 0
12 | 0 | 0 | 0.85203 | 0 | 0 | 121.2662 | 0.93494 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7115 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7618 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0218 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3498 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5334 | 0 | 0
18 | 1.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1945 | 0 | 0
19 | 79.2001 | 4.0657 | 0 | 0 | 0 | 108.132 | 0.45062 | 0
20 | 79.5289 | 79.8511 | 0 | 0 | 0 | 92.8706 | 92.7546 | 0
21 | 79.4944 | 79.8502 | 0 | 0 | 0 | 99.4752 | 99.4588 | 0
22 | 79.484 | 0.65996 | 0 | 0 | 0 | 100.1802 | 100.1152 | 0
23 | 79.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8127 | 0.32537 | 0
24 | 0.58568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31543 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 398.9211 | 164.427 | 322.5715 | 159.7495 | 0 | 1567.4498 | 475.3718 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 616 | 10
|  | 2 | 559 | 10
|  | 3 | 535 | 10
|  | 4 | 525 | 10
|  | 5 | 535 | 10
|  | 6 | 599 | 14
|  | 7 | 757 | 17
|  | 8 | 916 | 23
|  | 9 | 1011 | 27
|  | 10 | 1006 | 29
|  | 11 | 974 | 28
|  | 12 | 943 | 27
|  | 13 | 929 | 26
|  | 14 | 937 | 27
|  | 15 | 916 | 27
|  | 16 | 893 | 27
|  | 17 | 900 | 28
|  | 18 | 958 | 33
|  | 19 | 1095 | 36
|  | 20 | 1142 | 36
|  | 21 | 1105 | 32
|  | 22 | 1015 | 26
|  | 23 | 879 | 22
|  | 24 | 712 | 15
|  | 25 | 626 | 10
|  | 26 | 569 | 10
|  | 27 | 545 | 10
|  | 28 | 535 | 10
|  | 29 | 545 | 10
|  | 30 | 609 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 926 | 23
|  | 33 | 1021 | 27
|  | 34 | 1016 | 29
|  | 35 | 984 | 28
|  | 36 | 953 | 27
|  | 37 | 939 | 26
|  | 38 | 947 | 27
|  | 39 | 926 | 27
|  | 40 | 903 | 27
|  | 41 | 910 | 28
|  | 42 | 968 | 33
|  | 43 | 1105 | 36
|  | 44 | 1152 | 36
|  | 45 | 1115 | 32
|  | 46 | 1025 | 26
|  | 47 | 889 | 22
|  | 48 | 722 | 15
|  | 49 | 622 | 10
|  | 50 | 564 | 10
|  | 51 | 534 | 10
|  | 52 | 527 | 10
|  | 53 | 542 | 10
|  | 54 | 613 | 14
|  | 55 | 774 | 17
|  | 56 | 973 | 23
|  | 57 | 998 | 27
|  | 58 | 956 | 29
|  | 59 | 909 | 28
|  | 60 | 882 | 27
|  | 61 | 866 | 26
|  | 62 | 876 | 27
|  | 63 | 909 | 27
|  | 64 | 910 | 27
|  | 65 | 924 | 28
|  | 66 | 982 | 33
|  | 67 | 1115 | 36
|  | 68 | 1157 | 36
|  | 69 | 1128 | 32
|  | 70 | 1035 | 26
|  | 71 | 880 | 22
|  | 72 | 717 | 15
|  | 73 | 618 | 10
|  | 74 | 561 | 10
|  | 75 | 537 | 10
|  | 76 | 527 | 10
|  | 77 | 537 | 10
|  | 78 | 601 | 14
|  | 79 | 759 | 17
|  | 80 | 918 | 23
|  | 81 | 1013 | 27
|  | 82 | 1008 | 29
|  | 83 | 976 | 28
|  | 84 | 945 | 27
|  | 85 | 931 | 26
|  | 86 | 939 | 27
|  | 87 | 918 | 27
|  | 88 | 895 | 27
|  | 89 | 902 | 28
|  | 90 | 960 | 33
|  | 91 | 1097 | 36
|  | 92 | 1144 | 36
|  | 93 | 1107 | 32
|  | 94 | 1017 | 26
|  | 95 | 881 | 22
|  | 96 | 714 | 15
|  | 97 | 611 | 10
|  | 98 | 554 | 10
|  | 99 | 530 | 10
|  | 100 | 520 | 10
|  | 101 | 530 | 10
|  | 102 | 594 | 14
|  | 103 | 752 | 17
|  | 104 | 911 | 23
|  | 105 | 1006 | 27
|  | 106 | 1001 | 29
|  | 107 | 969 | 28
|  | 108 | 938 | 27
|  | 109 | 924 | 26
|  | 110 | 932 | 27
|  | 111 | 911 | 27
|  | 112 | 888 | 27
|  | 113 | 895 | 28
|  | 114 | 953 | 33
|  | 115 | 1090 | 36
|  | 116 | 1137 | 36
|  | 117 | 1100 | 32
|  | 118 | 1010 | 26
|  | 119 | 874 | 22
|  | 120 | 707 | 15
|  | 121 | 614 | 10
|  | 122 | 556 | 10
|  | 123 | 526 | 10
|  | 124 | 519 | 10
|  | 125 | 534 | 10
|  | 126 | 605 | 14
|  | 127 | 766 | 17
|  | 128 | 965 | 23
|  | 129 | 990 | 27
|  | 130 | 948 | 29
|  | 131 | 901 | 28
|  | 132 | 874 | 27
|  | 133 | 858 | 26
|  | 134 | 868 | 27
|  | 135 | 901 | 27
|  | 136 | 902 | 27
|  | 137 | 916 | 28
|  | 138 | 974 | 33
|  | 139 | 1107 | 36
|  | 140 | 1149 | 36
|  | 141 | 1120 | 32
|  | 142 | 1027 | 26
|  | 143 | 872 | 22
|  | 144 | 709 | 15
|  | 145 | 617 | 10
|  | 146 | 559 | 10
|  | 147 | 529 | 10
|  | 148 | 522 | 10
|  | 149 | 537 | 10
|  | 150 | 608 | 14
|  | 151 | 769 | 17
|  | 152 | 968 | 23
|  | 153 | 993 | 27
|  | 154 | 951 | 29
|  | 155 | 904 | 28
|  | 156 | 877 | 27
|  | 157 | 861 | 26
|  | 158 | 871 | 27
|  | 159 | 904 | 27
|  | 160 | 905 | 27
|  | 161 | 919 | 28
|  | 162 | 977 | 33
|  | 163 | 1110 | 36
|  | 164 | 1152 | 36
|  | 165 | 1123 | 32
|  | 166 | 1030 | 26
|  | 167 | 875 | 22
|  | 168 | 712 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/03/2022 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 | 02/04/2022 | 03/04/2022
Min (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible