## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-04-18
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 24/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-16
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 488.2257 | -93.89 | 582.1157
|  | 2 | 518.5757 | -48.1397 | 566.7154
|  | 3 | 518.8274 | -25.7433 | 544.5708
|  | 4 | 514.8886 | -48.1367 | 563.0253
|  | 5 | 491.0774 | -76.6958 | 567.7732
|  | 6 | 449.5826 | -135.0428 | 584.6254
|  | 7 | 423.6908 | -252.0988 | 675.7896
|  | 8 | 533.9299 | -299.1376 | 833.0675
|  | 9 | 672.4761 | -280.619 | 953.0951
|  | 10 | 771.5662 | -212.3583 | 983.9245
|  | 11 | 777.9727 | -184.917 | 962.8897
|  | 12 | 757.8847 | -195.7539 | 953.6386
|  | 13 | 733.408 | -208.8462 | 942.2542
|  | 14 | 758.7916 | -176.6534 | 935.4451
|  | 15 | 726.4079 | -185.5038 | 911.9117
|  | 16 | 711.2287 | -174.8553 | 886.084
|  | 17 | 774.8996 | -104.5152 | 879.4149
|  | 18 | 802.1004 | -101.1689 | 903.2693
|  | 19 | 992.7823 | 44.1511 | 948.6312
|  | 20 | 1153.6309 | 148.0273 | 1005.6036
|  | 21 | 1164.3718 | 145.8393 | 1018.5325
|  | 22 | 1064.5188 | 108.7828 | 955.736
|  | 23 | 977.8069 | 145.6139 | 832.193
|  | 24 | 705.2542 | -10.8685 | 716.1227
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 1.9504 | 11.5876 | -23.3245 | -169.8859 | 92.951 | -26.1067
2 | 5.9573 | 8.2048 | -14.3374 | -161.1284 | 102.5176 | 7.3105
3 | 3.6201 | 5.6011 | -21.8719 | -155.1094 | 85.0268 | 46.9222
4 | -9.5941 | 8.4624 | -5.092 | -146.6874 | 127.2983 | -22.4386
5 | -5.217 | 2.0466 | -11.9559 | -158.4608 | 109.8612 | 18.7201
6 | -1.5127 | -9.2181 | 2.9297 | -170.0149 | 135.7978 | -2.1263
7 | 2.1877 | -31.0045 | -14.033 | -199.0776 | 116.2963 | -33.8133
8 | -2.596 | -37.4906 | -26.3678 | -215.9378 | 88.6395 | -55.8055
9 | -10.8622 | -36.4701 | -37.4224 | -230.8304 | 73.9657 | -94.5656
10 | -2.0766 | -15.5246 | -53.5027 | -210.5607 | 12.1686 | -9.4755
11 | 0.84624 | -1.5633 | -56.7202 | -196.6036 | -8.5317 | 16.5512
12 | -1.2962 | 9.3664 | -84.7982 | -171.8761 | -74.3796 | 65.4926
13 | -6.8386 | 10.538 | -101.5104 | -167.6151 | -99.9398 | 79.1175
14 | -7.8643 | 22.0057 | -123.9436 | -137.5589 | -165.2824 | 134.1179
15 | 3.563 | 26.321 | -153.0744 | -124.6791 | -231.7594 | 215.9075
16 | 7.8094 | 31.4821 | -152.4577 | -114.0733 | -254.559 | 234.1476
17 | 7.111 | 33.0341 | -131.0637 | -122.2051 | -194.5252 | 188.4628
18 | 11.0978 | 47.6234 | -72.9448 | -109.1704 | -43.3306 | 166.5751
19 | 21.4573 | 74.8839 | -7.1974 | -81.2496 | 32.3823 | 155.9603
20 | 17.5573 | 80.7583 | -3.2161 | -66.5925 | 28.1138 | 168.8111
21 | 23.1948 | 74.4965 | 5.4188 | -79.5949 | 40.9759 | 159.2995
22 | 34.4201 | 42.8937 | -43.4738 | -133.7108 | -35.9708 | 157.6583
23 | 35.2797 | 36.876 | -54.7942 | -142.8876 | -44.5644 | 140.6903
24 | 30.276 | 30.6788 | -70.377 | -154.5062 | -35.1805 | 94.4352
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-04-18
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 511.03
|  |  | 01:00 - 02:00 | 565.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 560.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 536.03
|  |  | 04:00 - 05:00 | 496.03
|  |  | 05:00 - 06:00 | 547.03
|  |  | 06:00 - 07:00 | 527.03
|  |  | 07:00 - 08:00 | 639.03
|  |  | 08:00 - 09:00 | 736.4896
|  |  | 09:00 - 10:00 | 747.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 725.5194
|  |  | 11:00 - 12:00 | 701.4925
|  |  | 12:00 - 13:00 | 678.3192
|  |  | 13:00 - 14:00 | 675.3031
|  |  | 14:00 - 15:00 | 654.2911
|  |  | 15:00 - 16:00 | 678.2541
|  |  | 16:00 - 17:00 | 672.2351
|  |  | 17:00 - 18:00 | 769.359
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1008.03
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1055.03
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1069.03
|  |  | 21:00 - 22:00 | 989.03
|  |  | 22:00 - 23:00 | 758.03
|  |  | 23:00 - 00:00 | 616.1707
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1836 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9625 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3483 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9745 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.717 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2855 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3036 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4981 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0053 | 0.49852 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5844 | 91.5283 | 0.49213
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4725 | 89.4512 | 94.9278
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4488 | 89.474 | 98.3014
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5422 | 61.3676 | 1.1893
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6109 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45949 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.7424 | 332.3196 | 194.9107
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 592.1157 | 30.4335
|  | 2 | 576.7154 | 27.7851
|  | 3 | 554.5708 | 28.3332
|  | 4 | 573.0253 | 27.875
|  | 5 | 577.7732 | 28.2164
|  | 6 | 594.6254 | 32.3795
|  | 7 | 685.7896 | 34.7828
|  | 8 | 843.0675 | 31.3012
|  | 9 | 963.0951 | 31.8766
|  | 10 | 993.9245 | 31.5667
|  | 11 | 972.8897 | 30.8363
|  | 12 | 963.6386 | 29.9425
|  | 13 | 952.2542 | 31.6421
|  | 14 | 945.4451 | 33.3377
|  | 15 | 921.9117 | 35.2571
|  | 16 | 896.084 | 36.5481
|  | 17 | 889.4149 | 35.5954
|  | 18 | 913.2693 | 35.464
|  | 19 | 958.6312 | 44.0277
|  | 20 | 1015.6036 | 46.5565
|  | 21 | 1028.5325 | 41.8701
|  | 22 | 965.736 | 37.8023
|  | 23 | 842.193 | 37.6903
|  | 24 | 726.1227 | 34.5892
|  | 25 | 587.1157 | 39.3674
|  | 26 | 571.7154 | 36.9933
|  | 27 | 549.5708 | 34.1777
|  | 28 | 568.0253 | 35.6712
|  | 29 | 572.7732 | 36.5643
|  | 30 | 589.6254 | 37.8693
|  | 31 | 680.7896 | 36.3917
|  | 32 | 800 | 34.0203
|  | 33 | 958.0951 | 35.8698
|  | 34 | 988.9245 | 40.5783
|  | 35 | 967.8897 | 38.8222
|  | 36 | 958.6386 | 38.7263
|  | 37 | 947.2542 | 42.7153
|  | 38 | 940.4451 | 41.4371
|  | 39 | 916.9117 | 41.4111
|  | 40 | 891.084 | 41.4837
|  | 41 | 884.4149 | 41.461
|  | 42 | 908.2693 | 38.3022
|  | 43 | 953.6312 | 42.9683
|  | 44 | 1010.6036 | 47.3613
|  | 45 | 1023.5325 | 45.6513
|  | 46 | 960.736 | 43.9463
|  | 47 | 837.193 | 36.9112
|  | 48 | 721.1227 | 38.1779
|  | 49 | 677.2637 | 29.7664
|  | 50 | 619.5301 | 27.7689
|  | 51 | 594.8178 | 33.7819
|  | 52 | 608.7142 | 37.1264
|  | 53 | 611.2386 | 37.5709
|  | 54 | 616.4479 | 36.4209
|  | 55 | 670.2137 | 35.4388
|  | 56 | 801.0095 | 38.1213
|  | 57 | 910.7927 | 38.0602
|  | 58 | 968.1524 | 39.1522
|  | 59 | 935.6266 | 38.4042
|  | 60 | 899.4396 | 35.8022
|  | 61 | 887.7633 | 37.7927
|  | 62 | 904.2974 | 41.7552
|  | 63 | 896.995 | 40.4429
|  | 64 | 884.2061 | 40.1952
|  | 65 | 885.7808 | 40.3273
|  | 66 | 933.4591 | 38.7162
|  | 67 | 968.4338 | 41.2753
|  | 68 | 1025.8345 | 42.4062
|  | 69 | 1041.1867 | 46.1168
|  | 70 | 973.2752 | 44.6997
|  | 71 | 873.6627 | 37.1235
|  | 72 | 756.8552 | 32.4827
|  | 73 | 659.6097 | 35.8708
|  | 74 | 600.2794 | 33.8517
|  | 75 | 579.6924 | 33.678
|  | 76 | 600.1702 | 21.9224
|  | 77 | 605.1566 | 21.4186
|  | 78 | 627.7987 | 21.8794
|  | 79 | 752.2801 | 25.1382
|  | 80 | 920.6341 | 26.8831
|  | 81 | 981.6227 | 27.9457
|  | 82 | 941.6864 | 36.1315
|  | 83 | 893.7017 | 39.1255
|  | 84 | 878.292 | 38.9329
|  | 85 | 892.622 | 36.9715
|  | 86 | 892.2487 | 36.6051
|  | 87 | 881.5625 | 37.3614
|  | 88 | 861.0847 | 39.0989
|  | 89 | 870.5856 | 40.111
|  | 90 | 888.4516 | 40.5861
|  | 91 | 928.4689 | 43.5008
|  | 92 | 1008.8862 | 44.6687
|  | 93 | 1052.2234 | 45.4483
|  | 94 | 993.217 | 41.8499
|  | 95 | 857.3272 | 39.2925
|  | 96 | 713.0429 | 32.7644
|  | 97 | 647.2637 | 33.8029
|  | 98 | 589.5301 | 33.8777
|  | 99 | 564.8178 | 30.5325
|  | 100 | 578.7142 | 27.7333
|  | 101 | 581.2386 | 31.8626
|  | 102 | 586.4479 | 34.0054
|  | 103 | 640.2137 | 35.0046
|  | 104 | 771.0095 | 36.2603
|  | 105 | 880.7927 | 36.6343
|  | 106 | 938.1524 | 35.1188
|  | 107 | 905.6266 | 32.9144
|  | 108 | 869.4396 | 32.7312
|  | 109 | 857.7633 | 31.9891
|  | 110 | 874.2974 | 26.2004
|  | 111 | 866.995 | 31.5192
|  | 112 | 854.2061 | 30.3656
|  | 113 | 855.7808 | 32.6487
|  | 114 | 903.4591 | 31.3388
|  | 115 | 938.4338 | 33.0183
|  | 116 | 995.8345 | 38.5902
|  | 117 | 1011.1867 | 34.2909
|  | 118 | 943.2752 | 39.026
|  | 119 | 843.6627 | 33.9653
|  | 120 | 726.8552 | 33.7676
|  | 121 | 634.6097 | 28.2388
|  | 122 | 575.2794 | 28.9826
|  | 123 | 554.6924 | 29.396
|  | 124 | 575.1702 | 30.8768
|  | 125 | 580.1566 | 31.0001
|  | 126 | 602.7987 | 32.2575
|  | 127 | 727.2801 | 34.7867
|  | 128 | 895.6341 | 40.3771
|  | 129 | 956.6227 | 41.4511
|  | 130 | 916.6864 | 39.5366
|  | 131 | 868.7017 | 33.7917
|  | 132 | 853.292 | 32.9376
|  | 133 | 867.622 | 32.7029
|  | 134 | 867.2487 | 33.3517
|  | 135 | 856.5625 | 35.4305
|  | 136 | 836.0847 | 35.2121
|  | 137 | 845.5856 | 35.0338
|  | 138 | 863.4516 | 35.4996
|  | 139 | 903.4689 | 36.6228
|  | 140 | 983.8862 | 38.5126
|  | 141 | 1027.2234 | 39.8971
|  | 142 | 968.217 | 38.5383
|  | 143 | 832.3272 | 36.3848
|  | 144 | 688.0429 | 26.7696
|  | 145 | 659.6097 | 39.3674
|  | 146 | 600.2794 | 36.9933
|  | 147 | 579.6924 | 34.1777
|  | 148 | 600.1702 | 35.6712
|  | 149 | 605.1566 | 36.5643
|  | 150 | 627.7987 | 37.8693
|  | 151 | 752.2801 | 36.3917
|  | 152 | 920.6341 | 34.0203
|  | 153 | 981.6227 | 35.8698
|  | 154 | 941.6864 | 40.5783
|  | 155 | 893.7017 | 38.8222
|  | 156 | 878.292 | 38.7263
|  | 157 | 892.622 | 42.7153
|  | 158 | 892.2487 | 41.4371
|  | 159 | 881.5625 | 41.4111
|  | 160 | 861.0847 | 41.4837
|  | 161 | 870.5856 | 41.461
|  | 162 | 888.4516 | 38.3022
|  | 163 | 928.4689 | 42.9683
|  | 164 | 1008.8862 | 47.3613
|  | 165 | 1052.2234 | 45.6513
|  | 166 | 993.217 | 43.9463
|  | 167 | 857.3272 | 36.9112
|  | 168 | 713.0429 | 38.1779
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 24/04/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-04-18
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 24/04/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-16
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 488.2257 | -93.89 | 582.1157
|  | 2 | 518.5757 | -48.1397 | 566.7154
|  | 3 | 518.8274 | -25.7433 | 544.5708
|  | 4 | 514.8886 | -48.1367 | 563.0253
|  | 5 | 491.0774 | -76.6958 | 567.7732
|  | 6 | 449.5826 | -135.0428 | 584.6254
|  | 7 | 423.6908 | -252.0988 | 675.7896
|  | 8 | 533.9299 | -299.1376 | 833.0675
|  | 9 | 672.4761 | -280.619 | 953.0951
|  | 10 | 771.5662 | -212.3583 | 983.9245
|  | 11 | 777.9727 | -184.917 | 962.8897
|  | 12 | 757.8847 | -195.7539 | 953.6386
|  | 13 | 733.408 | -208.8462 | 942.2542
|  | 14 | 758.7916 | -176.6534 | 935.4451
|  | 15 | 726.4079 | -185.5038 | 911.9117
|  | 16 | 711.2287 | -174.8553 | 886.084
|  | 17 | 774.8996 | -104.5152 | 879.4149
|  | 18 | 802.1004 | -101.1689 | 903.2693
|  | 19 | 992.7823 | 44.1511 | 948.6312
|  | 20 | 1153.6309 | 148.0273 | 1005.6036
|  | 21 | 1164.3718 | 145.8393 | 1018.5325
|  | 22 | 1064.5188 | 108.7828 | 955.736
|  | 23 | 977.8069 | 145.6139 | 832.193
|  | 24 | 705.2542 | -10.8685 | 716.1227
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 1.9504 | 11.5876 | -23.3245 | -169.8859 | 92.951 | -26.1067
2 | 5.9573 | 8.2048 | -14.3374 | -161.1284 | 102.5176 | 7.3105
3 | 3.6201 | 5.6011 | -21.8719 | -155.1094 | 85.0268 | 46.9222
4 | -9.5941 | 8.4624 | -5.092 | -146.6874 | 127.2983 | -22.4386
5 | -5.217 | 2.0466 | -11.9559 | -158.4608 | 109.8612 | 18.7201
6 | -1.5127 | -9.2181 | 2.9297 | -170.0149 | 135.7978 | -2.1263
7 | 2.1877 | -31.0045 | -14.033 | -199.0776 | 116.2963 | -33.8133
8 | -2.596 | -37.4906 | -26.3678 | -215.9378 | 88.6395 | -55.8055
9 | -10.8622 | -36.4701 | -37.4224 | -230.8304 | 73.9657 | -94.5656
10 | -2.0766 | -15.5246 | -53.5027 | -210.5607 | 12.1686 | -9.4755
11 | 0.84624 | -1.5633 | -56.7202 | -196.6036 | -8.5317 | 16.5512
12 | -1.2962 | 9.3664 | -84.7982 | -171.8761 | -74.3796 | 65.4926
13 | -6.8386 | 10.538 | -101.5104 | -167.6151 | -99.9398 | 79.1175
14 | -7.8643 | 22.0057 | -123.9436 | -137.5589 | -165.2824 | 134.1179
15 | 3.563 | 26.321 | -153.0744 | -124.6791 | -231.7594 | 215.9075
16 | 7.8094 | 31.4821 | -152.4577 | -114.0733 | -254.559 | 234.1476
17 | 7.111 | 33.0341 | -131.0637 | -122.2051 | -194.5252 | 188.4628
18 | 11.0978 | 47.6234 | -72.9448 | -109.1704 | -43.3306 | 166.5751
19 | 21.4573 | 74.8839 | -7.1974 | -81.2496 | 32.3823 | 155.9603
20 | 17.5573 | 80.7583 | -3.2161 | -66.5925 | 28.1138 | 168.8111
21 | 23.1948 | 74.4965 | 5.4188 | -79.5949 | 40.9759 | 159.2995
22 | 34.4201 | 42.8937 | -43.4738 | -133.7108 | -35.9708 | 157.6583
23 | 35.2797 | 36.876 | -54.7942 | -142.8876 | -44.5644 | 140.6903
24 | 30.276 | 30.6788 | -70.377 | -154.5062 | -35.1805 | 94.4352
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-04-18
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 511.03
|  |  | 01:00 - 02:00 | 565.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 560.03
|  |  | 03:00 - 04:00 | 536.03
|  |  | 04:00 - 05:00 | 496.03
|  |  | 05:00 - 06:00 | 547.03
|  |  | 06:00 - 07:00 | 527.03
|  |  | 07:00 - 08:00 | 639.03
|  |  | 08:00 - 09:00 | 736.4896
|  |  | 09:00 - 10:00 | 747.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 725.5194
|  |  | 11:00 - 12:00 | 701.4925
|  |  | 12:00 - 13:00 | 678.3192
|  |  | 13:00 - 14:00 | 675.3031
|  |  | 14:00 - 15:00 | 654.2911
|  |  | 15:00 - 16:00 | 678.2541
|  |  | 16:00 - 17:00 | 672.2351
|  |  | 17:00 - 18:00 | 769.359
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1008.03
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1055.03
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1069.03
|  |  | 21:00 - 22:00 | 989.03
|  |  | 22:00 - 23:00 | 758.03
|  |  | 23:00 - 00:00 | 616.1707
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1836 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9625 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3483 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9745 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.717 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2855 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3036 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4981 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0053 | 0.49852 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5844 | 91.5283 | 0.49213
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4725 | 89.4512 | 94.9278
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4488 | 89.474 | 98.3014
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5422 | 61.3676 | 1.1893
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6109 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45949 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341.7424 | 332.3196 | 194.9107
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 592.1157 | 30.4335
|  | 2 | 576.7154 | 27.7851
|  | 3 | 554.5708 | 28.3332
|  | 4 | 573.0253 | 27.875
|  | 5 | 577.7732 | 28.2164
|  | 6 | 594.6254 | 32.3795
|  | 7 | 685.7896 | 34.7828
|  | 8 | 843.0675 | 31.3012
|  | 9 | 963.0951 | 31.8766
|  | 10 | 993.9245 | 31.5667
|  | 11 | 972.8897 | 30.8363
|  | 12 | 963.6386 | 29.9425
|  | 13 | 952.2542 | 31.6421
|  | 14 | 945.4451 | 33.3377
|  | 15 | 921.9117 | 35.2571
|  | 16 | 896.084 | 36.5481
|  | 17 | 889.4149 | 35.5954
|  | 18 | 913.2693 | 35.464
|  | 19 | 958.6312 | 44.0277
|  | 20 | 1015.6036 | 46.5565
|  | 21 | 1028.5325 | 41.8701
|  | 22 | 965.736 | 37.8023
|  | 23 | 842.193 | 37.6903
|  | 24 | 726.1227 | 34.5892
|  | 25 | 587.1157 | 39.3674
|  | 26 | 571.7154 | 36.9933
|  | 27 | 549.5708 | 34.1777
|  | 28 | 568.0253 | 35.6712
|  | 29 | 572.7732 | 36.5643
|  | 30 | 589.6254 | 37.8693
|  | 31 | 680.7896 | 36.3917
|  | 32 | 800 | 34.0203
|  | 33 | 958.0951 | 35.8698
|  | 34 | 988.9245 | 40.5783
|  | 35 | 967.8897 | 38.8222
|  | 36 | 958.6386 | 38.7263
|  | 37 | 947.2542 | 42.7153
|  | 38 | 940.4451 | 41.4371
|  | 39 | 916.9117 | 41.4111
|  | 40 | 891.084 | 41.4837
|  | 41 | 884.4149 | 41.461
|  | 42 | 908.2693 | 38.3022
|  | 43 | 953.6312 | 42.9683
|  | 44 | 1010.6036 | 47.3613
|  | 45 | 1023.5325 | 45.6513
|  | 46 | 960.736 | 43.9463
|  | 47 | 837.193 | 36.9112
|  | 48 | 721.1227 | 38.1779
|  | 49 | 677.2637 | 29.7664
|  | 50 | 619.5301 | 27.7689
|  | 51 | 594.8178 | 33.7819
|  | 52 | 608.7142 | 37.1264
|  | 53 | 611.2386 | 37.5709
|  | 54 | 616.4479 | 36.4209
|  | 55 | 670.2137 | 35.4388
|  | 56 | 801.0095 | 38.1213
|  | 57 | 910.7927 | 38.0602
|  | 58 | 968.1524 | 39.1522
|  | 59 | 935.6266 | 38.4042
|  | 60 | 899.4396 | 35.8022
|  | 61 | 887.7633 | 37.7927
|  | 62 | 904.2974 | 41.7552
|  | 63 | 896.995 | 40.4429
|  | 64 | 884.2061 | 40.1952
|  | 65 | 885.7808 | 40.3273
|  | 66 | 933.4591 | 38.7162
|  | 67 | 968.4338 | 41.2753
|  | 68 | 1025.8345 | 42.4062
|  | 69 | 1041.1867 | 46.1168
|  | 70 | 973.2752 | 44.6997
|  | 71 | 873.6627 | 37.1235
|  | 72 | 756.8552 | 32.4827
|  | 73 | 659.6097 | 35.8708
|  | 74 | 600.2794 | 33.8517
|  | 75 | 579.6924 | 33.678
|  | 76 | 600.1702 | 21.9224
|  | 77 | 605.1566 | 21.4186
|  | 78 | 627.7987 | 21.8794
|  | 79 | 752.2801 | 25.1382
|  | 80 | 920.6341 | 26.8831
|  | 81 | 981.6227 | 27.9457
|  | 82 | 941.6864 | 36.1315
|  | 83 | 893.7017 | 39.1255
|  | 84 | 878.292 | 38.9329
|  | 85 | 892.622 | 36.9715
|  | 86 | 892.2487 | 36.6051
|  | 87 | 881.5625 | 37.3614
|  | 88 | 861.0847 | 39.0989
|  | 89 | 870.5856 | 40.111
|  | 90 | 888.4516 | 40.5861
|  | 91 | 928.4689 | 43.5008
|  | 92 | 1008.8862 | 44.6687
|  | 93 | 1052.2234 | 45.4483
|  | 94 | 993.217 | 41.8499
|  | 95 | 857.3272 | 39.2925
|  | 96 | 713.0429 | 32.7644
|  | 97 | 647.2637 | 33.8029
|  | 98 | 589.5301 | 33.8777
|  | 99 | 564.8178 | 30.5325
|  | 100 | 578.7142 | 27.7333
|  | 101 | 581.2386 | 31.8626
|  | 102 | 586.4479 | 34.0054
|  | 103 | 640.2137 | 35.0046
|  | 104 | 771.0095 | 36.2603
|  | 105 | 880.7927 | 36.6343
|  | 106 | 938.1524 | 35.1188
|  | 107 | 905.6266 | 32.9144
|  | 108 | 869.4396 | 32.7312
|  | 109 | 857.7633 | 31.9891
|  | 110 | 874.2974 | 26.2004
|  | 111 | 866.995 | 31.5192
|  | 112 | 854.2061 | 30.3656
|  | 113 | 855.7808 | 32.6487
|  | 114 | 903.4591 | 31.3388
|  | 115 | 938.4338 | 33.0183
|  | 116 | 995.8345 | 38.5902
|  | 117 | 1011.1867 | 34.2909
|  | 118 | 943.2752 | 39.026
|  | 119 | 843.6627 | 33.9653
|  | 120 | 726.8552 | 33.7676
|  | 121 | 634.6097 | 28.2388
|  | 122 | 575.2794 | 28.9826
|  | 123 | 554.6924 | 29.396
|  | 124 | 575.1702 | 30.8768
|  | 125 | 580.1566 | 31.0001
|  | 126 | 602.7987 | 32.2575
|  | 127 | 727.2801 | 34.7867
|  | 128 | 895.6341 | 40.3771
|  | 129 | 956.6227 | 41.4511
|  | 130 | 916.6864 | 39.5366
|  | 131 | 868.7017 | 33.7917
|  | 132 | 853.292 | 32.9376
|  | 133 | 867.622 | 32.7029
|  | 134 | 867.2487 | 33.3517
|  | 135 | 856.5625 | 35.4305
|  | 136 | 836.0847 | 35.2121
|  | 137 | 845.5856 | 35.0338
|  | 138 | 863.4516 | 35.4996
|  | 139 | 903.4689 | 36.6228
|  | 140 | 983.8862 | 38.5126
|  | 141 | 1027.2234 | 39.8971
|  | 142 | 968.217 | 38.5383
|  | 143 | 832.3272 | 36.3848
|  | 144 | 688.0429 | 26.7696
|  | 145 | 659.6097 | 39.3674
|  | 146 | 600.2794 | 36.9933
|  | 147 | 579.6924 | 34.1777
|  | 148 | 600.1702 | 35.6712
|  | 149 | 605.1566 | 36.5643
|  | 150 | 627.7987 | 37.8693
|  | 151 | 752.2801 | 36.3917
|  | 152 | 920.6341 | 34.0203
|  | 153 | 981.6227 | 35.8698
|  | 154 | 941.6864 | 40.5783
|  | 155 | 893.7017 | 38.8222
|  | 156 | 878.292 | 38.7263
|  | 157 | 892.622 | 42.7153
|  | 158 | 892.2487 | 41.4371
|  | 159 | 881.5625 | 41.4111
|  | 160 | 861.0847 | 41.4837
|  | 161 | 870.5856 | 41.461
|  | 162 | 888.4516 | 38.3022
|  | 163 | 928.4689 | 42.9683
|  | 164 | 1008.8862 | 47.3613
|  | 165 | 1052.2234 | 45.6513
|  | 166 | 993.217 | 43.9463
|  | 167 | 857.3272 | 36.9112
|  | 168 | 713.0429 | 38.1779
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | 24/04/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible