## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-03-25
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-23
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 306.9756 | -357.295 | 664.2706
|  | 2 | 305.4828 | -288.231 | 593.7138
|  | 3 | 232.6376 | -326.624 | 559.2616
|  | 4 | 249.9081 | -300.484 | 550.3921
|  | 5 | 242.4428 | -321.049 | 563.4918
|  | 6 | 312.2628 | -324.987 | 637.2498
|  | 7 | 538.4421 | -274.495 | 812.9371
|  | 8 | 617.5779 | -408.746 | 1026.3239
|  | 9 | 715.2564 | -348.941 | 1064.1974
|  | 10 | 642.1423 | -400.627 | 1042.7693
|  | 11 | 452.2897 | -536.877 | 989.1667
|  | 12 | 304.807 | -648.599 | 953.406
|  | 13 | 282.2632 | -653.425 | 935.6882
|  | 14 | 289.246 | -650.792 | 940.038
|  | 15 | 299.3065 | -678.457 | 977.7635
|  | 16 | 304.282 | -667.106 | 971.388
|  | 17 | 414.9381 | -565.193 | 980.1311
|  | 18 | 916.1886 | -124.642 | 1040.8306
|  | 19 | 1151.9361 | -49.988 | 1201.9241
|  | 20 | 1177.4791 | -54.122 | 1231.6011
|  | 21 | 1149.5402 | -62.201 | 1211.7412
|  | 22 | 766.302 | -343.596 | 1109.898
|  | 23 | 572.1328 | -379.166 | 951.2988
|  | 24 | 307.8496 | -448.131 | 755.9806
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -1.1554 | -11.0312 | -14.5673 | -186.759 | 47.9781 | -226.9197
2 | 10.8624 | -34.0396 | -23.3597 | -216.6797 | 24.149 | -120.951
3 | 10.3699 | -42.7142 | 2.0583 | -230.1304 | 76.2129 | -123.0773
4 | 14.4245 | -51.2801 | 1.4324 | -246.3423 | 65.7834 | -87.8679
5 | 10.1708 | -47.3133 | 2.7942 | -228.3144 | 68.1005 | -122.089
6 | 6.3001 | -33.5074 | -25.7866 | -189.4234 | 0.38438 | -100.7561
7 | -12.0909 | -11.9821 | -56.0453 | -153.5386 | -30.4658 | -185.1985
8 | -35.6784 | -10.5934 | -83.9924 | -148.3744 | -53.7304 | -350.3634
9 | -32.936 | 1.899 | -61.9005 | -122.2148 | -42.8467 | -344.9869
10 | -31.0352 | -11.7018 | -22.6376 | -185.8042 | 58.9855 | -390.5466
11 | -28.4645 | -35.1601 | -39.9164 | -218.7537 | 23.1867 | -378.0635
12 | -22.3817 | -51.7031 | -73.5122 | -245.4424 | -45.3143 | -317.4545
13 | -21.5667 | -62.7996 | -69.3829 | -264.1444 | -33.7398 | -313.2806
14 | -25.5838 | -67.6528 | -53.9785 | -283.2174 | 7.2899 | -334.1309
15 | -29.1966 | -68.102 | -53.7976 | -282.2336 | 6.1421 | -356.8701
16 | -35.0629 | -63.9386 | -55.3981 | -260.0059 | -6.6662 | -361.3756
17 | -19.8747 | -34.6116 | -63.3339 | -205.9191 | -60.1144 | -206.0165
18 | -7.4194 | 38.2776 | -51.5207 | -104.3256 | -62.703 | -53.5979
19 | -4.7985 | 69.0614 | -80.6408 | -71.4245 | -144.9074 | 45.1003
20 | 11.3506 | 66.8175 | -76.5533 | -102.6386 | -136.7305 | 54.8429
21 | 2.851 | 40.7031 | -31.1152 | -152.3806 | -28.3476 | -26.9673
22 | 7.9991 | 23.8273 | 7.2443 | -170.9729 | 24.4259 | -79.6388
23 | 5.0728 | 4.6623 | -6.8785 | -214.0928 | 13.1255 | -179.0402
24 | 15.1926 | -23.6286 | -28.7454 | -243.107 | 0.46502 | -175.2856
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-03-25
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 228.418
|  |  | 01:00 - 02:00 | 211.9226
|  |  | 02:00 - 03:00 | 190.2586
|  |  | 03:00 - 04:00 | 200.1433
|  |  | 04:00 - 05:00 | 178.7103
|  |  | 05:00 - 06:00 | 213.0999
|  |  | 06:00 - 07:00 | 317.3231
|  |  | 07:00 - 08:00 | 349.4267
|  |  | 08:00 - 09:00 | 290.559
|  |  | 09:00 - 10:00 | 310.272
|  |  | 10:00 - 11:00 | 271.6159
|  |  | 11:00 - 12:00 | 224.6298
|  |  | 12:00 - 13:00 | 236.3502
|  |  | 13:00 - 14:00 | 229.1157
|  |  | 14:00 - 15:00 | 242.1127
|  |  | 15:00 - 16:00 | 263.898
|  |  | 16:00 - 17:00 | 323.1436
|  |  | 17:00 - 18:00 | 734.0386
|  |  | 18:00 - 19:00 | 973.5283
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1005.7191
|  |  | 20:00 - 21:00 | 917.6131
|  |  | 21:00 - 22:00 | 877.2106
|  |  | 22:00 - 23:00 | 433.2638
|  |  | 23:00 - 00:00 | 315.7159
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0011827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 70.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 69.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8177
9 | 0 | 0 | 0.058663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9379
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9973
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1829
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 3.177 | 0.98284 | 89.5634 | 0 | 0 | 1.0194
18 | 0 | 0 | 69.4585 | 72.0232 | 106.0343 | 0 | 0.1728 | 91.1742
19 | 36.4566 | 0 | 69.2887 | 72.2375 | 102.8583 | 0 | 101.7431 | 123.4444
20 | 71.9087 | 0 | 69.1584 | 72.2952 | 96.0377 | 0 | 96.1587 | 143.2885
21 | 71.9054 | 0 | 0.5573 | 72.2656 | 96.918 | 0 | 96.968 | 133.9136
22 | 71.8931 | 0 | 0 | 0.62944 | 103.0396 | 0 | 103.1326 | 107.1818
23 | 71.911 | 0 | 0 | 0 | 106.5693 | 0 | 1.7414 | 2.3031
24 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 324.6198 | 0 | 351.521 | 290.4337 | 702.4342 | 0 | 399.9167 | 915.5208
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672 | 10
|  | 2 | 597 | 10
|  | 3 | 567 | 10
|  | 4 | 558 | 10
|  | 5 | 567 | 10
|  | 6 | 637 | 14
|  | 7 | 800 | 17
|  | 8 | 973 | 23
|  | 9 | 1101 | 27
|  | 10 | 1142 | 29
|  | 11 | 1109 | 28
|  | 12 | 1075 | 27
|  | 13 | 1056 | 26
|  | 14 | 1061 | 27
|  | 15 | 1093 | 27
|  | 16 | 1082 | 27
|  | 17 | 1098 | 28
|  | 18 | 1158 | 33
|  | 19 | 1302 | 36
|  | 20 | 1331 | 36
|  | 21 | 1295 | 32
|  | 22 | 1187 | 26
|  | 23 | 1006 | 22
|  | 24 | 880 | 15
|  | 25 | 730 | 10
|  | 26 | 620 | 10
|  | 27 | 566 | 10
|  | 28 | 554 | 10
|  | 29 | 564 | 10
|  | 30 | 622 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 944 | 23
|  | 33 | 1070 | 27
|  | 34 | 1090 | 29
|  | 35 | 1065 | 28
|  | 36 | 1038 | 27
|  | 37 | 1022 | 26
|  | 38 | 1025 | 27
|  | 39 | 1042 | 27
|  | 40 | 1034 | 27
|  | 41 | 1043 | 28
|  | 42 | 1122 | 33
|  | 43 | 1279 | 36
|  | 44 | 1315 | 36
|  | 45 | 1286 | 32
|  | 46 | 1171 | 26
|  | 47 | 920 | 22
|  | 48 | 790 | 15
|  | 49 | 681 | 10
|  | 50 | 603 | 10
|  | 51 | 576 | 10
|  | 52 | 564 | 10
|  | 53 | 574 | 10
|  | 54 | 632 | 14
|  | 55 | 790 | 17
|  | 56 | 930 | 23
|  | 57 | 1080 | 27
|  | 58 | 1100 | 29
|  | 59 | 1075 | 28
|  | 60 | 1048 | 27
|  | 61 | 1032 | 26
|  | 62 | 1035 | 27
|  | 63 | 1052 | 27
|  | 64 | 1044 | 27
|  | 65 | 1053 | 28
|  | 66 | 1132 | 33
|  | 67 | 1289 | 36
|  | 68 | 1325 | 36
|  | 69 | 1296 | 32
|  | 70 | 1130 | 26
|  | 71 | 991 | 22
|  | 72 | 805 | 15
|  | 73 | 750 | 10
|  | 74 | 662 | 10
|  | 75 | 587 | 10
|  | 76 | 557 | 10
|  | 77 | 548 | 10
|  | 78 | 645 | 14
|  | 79 | 720 | 17
|  | 80 | 820 | 23
|  | 81 | 963 | 27
|  | 82 | 1091 | 29
|  | 83 | 1132 | 28
|  | 84 | 1099 | 27
|  | 85 | 1065 | 26
|  | 86 | 1046 | 27
|  | 87 | 1051 | 27
|  | 88 | 1083 | 27
|  | 89 | 1072 | 28
|  | 90 | 1088 | 33
|  | 91 | 1148 | 36
|  | 92 | 1292 | 36
|  | 93 | 1321 | 32
|  | 94 | 1285 | 26
|  | 95 | 1089 | 22
|  | 96 | 900 | 15
|  | 97 | 730 | 10
|  | 98 | 608 | 10
|  | 99 | 581 | 10
|  | 100 | 569 | 10
|  | 101 | 579 | 10
|  | 102 | 637 | 14
|  | 103 | 782 | 17
|  | 104 | 959 | 23
|  | 105 | 1085 | 27
|  | 106 | 1105 | 29
|  | 107 | 1080 | 28
|  | 108 | 1053 | 27
|  | 109 | 1037 | 26
|  | 110 | 1040 | 27
|  | 111 | 1057 | 27
|  | 112 | 1049 | 27
|  | 113 | 1058 | 28
|  | 114 | 1137 | 33
|  | 115 | 1294 | 36
|  | 116 | 1330 | 36
|  | 117 | 1301 | 32
|  | 118 | 1186 | 26
|  | 119 | 996 | 22
|  | 120 | 810 | 15
|  | 121 | 671 | 10
|  | 122 | 596 | 10
|  | 123 | 566 | 10
|  | 124 | 557 | 10
|  | 125 | 620 | 10
|  | 126 | 710 | 14
|  | 127 | 820 | 17
|  | 128 | 972 | 23
|  | 129 | 1100 | 27
|  | 130 | 1141 | 29
|  | 131 | 1108 | 28
|  | 132 | 1074 | 27
|  | 133 | 1055 | 26
|  | 134 | 1060 | 27
|  | 135 | 1092 | 27
|  | 136 | 1081 | 27
|  | 137 | 1097 | 28
|  | 138 | 1157 | 33
|  | 139 | 1301 | 36
|  | 140 | 1330 | 36
|  | 141 | 1294 | 32
|  | 142 | 1186 | 26
|  | 143 | 1005 | 22
|  | 144 | 850 | 15
|  | 145 | 700 | 10
|  | 146 | 610 | 10
|  | 147 | 557 | 10
|  | 148 | 548 | 10
|  | 149 | 620 | 10
|  | 150 | 700 | 14
|  | 151 | 820 | 17
|  | 152 | 963 | 23
|  | 153 | 1091 | 27
|  | 154 | 1132 | 29
|  | 155 | 1099 | 28
|  | 156 | 1065 | 27
|  | 157 | 1046 | 26
|  | 158 | 1051 | 27
|  | 159 | 1083 | 27
|  | 160 | 1072 | 27
|  | 161 | 1088 | 28
|  | 162 | 1148 | 33
|  | 163 | 1292 | 36
|  | 164 | 1321 | 36
|  | 165 | 1285 | 32
|  | 166 | 1177 | 26
|  | 167 | 996 | 22
|  | 168 | 740 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-03-25
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-23
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 306.9756 | -357.295 | 664.2706
|  | 2 | 305.4828 | -288.231 | 593.7138
|  | 3 | 232.6376 | -326.624 | 559.2616
|  | 4 | 249.9081 | -300.484 | 550.3921
|  | 5 | 242.4428 | -321.049 | 563.4918
|  | 6 | 312.2628 | -324.987 | 637.2498
|  | 7 | 538.4421 | -274.495 | 812.9371
|  | 8 | 617.5779 | -408.746 | 1026.3239
|  | 9 | 715.2564 | -348.941 | 1064.1974
|  | 10 | 642.1423 | -400.627 | 1042.7693
|  | 11 | 452.2897 | -536.877 | 989.1667
|  | 12 | 304.807 | -648.599 | 953.406
|  | 13 | 282.2632 | -653.425 | 935.6882
|  | 14 | 289.246 | -650.792 | 940.038
|  | 15 | 299.3065 | -678.457 | 977.7635
|  | 16 | 304.282 | -667.106 | 971.388
|  | 17 | 414.9381 | -565.193 | 980.1311
|  | 18 | 916.1886 | -124.642 | 1040.8306
|  | 19 | 1151.9361 | -49.988 | 1201.9241
|  | 20 | 1177.4791 | -54.122 | 1231.6011
|  | 21 | 1149.5402 | -62.201 | 1211.7412
|  | 22 | 766.302 | -343.596 | 1109.898
|  | 23 | 572.1328 | -379.166 | 951.2988
|  | 24 | 307.8496 | -448.131 | 755.9806
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -1.1554 | -11.0312 | -14.5673 | -186.759 | 47.9781 | -226.9197
2 | 10.8624 | -34.0396 | -23.3597 | -216.6797 | 24.149 | -120.951
3 | 10.3699 | -42.7142 | 2.0583 | -230.1304 | 76.2129 | -123.0773
4 | 14.4245 | -51.2801 | 1.4324 | -246.3423 | 65.7834 | -87.8679
5 | 10.1708 | -47.3133 | 2.7942 | -228.3144 | 68.1005 | -122.089
6 | 6.3001 | -33.5074 | -25.7866 | -189.4234 | 0.38438 | -100.7561
7 | -12.0909 | -11.9821 | -56.0453 | -153.5386 | -30.4658 | -185.1985
8 | -35.6784 | -10.5934 | -83.9924 | -148.3744 | -53.7304 | -350.3634
9 | -32.936 | 1.899 | -61.9005 | -122.2148 | -42.8467 | -344.9869
10 | -31.0352 | -11.7018 | -22.6376 | -185.8042 | 58.9855 | -390.5466
11 | -28.4645 | -35.1601 | -39.9164 | -218.7537 | 23.1867 | -378.0635
12 | -22.3817 | -51.7031 | -73.5122 | -245.4424 | -45.3143 | -317.4545
13 | -21.5667 | -62.7996 | -69.3829 | -264.1444 | -33.7398 | -313.2806
14 | -25.5838 | -67.6528 | -53.9785 | -283.2174 | 7.2899 | -334.1309
15 | -29.1966 | -68.102 | -53.7976 | -282.2336 | 6.1421 | -356.8701
16 | -35.0629 | -63.9386 | -55.3981 | -260.0059 | -6.6662 | -361.3756
17 | -19.8747 | -34.6116 | -63.3339 | -205.9191 | -60.1144 | -206.0165
18 | -7.4194 | 38.2776 | -51.5207 | -104.3256 | -62.703 | -53.5979
19 | -4.7985 | 69.0614 | -80.6408 | -71.4245 | -144.9074 | 45.1003
20 | 11.3506 | 66.8175 | -76.5533 | -102.6386 | -136.7305 | 54.8429
21 | 2.851 | 40.7031 | -31.1152 | -152.3806 | -28.3476 | -26.9673
22 | 7.9991 | 23.8273 | 7.2443 | -170.9729 | 24.4259 | -79.6388
23 | 5.0728 | 4.6623 | -6.8785 | -214.0928 | 13.1255 | -179.0402
24 | 15.1926 | -23.6286 | -28.7454 | -243.107 | 0.46502 | -175.2856
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-03-25
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 228.418
|  |  | 01:00 - 02:00 | 211.9226
|  |  | 02:00 - 03:00 | 190.2586
|  |  | 03:00 - 04:00 | 200.1433
|  |  | 04:00 - 05:00 | 178.7103
|  |  | 05:00 - 06:00 | 213.0999
|  |  | 06:00 - 07:00 | 317.3231
|  |  | 07:00 - 08:00 | 349.4267
|  |  | 08:00 - 09:00 | 290.559
|  |  | 09:00 - 10:00 | 310.272
|  |  | 10:00 - 11:00 | 271.6159
|  |  | 11:00 - 12:00 | 224.6298
|  |  | 12:00 - 13:00 | 236.3502
|  |  | 13:00 - 14:00 | 229.1157
|  |  | 14:00 - 15:00 | 242.1127
|  |  | 15:00 - 16:00 | 263.898
|  |  | 16:00 - 17:00 | 323.1436
|  |  | 17:00 - 18:00 | 734.0386
|  |  | 18:00 - 19:00 | 973.5283
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1005.7191
|  |  | 20:00 - 21:00 | 917.6131
|  |  | 21:00 - 22:00 | 877.2106
|  |  | 22:00 - 23:00 | 433.2638
|  |  | 23:00 - 00:00 | 315.7159
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0.0011827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 70.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 69.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8177
9 | 0 | 0 | 0.058663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9379
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9973
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1829
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 3.177 | 0.98284 | 89.5634 | 0 | 0 | 1.0194
18 | 0 | 0 | 69.4585 | 72.0232 | 106.0343 | 0 | 0.1728 | 91.1742
19 | 36.4566 | 0 | 69.2887 | 72.2375 | 102.8583 | 0 | 101.7431 | 123.4444
20 | 71.9087 | 0 | 69.1584 | 72.2952 | 96.0377 | 0 | 96.1587 | 143.2885
21 | 71.9054 | 0 | 0.5573 | 72.2656 | 96.918 | 0 | 96.968 | 133.9136
22 | 71.8931 | 0 | 0 | 0.62944 | 103.0396 | 0 | 103.1326 | 107.1818
23 | 71.911 | 0 | 0 | 0 | 106.5693 | 0 | 1.7414 | 2.3031
24 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 324.6198 | 0 | 351.521 | 290.4337 | 702.4342 | 0 | 399.9167 | 915.5208
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672 | 10
|  | 2 | 597 | 10
|  | 3 | 567 | 10
|  | 4 | 558 | 10
|  | 5 | 567 | 10
|  | 6 | 637 | 14
|  | 7 | 800 | 17
|  | 8 | 973 | 23
|  | 9 | 1101 | 27
|  | 10 | 1142 | 29
|  | 11 | 1109 | 28
|  | 12 | 1075 | 27
|  | 13 | 1056 | 26
|  | 14 | 1061 | 27
|  | 15 | 1093 | 27
|  | 16 | 1082 | 27
|  | 17 | 1098 | 28
|  | 18 | 1158 | 33
|  | 19 | 1302 | 36
|  | 20 | 1331 | 36
|  | 21 | 1295 | 32
|  | 22 | 1187 | 26
|  | 23 | 1006 | 22
|  | 24 | 880 | 15
|  | 25 | 730 | 10
|  | 26 | 620 | 10
|  | 27 | 566 | 10
|  | 28 | 554 | 10
|  | 29 | 564 | 10
|  | 30 | 622 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 944 | 23
|  | 33 | 1070 | 27
|  | 34 | 1090 | 29
|  | 35 | 1065 | 28
|  | 36 | 1038 | 27
|  | 37 | 1022 | 26
|  | 38 | 1025 | 27
|  | 39 | 1042 | 27
|  | 40 | 1034 | 27
|  | 41 | 1043 | 28
|  | 42 | 1122 | 33
|  | 43 | 1279 | 36
|  | 44 | 1315 | 36
|  | 45 | 1286 | 32
|  | 46 | 1171 | 26
|  | 47 | 920 | 22
|  | 48 | 790 | 15
|  | 49 | 681 | 10
|  | 50 | 603 | 10
|  | 51 | 576 | 10
|  | 52 | 564 | 10
|  | 53 | 574 | 10
|  | 54 | 632 | 14
|  | 55 | 790 | 17
|  | 56 | 930 | 23
|  | 57 | 1080 | 27
|  | 58 | 1100 | 29
|  | 59 | 1075 | 28
|  | 60 | 1048 | 27
|  | 61 | 1032 | 26
|  | 62 | 1035 | 27
|  | 63 | 1052 | 27
|  | 64 | 1044 | 27
|  | 65 | 1053 | 28
|  | 66 | 1132 | 33
|  | 67 | 1289 | 36
|  | 68 | 1325 | 36
|  | 69 | 1296 | 32
|  | 70 | 1130 | 26
|  | 71 | 991 | 22
|  | 72 | 805 | 15
|  | 73 | 750 | 10
|  | 74 | 662 | 10
|  | 75 | 587 | 10
|  | 76 | 557 | 10
|  | 77 | 548 | 10
|  | 78 | 645 | 14
|  | 79 | 720 | 17
|  | 80 | 820 | 23
|  | 81 | 963 | 27
|  | 82 | 1091 | 29
|  | 83 | 1132 | 28
|  | 84 | 1099 | 27
|  | 85 | 1065 | 26
|  | 86 | 1046 | 27
|  | 87 | 1051 | 27
|  | 88 | 1083 | 27
|  | 89 | 1072 | 28
|  | 90 | 1088 | 33
|  | 91 | 1148 | 36
|  | 92 | 1292 | 36
|  | 93 | 1321 | 32
|  | 94 | 1285 | 26
|  | 95 | 1089 | 22
|  | 96 | 900 | 15
|  | 97 | 730 | 10
|  | 98 | 608 | 10
|  | 99 | 581 | 10
|  | 100 | 569 | 10
|  | 101 | 579 | 10
|  | 102 | 637 | 14
|  | 103 | 782 | 17
|  | 104 | 959 | 23
|  | 105 | 1085 | 27
|  | 106 | 1105 | 29
|  | 107 | 1080 | 28
|  | 108 | 1053 | 27
|  | 109 | 1037 | 26
|  | 110 | 1040 | 27
|  | 111 | 1057 | 27
|  | 112 | 1049 | 27
|  | 113 | 1058 | 28
|  | 114 | 1137 | 33
|  | 115 | 1294 | 36
|  | 116 | 1330 | 36
|  | 117 | 1301 | 32
|  | 118 | 1186 | 26
|  | 119 | 996 | 22
|  | 120 | 810 | 15
|  | 121 | 671 | 10
|  | 122 | 596 | 10
|  | 123 | 566 | 10
|  | 124 | 557 | 10
|  | 125 | 620 | 10
|  | 126 | 710 | 14
|  | 127 | 820 | 17
|  | 128 | 972 | 23
|  | 129 | 1100 | 27
|  | 130 | 1141 | 29
|  | 131 | 1108 | 28
|  | 132 | 1074 | 27
|  | 133 | 1055 | 26
|  | 134 | 1060 | 27
|  | 135 | 1092 | 27
|  | 136 | 1081 | 27
|  | 137 | 1097 | 28
|  | 138 | 1157 | 33
|  | 139 | 1301 | 36
|  | 140 | 1330 | 36
|  | 141 | 1294 | 32
|  | 142 | 1186 | 26
|  | 143 | 1005 | 22
|  | 144 | 850 | 15
|  | 145 | 700 | 10
|  | 146 | 610 | 10
|  | 147 | 557 | 10
|  | 148 | 548 | 10
|  | 149 | 620 | 10
|  | 150 | 700 | 14
|  | 151 | 820 | 17
|  | 152 | 963 | 23
|  | 153 | 1091 | 27
|  | 154 | 1132 | 29
|  | 155 | 1099 | 28
|  | 156 | 1065 | 27
|  | 157 | 1046 | 26
|  | 158 | 1051 | 27
|  | 159 | 1083 | 27
|  | 160 | 1072 | 27
|  | 161 | 1088 | 28
|  | 162 | 1148 | 33
|  | 163 | 1292 | 36
|  | 164 | 1321 | 36
|  | 165 | 1285 | 32
|  | 166 | 1177 | 26
|  | 167 | 996 | 22
|  | 168 | 740 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible