## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-03-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 247.3598 | -393.229 | 640.5888
|  | 2 | 213.878 | -360.485 | 574.363
|  | 3 | 240.6041 | -308.023 | 548.6271
|  | 4 | 242.5359 | -304.348 | 546.8839
|  | 5 | 240.3686 | -317.303 | 557.6716
|  | 6 | 285.1159 | -342.965 | 628.0809
|  | 7 | 347.3277 | -449.572 | 796.8997
|  | 8 | 322.798 | -683.91 | 1006.708
|  | 9 | 418.6404 | -603.778 | 1022.4184
|  | 10 | 399.109 | -583.892 | 983.001
|  | 11 | 259.8693 | -678.345 | 938.2143
|  | 12 | 152.8525 | -757.32 | 910.1725
|  | 13 | 127.6954 | -766.182 | 893.8774
|  | 14 | 144.3366 | -759.084 | 903.4206
|  | 15 | 157.5927 | -785.604 | 943.1967
|  | 16 | 160.0792 | -783.896 | 943.9752
|  | 17 | 368.5727 | -590.501 | 959.0737
|  | 18 | 788.7005 | -241.628 | 1030.3285
|  | 19 | 982.7076 | -188.346 | 1171.0536
|  | 20 | 1028.6553 | -183.72 | 1212.3753
|  | 21 | 994.5293 | -195.469 | 1189.9983
|  | 22 | 905.7693 | -187.389 | 1093.1583
|  | 23 | 544.2569 | -377.659 | 921.9159
|  | 24 | 290.8292 | -455.858 | 746.6872
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 11.9037 | -40.906 | -5.7452 | -253.5257 | 81.6668 | -222.1574
2 | 13.8284 | -54.0413 | 7.0754 | -267.2668 | 118.057 | -194.7579
3 | 14.7099 | -59.6758 | 17.7298 | -269.8085 | 139.104 | -188.2163
4 | 14.1032 | -63.8506 | 20.7081 | -276.3855 | 151.4688 | -185.4591
5 | 13.7665 | -66.2143 | 19.5741 | -279.8176 | 150.9043 | -196.8042
6 | 9.834 | -60.6813 | -7.3827 | -254.5579 | 101.0715 | -200.2646
7 | -10.9764 | -36.2118 | -8.1267 | -188.6621 | 102.2703 | -307.4255
8 | -29.1862 | -39.1639 | -36.6759 | -206.9287 | 92.7548 | -424.9702
9 | -31.2135 | -46.8236 | -35.2361 | -247.6035 | 107.4152 | -454.149
10 | -31.2515 | -47.4928 | -10.3997 | -267.0958 | 132.3034 | -452.9078
11 | -35.106 | -49.6693 | -0.25724 | -272.7761 | 161.702 | -476.4972
12 | -37.7025 | -55.6997 | -6.4009 | -276.1307 | 133.1877 | -481.1434
13 | -40.4442 | -56.1014 | -8.4705 | -258.3964 | 109.3882 | -455.6612
14 | -42.694 | -59.3565 | -18.1524 | -261.1059 | 73.6861 | -411.7453
15 | -41.4798 | -61.1625 | -24.7779 | -258.2996 | 45.6154 | -400.5382
16 | -37.2929 | -59.9703 | -30.6249 | -248.4389 | 15.6737 | -371.7336
17 | -45.5695 | -36.8398 | -28.7295 | -194.6617 | 56.0045 | -404.4619
18 | -27.7117 | 21.9617 | 14.893 | -81.2303 | 72.2131 | -255.4714
19 | -4.3773 | 44.2988 | -29.5427 | -71.4309 | -85.7848 | -1.5289
20 | 5.2598 | 36.8625 | -32.8851 | -100.5065 | -88.6556 | 23.6088
21 | 10.0128 | 16.2137 | -25.0309 | -138.4944 | -65.1034 | -15.4055
22 | 16.4015 | 11.8005 | 8.0976 | -167.7538 | 19.3832 | -65.5016
23 | 4.1714 | -15.5452 | -37.3497 | -222.3342 | 20.789 | -219.0673
24 | 11.2532 | -23.8571 | -45.7879 | -234.8527 | 2.6262 | -186.6177
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-03-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 284.2221
|  |  | 01:00 - 02:00 | 230.9545
|  |  | 02:00 - 03:00 | 239.5924
|  |  | 03:00 - 04:00 | 251.9282
|  |  | 04:00 - 05:00 | 240.0939
|  |  | 05:00 - 06:00 | 223.7108
|  |  | 06:00 - 07:00 | 352.0761
|  |  | 07:00 - 08:00 | 381.4508
|  |  | 08:00 - 09:00 | 580.8522
|  |  | 09:00 - 10:00 | 592.8631
|  |  | 10:00 - 11:00 | 534.5003
|  |  | 11:00 - 12:00 | 382.1143
|  |  | 12:00 - 13:00 | 365.905
|  |  | 13:00 - 14:00 | 369.3918
|  |  | 14:00 - 15:00 | 321.0333
|  |  | 15:00 - 16:00 | 319.0562
|  |  | 16:00 - 17:00 | 550.8067
|  |  | 17:00 - 18:00 | 707.0819
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1008.102
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1062.8662
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1024.4838
|  |  | 21:00 - 22:00 | 914.8468
|  |  | 22:00 - 23:00 | 592.4221
|  |  | 23:00 - 00:00 | 240.7567
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 0 | 0 | 1.8624
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4356 | 0 | 1.6307 | 114.2767
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5923 | 0 | 110.1892 | 112.4249
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4876 | 0 | 135.9545 | 110.4099
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6598 | 0 | 99.3393 | 109.5377
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5097 | 0 | 116.9953 | 98.3805
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6223 | 0 | 0.61525 | 0.40094
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67557 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.8697 | 0 | 464.7242 | 547.2931
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672 | 10
|  | 2 | 597 | 10
|  | 3 | 567 | 10
|  | 4 | 558 | 10
|  | 5 | 567 | 10
|  | 6 | 637 | 14
|  | 7 | 800 | 17
|  | 8 | 973 | 23
|  | 9 | 1101 | 27
|  | 10 | 1142 | 29
|  | 11 | 1109 | 28
|  | 12 | 1075 | 27
|  | 13 | 1056 | 26
|  | 14 | 1061 | 27
|  | 15 | 1093 | 27
|  | 16 | 1082 | 27
|  | 17 | 1098 | 28
|  | 18 | 1158 | 33
|  | 19 | 1302 | 36
|  | 20 | 1331 | 36
|  | 21 | 1295 | 32
|  | 22 | 1187 | 26
|  | 23 | 1006 | 22
|  | 24 | 880 | 15
|  | 25 | 730 | 10
|  | 26 | 620 | 10
|  | 27 | 566 | 10
|  | 28 | 554 | 10
|  | 29 | 564 | 10
|  | 30 | 622 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 944 | 23
|  | 33 | 1070 | 27
|  | 34 | 1090 | 29
|  | 35 | 1065 | 28
|  | 36 | 1038 | 27
|  | 37 | 1022 | 26
|  | 38 | 1025 | 27
|  | 39 | 1042 | 27
|  | 40 | 1034 | 27
|  | 41 | 1043 | 28
|  | 42 | 1122 | 33
|  | 43 | 1279 | 36
|  | 44 | 1315 | 36
|  | 45 | 1286 | 32
|  | 46 | 1171 | 26
|  | 47 | 920 | 22
|  | 48 | 790 | 15
|  | 49 | 681 | 10
|  | 50 | 603 | 10
|  | 51 | 576 | 10
|  | 52 | 564 | 10
|  | 53 | 574 | 10
|  | 54 | 632 | 14
|  | 55 | 790 | 17
|  | 56 | 930 | 23
|  | 57 | 1080 | 27
|  | 58 | 1100 | 29
|  | 59 | 1075 | 28
|  | 60 | 1048 | 27
|  | 61 | 1032 | 26
|  | 62 | 1035 | 27
|  | 63 | 1052 | 27
|  | 64 | 1044 | 27
|  | 65 | 1053 | 28
|  | 66 | 1132 | 33
|  | 67 | 1289 | 36
|  | 68 | 1325 | 36
|  | 69 | 1296 | 32
|  | 70 | 1130 | 26
|  | 71 | 991 | 22
|  | 72 | 805 | 15
|  | 73 | 750 | 10
|  | 74 | 662 | 10
|  | 75 | 587 | 10
|  | 76 | 557 | 10
|  | 77 | 548 | 10
|  | 78 | 645 | 14
|  | 79 | 720 | 17
|  | 80 | 820 | 23
|  | 81 | 963 | 27
|  | 82 | 1091 | 29
|  | 83 | 1132 | 28
|  | 84 | 1099 | 27
|  | 85 | 1065 | 26
|  | 86 | 1046 | 27
|  | 87 | 1051 | 27
|  | 88 | 1083 | 27
|  | 89 | 1072 | 28
|  | 90 | 1088 | 33
|  | 91 | 1148 | 36
|  | 92 | 1292 | 36
|  | 93 | 1321 | 32
|  | 94 | 1285 | 26
|  | 95 | 1089 | 22
|  | 96 | 900 | 15
|  | 97 | 730 | 10
|  | 98 | 608 | 10
|  | 99 | 581 | 10
|  | 100 | 569 | 10
|  | 101 | 579 | 10
|  | 102 | 637 | 14
|  | 103 | 782 | 17
|  | 104 | 959 | 23
|  | 105 | 1085 | 27
|  | 106 | 1105 | 29
|  | 107 | 1080 | 28
|  | 108 | 1053 | 27
|  | 109 | 1037 | 26
|  | 110 | 1040 | 27
|  | 111 | 1057 | 27
|  | 112 | 1049 | 27
|  | 113 | 1058 | 28
|  | 114 | 1137 | 33
|  | 115 | 1294 | 36
|  | 116 | 1330 | 36
|  | 117 | 1301 | 32
|  | 118 | 1186 | 26
|  | 119 | 996 | 22
|  | 120 | 810 | 15
|  | 121 | 671 | 10
|  | 122 | 596 | 10
|  | 123 | 566 | 10
|  | 124 | 557 | 10
|  | 125 | 620 | 10
|  | 126 | 710 | 14
|  | 127 | 820 | 17
|  | 128 | 972 | 23
|  | 129 | 1100 | 27
|  | 130 | 1141 | 29
|  | 131 | 1108 | 28
|  | 132 | 1074 | 27
|  | 133 | 1055 | 26
|  | 134 | 1060 | 27
|  | 135 | 1092 | 27
|  | 136 | 1081 | 27
|  | 137 | 1097 | 28
|  | 138 | 1157 | 33
|  | 139 | 1301 | 36
|  | 140 | 1330 | 36
|  | 141 | 1294 | 32
|  | 142 | 1186 | 26
|  | 143 | 1005 | 22
|  | 144 | 850 | 15
|  | 145 | 700 | 10
|  | 146 | 610 | 10
|  | 147 | 557 | 10
|  | 148 | 548 | 10
|  | 149 | 620 | 10
|  | 150 | 700 | 14
|  | 151 | 820 | 17
|  | 152 | 963 | 23
|  | 153 | 1091 | 27
|  | 154 | 1132 | 29
|  | 155 | 1099 | 28
|  | 156 | 1065 | 27
|  | 157 | 1046 | 26
|  | 158 | 1051 | 27
|  | 159 | 1083 | 27
|  | 160 | 1072 | 27
|  | 161 | 1088 | 28
|  | 162 | 1148 | 33
|  | 163 | 1292 | 36
|  | 164 | 1321 | 36
|  | 165 | 1285 | 32
|  | 166 | 1177 | 26
|  | 167 | 996 | 22
|  | 168 | 740 | 15
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-03-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Max (MW) | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 550 | 550 | 550 | 550
|  | Max (MW) | 1500 | 1400 | 1300 | 1300
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-03-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 247.3598 | -393.229 | 640.5888
|  | 2 | 213.878 | -360.485 | 574.363
|  | 3 | 240.6041 | -308.023 | 548.6271
|  | 4 | 242.5359 | -304.348 | 546.8839
|  | 5 | 240.3686 | -317.303 | 557.6716
|  | 6 | 285.1159 | -342.965 | 628.0809
|  | 7 | 347.3277 | -449.572 | 796.8997
|  | 8 | 322.798 | -683.91 | 1006.708
|  | 9 | 418.6404 | -603.778 | 1022.4184
|  | 10 | 399.109 | -583.892 | 983.001
|  | 11 | 259.8693 | -678.345 | 938.2143
|  | 12 | 152.8525 | -757.32 | 910.1725
|  | 13 | 127.6954 | -766.182 | 893.8774
|  | 14 | 144.3366 | -759.084 | 903.4206
|  | 15 | 157.5927 | -785.604 | 943.1967
|  | 16 | 160.0792 | -783.896 | 943.9752
|  | 17 | 368.5727 | -590.501 | 959.0737
|  | 18 | 788.7005 | -241.628 | 1030.3285
|  | 19 | 982.7076 | -188.346 | 1171.0536
|  | 20 | 1028.6553 | -183.72 | 1212.3753
|  | 21 | 994.5293 | -195.469 | 1189.9983
|  | 22 | 905.7693 | -187.389 | 1093.1583
|  | 23 | 544.2569 | -377.659 | 921.9159
|  | 24 | 290.8292 | -455.858 | 746.6872
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 11.9037 | -40.906 | -5.7452 | -253.5257 | 81.6668 | -222.1574
2 | 13.8284 | -54.0413 | 7.0754 | -267.2668 | 118.057 | -194.7579
3 | 14.7099 | -59.6758 | 17.7298 | -269.8085 | 139.104 | -188.2163
4 | 14.1032 | -63.8506 | 20.7081 | -276.3855 | 151.4688 | -185.4591
5 | 13.7665 | -66.2143 | 19.5741 | -279.8176 | 150.9043 | -196.8042
6 | 9.834 | -60.6813 | -7.3827 | -254.5579 | 101.0715 | -200.2646
7 | -10.9764 | -36.2118 | -8.1267 | -188.6621 | 102.2703 | -307.4255
8 | -29.1862 | -39.1639 | -36.6759 | -206.9287 | 92.7548 | -424.9702
9 | -31.2135 | -46.8236 | -35.2361 | -247.6035 | 107.4152 | -454.149
10 | -31.2515 | -47.4928 | -10.3997 | -267.0958 | 132.3034 | -452.9078
11 | -35.106 | -49.6693 | -0.25724 | -272.7761 | 161.702 | -476.4972
12 | -37.7025 | -55.6997 | -6.4009 | -276.1307 | 133.1877 | -481.1434
13 | -40.4442 | -56.1014 | -8.4705 | -258.3964 | 109.3882 | -455.6612
14 | -42.694 | -59.3565 | -18.1524 | -261.1059 | 73.6861 | -411.7453
15 | -41.4798 | -61.1625 | -24.7779 | -258.2996 | 45.6154 | -400.5382
16 | -37.2929 | -59.9703 | -30.6249 | -248.4389 | 15.6737 | -371.7336
17 | -45.5695 | -36.8398 | -28.7295 | -194.6617 | 56.0045 | -404.4619
18 | -27.7117 | 21.9617 | 14.893 | -81.2303 | 72.2131 | -255.4714
19 | -4.3773 | 44.2988 | -29.5427 | -71.4309 | -85.7848 | -1.5289
20 | 5.2598 | 36.8625 | -32.8851 | -100.5065 | -88.6556 | 23.6088
21 | 10.0128 | 16.2137 | -25.0309 | -138.4944 | -65.1034 | -15.4055
22 | 16.4015 | 11.8005 | 8.0976 | -167.7538 | 19.3832 | -65.5016
23 | 4.1714 | -15.5452 | -37.3497 | -222.3342 | 20.789 | -219.0673
24 | 11.2532 | -23.8571 | -45.7879 | -234.8527 | 2.6262 | -186.6177
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-03-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 284.2221
|  |  | 01:00 - 02:00 | 230.9545
|  |  | 02:00 - 03:00 | 239.5924
|  |  | 03:00 - 04:00 | 251.9282
|  |  | 04:00 - 05:00 | 240.0939
|  |  | 05:00 - 06:00 | 223.7108
|  |  | 06:00 - 07:00 | 352.0761
|  |  | 07:00 - 08:00 | 381.4508
|  |  | 08:00 - 09:00 | 580.8522
|  |  | 09:00 - 10:00 | 592.8631
|  |  | 10:00 - 11:00 | 534.5003
|  |  | 11:00 - 12:00 | 382.1143
|  |  | 12:00 - 13:00 | 365.905
|  |  | 13:00 - 14:00 | 369.3918
|  |  | 14:00 - 15:00 | 321.0333
|  |  | 15:00 - 16:00 | 319.0562
|  |  | 16:00 - 17:00 | 550.8067
|  |  | 17:00 - 18:00 | 707.0819
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1008.102
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1062.8662
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1024.4838
|  |  | 21:00 - 22:00 | 914.8468
|  |  | 22:00 - 23:00 | 592.4221
|  |  | 23:00 - 00:00 | 240.7567
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 0 | 0 | 1.8624
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4356 | 0 | 1.6307 | 114.2767
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5923 | 0 | 110.1892 | 112.4249
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4876 | 0 | 135.9545 | 110.4099
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6598 | 0 | 99.3393 | 109.5377
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5097 | 0 | 116.9953 | 98.3805
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6223 | 0 | 0.61525 | 0.40094
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67557 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.8697 | 0 | 464.7242 | 547.2931
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672 | 10
|  | 2 | 597 | 10
|  | 3 | 567 | 10
|  | 4 | 558 | 10
|  | 5 | 567 | 10
|  | 6 | 637 | 14
|  | 7 | 800 | 17
|  | 8 | 973 | 23
|  | 9 | 1101 | 27
|  | 10 | 1142 | 29
|  | 11 | 1109 | 28
|  | 12 | 1075 | 27
|  | 13 | 1056 | 26
|  | 14 | 1061 | 27
|  | 15 | 1093 | 27
|  | 16 | 1082 | 27
|  | 17 | 1098 | 28
|  | 18 | 1158 | 33
|  | 19 | 1302 | 36
|  | 20 | 1331 | 36
|  | 21 | 1295 | 32
|  | 22 | 1187 | 26
|  | 23 | 1006 | 22
|  | 24 | 880 | 15
|  | 25 | 730 | 10
|  | 26 | 620 | 10
|  | 27 | 566 | 10
|  | 28 | 554 | 10
|  | 29 | 564 | 10
|  | 30 | 622 | 14
|  | 31 | 767 | 17
|  | 32 | 944 | 23
|  | 33 | 1070 | 27
|  | 34 | 1090 | 29
|  | 35 | 1065 | 28
|  | 36 | 1038 | 27
|  | 37 | 1022 | 26
|  | 38 | 1025 | 27
|  | 39 | 1042 | 27
|  | 40 | 1034 | 27
|  | 41 | 1043 | 28
|  | 42 | 1122 | 33
|  | 43 | 1279 | 36
|  | 44 | 1315 | 36
|  | 45 | 1286 | 32
|  | 46 | 1171 | 26
|  | 47 | 920 | 22
|  | 48 | 790 | 15
|  | 49 | 681 | 10
|  | 50 | 603 | 10
|  | 51 | 576 | 10
|  | 52 | 564 | 10
|  | 53 | 574 | 10
|  | 54 | 632 | 14
|  | 55 | 790 | 17
|  | 56 | 930 | 23
|  | 57 | 1080 | 27
|  | 58 | 1100 | 29
|  | 59 | 1075 | 28
|  | 60 | 1048 | 27
|  | 61 | 1032 | 26
|  | 62 | 1035 | 27
|  | 63 | 1052 | 27
|  | 64 | 1044 | 27
|  | 65 | 1053 | 28
|  | 66 | 1132 | 33
|  | 67 | 1289 | 36
|  | 68 | 1325 | 36
|  | 69 | 1296 | 32
|  | 70 | 1130 | 26
|  | 71 | 991 | 22
|  | 72 | 805 | 15
|  | 73 | 750 | 10
|  | 74 | 662 | 10
|  | 75 | 587 | 10
|  | 76 | 557 | 10
|  | 77 | 548 | 10
|  | 78 | 645 | 14
|  | 79 | 720 | 17
|  | 80 | 820 | 23
|  | 81 | 963 | 27
|  | 82 | 1091 | 29
|  | 83 | 1132 | 28
|  | 84 | 1099 | 27
|  | 85 | 1065 | 26
|  | 86 | 1046 | 27
|  | 87 | 1051 | 27
|  | 88 | 1083 | 27
|  | 89 | 1072 | 28
|  | 90 | 1088 | 33
|  | 91 | 1148 | 36
|  | 92 | 1292 | 36
|  | 93 | 1321 | 32
|  | 94 | 1285 | 26
|  | 95 | 1089 | 22
|  | 96 | 900 | 15
|  | 97 | 730 | 10
|  | 98 | 608 | 10
|  | 99 | 581 | 10
|  | 100 | 569 | 10
|  | 101 | 579 | 10
|  | 102 | 637 | 14
|  | 103 | 782 | 17
|  | 104 | 959 | 23
|  | 105 | 1085 | 27
|  | 106 | 1105 | 29
|  | 107 | 1080 | 28
|  | 108 | 1053 | 27
|  | 109 | 1037 | 26
|  | 110 | 1040 | 27
|  | 111 | 1057 | 27
|  | 112 | 1049 | 27
|  | 113 | 1058 | 28
|  | 114 | 1137 | 33
|  | 115 | 1294 | 36
|  | 116 | 1330 | 36
|  | 117 | 1301 | 32
|  | 118 | 1186 | 26
|  | 119 | 996 | 22
|  | 120 | 810 | 15
|  | 121 | 671 | 10
|  | 122 | 596 | 10
|  | 123 | 566 | 10
|  | 124 | 557 | 10
|  | 125 | 620 | 10
|  | 126 | 710 | 14
|  | 127 | 820 | 17
|  | 128 | 972 | 23
|  | 129 | 1100 | 27
|  | 130 | 1141 | 29
|  | 131 | 1108 | 28
|  | 132 | 1074 | 27
|  | 133 | 1055 | 26
|  | 134 | 1060 | 27
|  | 135 | 1092 | 27
|  | 136 | 1081 | 27
|  | 137 | 1097 | 28
|  | 138 | 1157 | 33
|  | 139 | 1301 | 36
|  | 140 | 1330 | 36
|  | 141 | 1294 | 32
|  | 142 | 1186 | 26
|  | 143 | 1005 | 22
|  | 144 | 850 | 15
|  | 145 | 700 | 10
|  | 146 | 610 | 10
|  | 147 | 557 | 10
|  | 148 | 548 | 10
|  | 149 | 620 | 10
|  | 150 | 700 | 14
|  | 151 | 820 | 17
|  | 152 | 963 | 23
|  | 153 | 1091 | 27
|  | 154 | 1132 | 29
|  | 155 | 1099 | 28
|  | 156 | 1065 | 27
|  | 157 | 1046 | 26
|  | 158 | 1051 | 27
|  | 159 | 1083 | 27
|  | 160 | 1072 | 27
|  | 161 | 1088 | 28
|  | 162 | 1148 | 33
|  | 163 | 1292 | 36
|  | 164 | 1321 | 36
|  | 165 | 1285 | 32
|  | 166 | 1177 | 26
|  | 167 | 996 | 22
|  | 168 | 740 | 15
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 | 26/03/2022 | 27/03/2022
Min (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Max (MW) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible