## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-05-03
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 08/05/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-05-01
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 574.1307 | -18.6079 | 592.7386
|  | 2 | 494.1551 | -51.9733 | 546.1284
|  | 3 | 458.6018 | -80.5915 | 539.1933
|  | 4 | 453.2127 | -98.9157 | 552.1284
|  | 5 | 449.3061 | -91.6647 | 540.9708
|  | 6 | 449.2744 | -110.0475 | 559.3219
|  | 7 | 550.5341 | -68.5405 | 619.0747
|  | 8 | 650.9899 | -74.5269 | 725.5168
|  | 9 | 726.1854 | -88.5119 | 814.6972
|  | 10 | 727.2442 | -140.5085 | 867.7527
|  | 11 | 712.8648 | -159.7588 | 872.6237
|  | 12 | 716.8798 | -152.3003 | 869.1801
|  | 13 | 709.4192 | -158.794 | 868.2132
|  | 14 | 687.8595 | -158.4788 | 846.3382
|  | 15 | 651.5715 | -156.7543 | 808.3258
|  | 16 | 643.5881 | -155.8736 | 799.4617
|  | 17 | 657.7314 | -159.7616 | 817.4931
|  | 18 | 898.9178 | 60.8606 | 838.0571
|  | 19 | 1033.2544 | 158.8368 | 874.4175
|  | 20 | 1092.3043 | 158.0018 | 934.3025
|  | 21 | 1115.4756 | 162.5174 | 952.9582
|  | 22 | 1056.3718 | 167.1763 | 889.1955
|  | 23 | 963.5628 | 164.3359 | 799.2268
|  | 24 | 844.5208 | 153.625 | 690.8958
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 19.821 | 19.9832 | 18.7173 | -165.6055 | 105.719 | -23.4566
2 | 18.5749 | 5.5515 | 26.5502 | -172.5309 | 125.5753 | -11.798
3 | 13.1067 | -4.5587 | 44.7285 | -170.3794 | 162.6778 | -38.8749
4 | 15.5298 | -13.7335 | 48.2784 | -178.3918 | 171.8761 | -40.1587
5 | 20.7778 | -14.9995 | 30.6068 | -181.3432 | 138.5341 | -2.5766
6 | 10.9464 | 7.7471 | 32.9042 | -143.6908 | 146.5901 | -53.345
7 | -8.1953 | 73.9869 | 106.0818 | -19.9503 | 272.5874 | -89.5762
8 | -4.4042 | 84.0552 | 104.9294 | -16.9892 | 246.2611 | -63.5211
9 | -5.585 | 87.2294 | 119.2182 | -28.9175 | 256.411 | -75.0146
10 | 9.2067 | 68.1325 | 105.2154 | -90.6426 | 200.8205 | -24.1572
11 | 9.4658 | 53.3068 | 97.2476 | -129.6756 | 184.3215 | -51.0496
12 | 5.8 | 45.7408 | 95.5605 | -135.8171 | 180.7895 | -33.4069
13 | 8.0351 | 39.8735 | 88.1835 | -136.5009 | 171.5643 | -36.5628
14 | 15.0786 | 24.9436 | 73.7595 | -147.3744 | 150.6624 | -24.2423
15 | 18.6658 | 22.4109 | 67.4076 | -145.3262 | 147.625 | -6.5996
16 | 19.6233 | 30.0998 | 66.2821 | -127.179 | 153.1596 | 10.3413
17 | 32.9979 | 37.4402 | 64.0642 | -120.7761 | 139.0583 | 97.8608
18 | 31.0543 | 58.6348 | 81.9025 | -86.8783 | 165.5835 | 132.2212
19 | 17.9151 | 76.2372 | 78.023 | -39.6265 | 176.6527 | 65.859
20 | 6.6151 | 89.8373 | 84.7655 | -10.309 | 184.0716 | 29.3801
21 | 33.4179 | 76.1967 | 51.5544 | -50.8967 | 88.8088 | 179.6685
22 | 45.3196 | 70.6375 | 34.5491 | -60.5123 | 82.2098 | 190.6213
23 | 42.4127 | 58.3871 | 26.3302 | -89.2814 | 81.7286 | 171.5645
24 | 38.205 | 52.1161 | 25.1199 | -97.7034 | 86.6342 | 166.2371
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-05-03
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 657.1753
|  |  | 01:00 - 02:00 | 597.9283
|  |  | 02:00 - 03:00 | 600.6061
|  |  | 03:00 - 04:00 | 590.6814
|  |  | 04:00 - 05:00 | 591.2399
|  |  | 05:00 - 06:00 | 586.1044
|  |  | 06:00 - 07:00 | 731.7528
|  |  | 07:00 - 08:00 | 950.7101
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1055.8386
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1121.0103
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1127.4913
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1022.8912
|  |  | 12:00 - 13:00 | 969.4499
|  |  | 13:00 - 14:00 | 918.2329
|  |  | 14:00 - 15:00 | 886.5656
|  |  | 15:00 - 16:00 | 877.5108
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1001.8894
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1044.4366
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1077.8574
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1135.8211
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1237.5632
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1171.6812
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1044.1778
|  |  | 23:00 - 00:00 | 952.7535
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99419 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2862 | 0.76321 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9437 | 106.7925 | 0.26647
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9052 | 102.9406 | 110.2804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4204 | 114.4296 | 113.9942
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1708 | 137.147 | 123.8382
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4515 | 137.4642 | 123.8542
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6682 | 124.6564 | 119.936
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9876 | 94.0128 | 125.0499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5027 | 89.4661 | 94.1753
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5204 | 89.4874 | 96.4454
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5939 | 89.5297 | 93.5334
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7819 | 89.7301 | 96.0888
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.161 | 92.1816 | 93.4855
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7502 | 93.7367 | 95.3004
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6531 | 89.635 | 96.5351
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0491 | 89.734 | 105.7781
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3208 | 0.12348 | 75.2547
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3261 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.4869 | 1541.8306 | 1563.8161
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 590.8962 | 29.8176
|  | 2 | 545.1098 | 29.2646
|  | 3 | 526.2803 | 27.8683
|  | 4 | 518.5792 | 20.7168
|  | 5 | 522.7197 | 20.0857
|  | 6 | 559.515 | 22.1816
|  | 7 | 613.4785 | 22.8907
|  | 8 | 735.6553 | 26.2079
|  | 9 | 846.3716 | 33.6599
|  | 10 | 894.8189 | 33.4081
|  | 11 | 901.367 | 33.6477
|  | 12 | 903.0408 | 30.4755
|  | 13 | 897.7004 | 31.4685
|  | 14 | 889.8608 | 33.0021
|  | 15 | 861.6185 | 32.7015
|  | 16 | 822.6016 | 30.6676
|  | 17 | 815.9925 | 30.7617
|  | 18 | 829.0585 | 31.0799
|  | 19 | 856.2028 | 32.5239
|  | 20 | 905.0665 | 33.319
|  | 21 | 985.3208 | 32.7639
|  | 22 | 928.1619 | 31.1176
|  | 23 | 844.6873 | 30.097
|  | 24 | 720.3257 | 28.153
|  | 25 | 616.9601 | 26.0733
|  | 26 | 567.4932 | 24.6156
|  | 27 | 545.0984 | 24.3268
|  | 28 | 536.8922 | 24.9441
|  | 29 | 544.7638 | 26.771
|  | 30 | 591.5912 | 27.698
|  | 31 | 627.3343 | 30.4802
|  | 32 | 726.2302 | 34.0876
|  | 33 | 827.9168 | 34.2734
|  | 34 | 899.3055 | 37.9105
|  | 35 | 951.8118 | 35.9151
|  | 36 | 963.6742 | 33.6505
|  | 37 | 931.7478 | 30.1027
|  | 38 | 862.3618 | 30.6329
|  | 39 | 800.0689 | 30.4989
|  | 40 | 757.9195 | 29.9835
|  | 41 | 756.8069 | 30.3455
|  | 42 | 783.1109 | 30.4826
|  | 43 | 815.7215 | 33.2765
|  | 44 | 861.3443 | 34.3902
|  | 45 | 905.9815 | 36.371
|  | 46 | 843.6012 | 33.9748
|  | 47 | 786.7428 | 31.4852
|  | 48 | 691.7713 | 29.1177
|  | 49 | 595.7386 | 32.6301
|  | 50 | 549.1284 | 31.7236
|  | 51 | 542.1933 | 31.0056
|  | 52 | 555.1284 | 32.5417
|  | 53 | 543.9708 | 32.5363
|  | 54 | 562.3219 | 33.0198
|  | 55 | 622.0747 | 26.3499
|  | 56 | 728.5168 | 24.7436
|  | 57 | 817.6972 | 28.5629
|  | 58 | 870.7527 | 29.7438
|  | 59 | 875.6237 | 29.5174
|  | 60 | 872.1801 | 28.5583
|  | 61 | 871.2132 | 26.0895
|  | 62 | 849.3382 | 30.1352
|  | 63 | 811.3258 | 33.7506
|  | 64 | 802.4617 | 34.45
|  | 65 | 820.4931 | 32.377
|  | 66 | 841.0571 | 32.6661
|  | 67 | 877.4175 | 32.8611
|  | 68 | 937.3025 | 34.2864
|  | 69 | 955.9582 | 35.0095
|  | 70 | 892.1955 | 34.6281
|  | 71 | 802.2268 | 32.2129
|  | 72 | 693.8958 | 31.2144
|  | 73 | 612.9601 | 33.4307
|  | 74 | 563.4932 | 32.5203
|  | 75 | 541.0984 | 30.5385
|  | 76 | 532.8922 | 29.5284
|  | 77 | 540.7638 | 30.4283
|  | 78 | 587.5912 | 31.8286
|  | 79 | 623.3343 | 32.4854
|  | 80 | 722.2302 | 33.0374
|  | 81 | 823.9168 | 36.4163
|  | 82 | 895.3055 | 36.1091
|  | 83 | 947.8118 | 35.115
|  | 84 | 959.6742 | 33.6106
|  | 85 | 927.7478 | 33.0421
|  | 86 | 858.3618 | 33.6045
|  | 87 | 796.0689 | 33.5194
|  | 88 | 753.9195 | 32.725
|  | 89 | 752.8069 | 31.5024
|  | 90 | 779.1109 | 30.615
|  | 91 | 811.7215 | 29.4703
|  | 92 | 857.3443 | 33.6291
|  | 93 | 901.9815 | 35.8143
|  | 94 | 839.6012 | 34.5853
|  | 95 | 782.7428 | 33.5623
|  | 96 | 687.7713 | 31.7834
|  | 97 | 590.7386 | 33.8029
|  | 98 | 544.1284 | 33.8777
|  | 99 | 537.1933 | 30.5325
|  | 100 | 550.1284 | 27.7333
|  | 101 | 538.9708 | 31.8626
|  | 102 | 557.3219 | 34.0054
|  | 103 | 617.0747 | 35.0046
|  | 104 | 723.5168 | 36.2603
|  | 105 | 812.6972 | 36.6343
|  | 106 | 865.7527 | 35.1188
|  | 107 | 870.6237 | 32.9144
|  | 108 | 867.1801 | 32.7312
|  | 109 | 866.2132 | 31.9891
|  | 110 | 844.3382 | 26.2004
|  | 111 | 806.3258 | 31.5192
|  | 112 | 797.4617 | 30.3656
|  | 113 | 815.4931 | 32.6487
|  | 114 | 836.0571 | 31.3388
|  | 115 | 872.4175 | 33.0183
|  | 116 | 932.3025 | 38.5902
|  | 117 | 950.9582 | 34.2909
|  | 118 | 887.1955 | 39.026
|  | 119 | 797.2268 | 33.9653
|  | 120 | 688.8958 | 33.7676
|  | 121 | 610.9601 | 26.0733
|  | 122 | 561.4932 | 24.6156
|  | 123 | 539.0984 | 24.3268
|  | 124 | 530.8922 | 24.9441
|  | 125 | 538.7638 | 26.771
|  | 126 | 585.5912 | 27.698
|  | 127 | 621.3343 | 30.4802
|  | 128 | 720.2302 | 34.0876
|  | 129 | 821.9168 | 34.2734
|  | 130 | 893.3055 | 37.9105
|  | 131 | 945.8118 | 35.9151
|  | 132 | 957.6742 | 33.6505
|  | 133 | 925.7478 | 30.1027
|  | 134 | 856.3618 | 30.6329
|  | 135 | 794.0689 | 30.4989
|  | 136 | 751.9195 | 29.9835
|  | 137 | 750.8069 | 30.3455
|  | 138 | 777.1109 | 30.4826
|  | 139 | 809.7215 | 33.2765
|  | 140 | 855.3443 | 34.3902
|  | 141 | 899.9815 | 36.371
|  | 142 | 837.6012 | 33.9748
|  | 143 | 780.7428 | 31.4852
|  | 144 | 685.7713 | 29.1177
|  | 145 | 588.7386 | 27.8151
|  | 146 | 542.1284 | 27.9374
|  | 147 | 535.1933 | 27.3566
|  | 148 | 548.1284 | 26.315
|  | 149 | 536.9708 | 26.2972
|  | 150 | 555.3219 | 27.1221
|  | 151 | 615.0747 | 27.8148
|  | 152 | 721.5168 | 32.3008
|  | 153 | 810.6972 | 34.9261
|  | 154 | 863.7527 | 35.3761
|  | 155 | 868.6237 | 34.1686
|  | 156 | 865.1801 | 32.8444
|  | 157 | 864.2132 | 32.3021
|  | 158 | 842.3382 | 31.9612
|  | 159 | 804.3258 | 29.9032
|  | 160 | 795.4617 | 29.2562
|  | 161 | 813.4931 | 28.0228
|  | 162 | 834.0571 | 27.6924
|  | 163 | 870.4175 | 27.8813
|  | 164 | 930.3025 | 32.3698
|  | 165 | 948.9582 | 34.5421
|  | 166 | 885.1955 | 30.9815
|  | 167 | 795.2268 | 28.5801
|  | 168 | 686.8958 | 28.5801
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 08/05/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-05-03
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 08/05/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-05-01
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 574.1307 | -18.6079 | 592.7386
|  | 2 | 494.1551 | -51.9733 | 546.1284
|  | 3 | 458.6018 | -80.5915 | 539.1933
|  | 4 | 453.2127 | -98.9157 | 552.1284
|  | 5 | 449.3061 | -91.6647 | 540.9708
|  | 6 | 449.2744 | -110.0475 | 559.3219
|  | 7 | 550.5341 | -68.5405 | 619.0747
|  | 8 | 650.9899 | -74.5269 | 725.5168
|  | 9 | 726.1854 | -88.5119 | 814.6972
|  | 10 | 727.2442 | -140.5085 | 867.7527
|  | 11 | 712.8648 | -159.7588 | 872.6237
|  | 12 | 716.8798 | -152.3003 | 869.1801
|  | 13 | 709.4192 | -158.794 | 868.2132
|  | 14 | 687.8595 | -158.4788 | 846.3382
|  | 15 | 651.5715 | -156.7543 | 808.3258
|  | 16 | 643.5881 | -155.8736 | 799.4617
|  | 17 | 657.7314 | -159.7616 | 817.4931
|  | 18 | 898.9178 | 60.8606 | 838.0571
|  | 19 | 1033.2544 | 158.8368 | 874.4175
|  | 20 | 1092.3043 | 158.0018 | 934.3025
|  | 21 | 1115.4756 | 162.5174 | 952.9582
|  | 22 | 1056.3718 | 167.1763 | 889.1955
|  | 23 | 963.5628 | 164.3359 | 799.2268
|  | 24 | 844.5208 | 153.625 | 690.8958
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 19.821 | 5.5515 | 26.5502 | -172.5309 | 125.5753 | -11.798
2 | 18.5749 | -4.5587 | 44.7285 | -170.3794 | 162.6778 | -38.8749
3 | 13.1067 | -13.7335 | 48.2784 | -178.3918 | 171.8761 | -40.1587
4 | 15.5298 | -14.9995 | 30.6068 | -181.3432 | 138.5341 | -2.5766
5 | 20.7778 | 7.7471 | 32.9042 | -143.6908 | 146.5901 | -53.345
6 | 10.9464 | 73.9869 | 106.0818 | -19.9503 | 272.5874 | -89.5762
7 | -8.1953 | 84.0552 | 104.9294 | -16.9892 | 246.2611 | -63.5211
8 | -4.4042 | 87.2294 | 119.2182 | -28.9175 | 256.411 | -75.0146
9 | -5.585 | 68.1325 | 105.2154 | -90.6426 | 200.8205 | -24.1572
10 | 9.2067 | 53.3068 | 97.2476 | -129.6756 | 184.3215 | -51.0496
11 | 9.4658 | 45.7408 | 95.5605 | -135.8171 | 180.7895 | -33.4069
12 | 5.8 | 39.8735 | 88.1835 | -136.5009 | 171.5643 | -36.5628
13 | 8.0351 | 24.9436 | 73.7595 | -147.3744 | 150.6624 | -24.2423
14 | 15.0786 | 22.4109 | 67.4076 | -145.3262 | 147.625 | -6.5996
15 | 18.6658 | 30.0998 | 66.2821 | -127.179 | 153.1596 | 10.3413
16 | 19.6233 | 37.4402 | 64.0642 | -120.7761 | 139.0583 | 97.8608
17 | 32.9979 | 58.6348 | 81.9025 | -86.8783 | 165.5835 | 132.2212
18 | 31.0543 | 76.2372 | 78.023 | -39.6265 | 176.6527 | 65.859
19 | 17.9151 | 89.8373 | 84.7655 | -10.309 | 184.0716 | 29.3801
20 | 6.6151 | 76.1967 | 51.5544 | -50.8967 | 88.8088 | 179.6685
21 | 33.4179 | 70.6375 | 34.5491 | -60.5123 | 82.2098 | 190.6213
22 | 45.3196 | 58.3871 | 26.3302 | -89.2814 | 81.7286 | 171.5645
23 | 42.4127 | 52.1161 | 25.1199 | -97.7034 | 86.6342 | 166.2371
24 | 38.205 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-05-03
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 657.1753
|  |  | 01:00 - 02:00 | 597.9283
|  |  | 02:00 - 03:00 | 600.6061
|  |  | 03:00 - 04:00 | 590.6814
|  |  | 04:00 - 05:00 | 591.2399
|  |  | 05:00 - 06:00 | 586.1044
|  |  | 06:00 - 07:00 | 731.7528
|  |  | 07:00 - 08:00 | 950.7101
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1055.8386
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1121.0103
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1127.4913
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1022.8912
|  |  | 12:00 - 13:00 | 969.4499
|  |  | 13:00 - 14:00 | 918.2329
|  |  | 14:00 - 15:00 | 886.5656
|  |  | 15:00 - 16:00 | 877.5108
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1001.8894
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1044.4366
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1077.8574
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1135.8211
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1237.5632
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1171.6812
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1044.1778
|  |  | 23:00 - 00:00 | 952.7535
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99419 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2862 | 0.76321 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9437 | 106.7925 | 0.26647
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9052 | 102.9406 | 110.2804
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4204 | 114.4296 | 113.9942
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1708 | 137.147 | 123.8382
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4515 | 137.4642 | 123.8542
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6682 | 124.6564 | 119.936
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9876 | 94.0128 | 125.0499
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5027 | 89.4661 | 94.1753
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5204 | 89.4874 | 96.4454
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5939 | 89.5297 | 93.5334
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7819 | 89.7301 | 96.0888
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.161 | 92.1816 | 93.4855
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7502 | 93.7367 | 95.3004
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6531 | 89.635 | 96.5351
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0491 | 89.734 | 105.7781
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3208 | 0.12348 | 75.2547
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3261 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.4869 | 1541.8306 | 1563.8161
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 590.8962 | 29.8176
|  | 2 | 545.1098 | 29.2646
|  | 3 | 526.2803 | 27.8683
|  | 4 | 518.5792 | 20.7168
|  | 5 | 522.7197 | 20.0857
|  | 6 | 559.515 | 22.1816
|  | 7 | 613.4785 | 22.8907
|  | 8 | 735.6553 | 26.2079
|  | 9 | 846.3716 | 33.6599
|  | 10 | 894.8189 | 33.4081
|  | 11 | 901.367 | 33.6477
|  | 12 | 903.0408 | 30.4755
|  | 13 | 897.7004 | 31.4685
|  | 14 | 889.8608 | 33.0021
|  | 15 | 861.6185 | 32.7015
|  | 16 | 822.6016 | 30.6676
|  | 17 | 815.9925 | 30.7617
|  | 18 | 829.0585 | 31.0799
|  | 19 | 856.2028 | 32.5239
|  | 20 | 905.0665 | 33.319
|  | 21 | 985.3208 | 32.7639
|  | 22 | 928.1619 | 31.1176
|  | 23 | 844.6873 | 30.097
|  | 24 | 720.3257 | 28.153
|  | 25 | 616.9601 | 26.0733
|  | 26 | 567.4932 | 24.6156
|  | 27 | 545.0984 | 24.3268
|  | 28 | 536.8922 | 24.9441
|  | 29 | 544.7638 | 26.771
|  | 30 | 591.5912 | 27.698
|  | 31 | 627.3343 | 30.4802
|  | 32 | 726.2302 | 34.0876
|  | 33 | 827.9168 | 34.2734
|  | 34 | 899.3055 | 37.9105
|  | 35 | 951.8118 | 35.9151
|  | 36 | 963.6742 | 33.6505
|  | 37 | 931.7478 | 30.1027
|  | 38 | 862.3618 | 30.6329
|  | 39 | 800.0689 | 30.4989
|  | 40 | 757.9195 | 29.9835
|  | 41 | 756.8069 | 30.3455
|  | 42 | 783.1109 | 30.4826
|  | 43 | 815.7215 | 33.2765
|  | 44 | 861.3443 | 34.3902
|  | 45 | 905.9815 | 36.371
|  | 46 | 843.6012 | 33.9748
|  | 47 | 786.7428 | 31.4852
|  | 48 | 691.7713 | 29.1177
|  | 49 | 595.7386 | 32.6301
|  | 50 | 549.1284 | 31.7236
|  | 51 | 542.1933 | 31.0056
|  | 52 | 555.1284 | 32.5417
|  | 53 | 543.9708 | 32.5363
|  | 54 | 562.3219 | 33.0198
|  | 55 | 622.0747 | 26.3499
|  | 56 | 728.5168 | 24.7436
|  | 57 | 817.6972 | 28.5629
|  | 58 | 870.7527 | 29.7438
|  | 59 | 875.6237 | 29.5174
|  | 60 | 872.1801 | 28.5583
|  | 61 | 871.2132 | 26.0895
|  | 62 | 849.3382 | 30.1352
|  | 63 | 811.3258 | 33.7506
|  | 64 | 802.4617 | 34.45
|  | 65 | 820.4931 | 32.377
|  | 66 | 841.0571 | 32.6661
|  | 67 | 877.4175 | 32.8611
|  | 68 | 937.3025 | 34.2864
|  | 69 | 955.9582 | 35.0095
|  | 70 | 892.1955 | 34.6281
|  | 71 | 802.2268 | 32.2129
|  | 72 | 693.8958 | 31.2144
|  | 73 | 612.9601 | 33.4307
|  | 74 | 563.4932 | 32.5203
|  | 75 | 541.0984 | 30.5385
|  | 76 | 532.8922 | 29.5284
|  | 77 | 540.7638 | 30.4283
|  | 78 | 587.5912 | 31.8286
|  | 79 | 623.3343 | 32.4854
|  | 80 | 722.2302 | 33.0374
|  | 81 | 823.9168 | 36.4163
|  | 82 | 895.3055 | 36.1091
|  | 83 | 947.8118 | 35.115
|  | 84 | 959.6742 | 33.6106
|  | 85 | 927.7478 | 33.0421
|  | 86 | 858.3618 | 33.6045
|  | 87 | 796.0689 | 33.5194
|  | 88 | 753.9195 | 32.725
|  | 89 | 752.8069 | 31.5024
|  | 90 | 779.1109 | 30.615
|  | 91 | 811.7215 | 29.4703
|  | 92 | 857.3443 | 33.6291
|  | 93 | 901.9815 | 35.8143
|  | 94 | 839.6012 | 34.5853
|  | 95 | 782.7428 | 33.5623
|  | 96 | 687.7713 | 31.7834
|  | 97 | 590.7386 | 33.8029
|  | 98 | 544.1284 | 33.8777
|  | 99 | 537.1933 | 30.5325
|  | 100 | 550.1284 | 27.7333
|  | 101 | 538.9708 | 31.8626
|  | 102 | 557.3219 | 34.0054
|  | 103 | 617.0747 | 35.0046
|  | 104 | 723.5168 | 36.2603
|  | 105 | 812.6972 | 36.6343
|  | 106 | 865.7527 | 35.1188
|  | 107 | 870.6237 | 32.9144
|  | 108 | 867.1801 | 32.7312
|  | 109 | 866.2132 | 31.9891
|  | 110 | 844.3382 | 26.2004
|  | 111 | 806.3258 | 31.5192
|  | 112 | 797.4617 | 30.3656
|  | 113 | 815.4931 | 32.6487
|  | 114 | 836.0571 | 31.3388
|  | 115 | 872.4175 | 33.0183
|  | 116 | 932.3025 | 38.5902
|  | 117 | 950.9582 | 34.2909
|  | 118 | 887.1955 | 39.026
|  | 119 | 797.2268 | 33.9653
|  | 120 | 688.8958 | 33.7676
|  | 121 | 610.9601 | 26.0733
|  | 122 | 561.4932 | 24.6156
|  | 123 | 539.0984 | 24.3268
|  | 124 | 530.8922 | 24.9441
|  | 125 | 538.7638 | 26.771
|  | 126 | 585.5912 | 27.698
|  | 127 | 621.3343 | 30.4802
|  | 128 | 720.2302 | 34.0876
|  | 129 | 821.9168 | 34.2734
|  | 130 | 893.3055 | 37.9105
|  | 131 | 945.8118 | 35.9151
|  | 132 | 957.6742 | 33.6505
|  | 133 | 925.7478 | 30.1027
|  | 134 | 856.3618 | 30.6329
|  | 135 | 794.0689 | 30.4989
|  | 136 | 751.9195 | 29.9835
|  | 137 | 750.8069 | 30.3455
|  | 138 | 777.1109 | 30.4826
|  | 139 | 809.7215 | 33.2765
|  | 140 | 855.3443 | 34.3902
|  | 141 | 899.9815 | 36.371
|  | 142 | 837.6012 | 33.9748
|  | 143 | 780.7428 | 31.4852
|  | 144 | 685.7713 | 29.1177
|  | 145 | 588.7386 | 27.8151
|  | 146 | 542.1284 | 27.9374
|  | 147 | 535.1933 | 27.3566
|  | 148 | 548.1284 | 26.315
|  | 149 | 536.9708 | 26.2972
|  | 150 | 555.3219 | 27.1221
|  | 151 | 615.0747 | 27.8148
|  | 152 | 721.5168 | 32.3008
|  | 153 | 810.6972 | 34.9261
|  | 154 | 863.7527 | 35.3761
|  | 155 | 868.6237 | 34.1686
|  | 156 | 865.1801 | 32.8444
|  | 157 | 864.2132 | 32.3021
|  | 158 | 842.3382 | 31.9612
|  | 159 | 804.3258 | 29.9032
|  | 160 | 795.4617 | 29.2562
|  | 161 | 813.4931 | 28.0228
|  | 162 | 834.0571 | 27.6924
|  | 163 | 870.4175 | 27.8813
|  | 164 | 930.3025 | 32.3698
|  | 165 | 948.9582 | 34.5421
|  | 166 | 885.1955 | 30.9815
|  | 167 | 795.2268 | 28.5801
|  | 168 | 686.8958 | 28.5801
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 07/05/2022 | 08/05/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible