## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-05-15
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 15/05/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-05-13
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 692.9684 | 97.3913 | 595.5772
|  | 2 | 629.4367 | 80.774 | 548.6627
|  | 3 | 623.3157 | 87.4329 | 535.8828
|  | 4 | 611.5129 | 85.2402 | 526.2728
|  | 5 | 604.2804 | 78.2956 | 525.9848
|  | 6 | 655.3922 | 93.4755 | 561.9167
|  | 7 | 809.6239 | 161.0265 | 648.5974
|  | 8 | 1144.1084 | 353.4634 | 790.6451
|  | 9 | 1181.9051 | 362.5816 | 819.3235
|  | 10 | 1162.7819 | 352.5218 | 810.2601
|  | 11 | 958.1244 | 163.8798 | 794.2446
|  | 12 | 879.7365 | 86.923 | 792.8134
|  | 13 | 878.8922 | 88.1403 | 790.7519
|  | 14 | 882.4436 | 81.414 | 801.0296
|  | 15 | 875.9163 | 89.5441 | 786.3722
|  | 16 | 845.527 | 73.0058 | 772.5211
|  | 17 | 998.4954 | 232.1234 | 766.3719
|  | 18 | 1055.7345 | 275.7301 | 780.0044
|  | 19 | 1085.1138 | 281.9341 | 803.1797
|  | 20 | 1183.1984 | 362.9113 | 820.2871
|  | 21 | 1227.7249 | 327.3038 | 900.4212
|  | 22 | 1162.5054 | 301.1866 | 861.3188
|  | 23 | 1044.0552 | 253.763 | 790.2922
|  | 24 | 876.0654 | 191.2462 | 684.8192
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 31.0814 | -9.7936 | -46.2158 | -146.1423 | -11.3434 | 115.2146
2 | 31.9804 | -16.9339 | -43.2155 | -147.526 | -3.1745 | 147.886
3 | 33.2093 | -21.6282 | -41.9165 | -146.0003 | -7.771 | 171.5464
4 | 35.4418 | -27.7133 | -36.9945 | -154.7804 | -13.604 | 185.0333
5 | 32.7122 | -30.7909 | -30.83 | -162.7089 | 9.0182 | 153.5192
6 | 35.3748 | -27.406 | -34.3817 | -153.5289 | -7.1017 | 169.7453
7 | 6.9332 | -15.7765 | -1.8543 | -121.5664 | 64.7566 | 17.5653
8 | 11.9049 | -1.9408 | -24.164 | -111.3767 | 30.2857 | 36.0287
9 | 7.3457 | 16.4344 | -16.7342 | -102.6225 | 34.5247 | 13.8107
10 | 2.5339 | 31.9689 | -18.4121 | -84.4785 | 21.3051 | 12.7695
11 | -5.3721 | 20.7993 | -21.6526 | -114.0024 | 0.65856 | -69.3917
12 | -7.1712 | 14.4389 | -36.9033 | -121.76 | -36.7638 | -10.9141
13 | -6.3794 | 8.5085 | -44.3481 | -127.9757 | -56.3405 | 23.9352
14 | -11.4305 | 11.0979 | -40.0052 | -124.5824 | -52.5155 | 31.5915
15 | -10.1527 | 12.4817 | -51.8074 | -116.6312 | -68.0494 | 44.8771
16 | -7.7719 | 14.446 | -56.0641 | -99.184 | -82.07 | 26.4977
17 | 0.26684 | 0.93884 | -63.0834 | -119.3343 | -62.1949 | 3.0488
18 | 9.0766 | 25.1742 | -32.609 | -81.7045 | 4.2524 | 55.0945
19 | 19.7985 | 24.2914 | -43.5601 | -94.5036 | -17.73 | 104.3095
20 | 12.4521 | 46.9975 | -21.6775 | -57.0609 | 17.2596 | 78.0053
21 | -3.4307 | 56.7216 | -12.3001 | -22.6566 | 27.4552 | 9.5297
22 | 6.8616 | 52.4858 | -12.227 | -26.7273 | 23.7324 | 18.3537
23 | 19.5878 | 37.7929 | -28.3466 | -66.3377 | 3.5186 | 97.4815
24 | 37.2569 | 13.114 | -50.1298 | -113.3411 | -47.4459 | 162.0903
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-05-15
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 544.75
|  |  | 01:00 - 02:00 | 484.9
|  |  | 02:00 - 03:00 | 483.9
|  |  | 03:00 - 04:00 | 484.9
|  |  | 04:00 - 05:00 | 481.9
|  |  | 05:00 - 06:00 | 430.49
|  |  | 06:00 - 07:00 | 478.48
|  |  | 07:00 - 08:00 | 595.36
|  |  | 08:00 - 09:00 | 675.49
|  |  | 09:00 - 10:00 | 725.64
|  |  | 10:00 - 11:00 | 567.67
|  |  | 11:00 - 12:00 | 500.65
|  |  | 12:00 - 13:00 | 497.67
|  |  | 13:00 - 14:00 | 476.68
|  |  | 14:00 - 15:00 | 441.56
|  |  | 15:00 - 16:00 | 417.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 430.01
|  |  | 17:00 - 18:00 | 756.94
|  |  | 18:00 - 19:00 | 779.09
|  |  | 19:00 - 20:00 | 983.04
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1032.55
|  |  | 21:00 - 22:00 | 976.59
|  |  | 22:00 - 23:00 | 880.48
|  |  | 23:00 - 00:00 | 613.49
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.98757 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83346 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5548 | 0 | 1.7939
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4353 | 0 | 100.2667
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7792 | 0 | 102.6593
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6404 | 0 | 122.3565
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6004 | 0 | 118.5132
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4376 | 0 | 112.2255
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2291 | 0 | 100.1085
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5398 | 0 | 93.4
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5613 | 0 | 94.4098
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1447 | 0 | 118.857
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 108.2072
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 115.1172 | 0 | 115.0576
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2976 | 92.3366 | 0 | 92.2
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8801 | 89.6489 | 0 | 89.513
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4136 | 109.1073 | 0 | 92.7872
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2508 | 0.57054 | 0 | 97.1543
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 68.6963
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0.98757 | 1.406 | 0 | 0 | 428.2381 | 1590.9623 | 0.83346 | 1628.206
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 601.5206 | 29.8176
|  | 2 | 550.8308 | 29.2646
|  | 3 | 535.1789 | 27.8683
|  | 4 | 518.2894 | 20.7168
|  | 5 | 526.8834 | 20.0857
|  | 6 | 561.0189 | 22.1816
|  | 7 | 651.585 | 22.8907
|  | 8 | 781.9175 | 26.2079
|  | 9 | 873.3056 | 33.6599
|  | 10 | 905.4815 | 33.4081
|  | 11 | 892.3596 | 33.6477
|  | 12 | 891.473 | 30.4755
|  | 13 | 879.9934 | 31.4685
|  | 14 | 885.3693 | 33.0021
|  | 15 | 856.2466 | 32.7015
|  | 16 | 829.6606 | 30.6676
|  | 17 | 815.0781 | 30.7617
|  | 18 | 835.2641 | 31.0799
|  | 19 | 860.499 | 32.5239
|  | 20 | 900.0377 | 33.319
|  | 21 | 962.2073 | 32.7639
|  | 22 | 907.5633 | 31.1176
|  | 23 | 796.4539 | 30.097
|  | 24 | 682.2313 | 28.153
|  | 25 | 613.3136 | 26.0733
|  | 26 | 563.6523 | 24.6156
|  | 27 | 547.3975 | 24.3268
|  | 28 | 537.4042 | 24.9441
|  | 29 | 535.9609 | 26.771
|  | 30 | 567.7508 | 27.698
|  | 31 | 643.1642 | 30.4802
|  | 32 | 747.0088 | 34.0876
|  | 33 | 843.3771 | 34.2734
|  | 34 | 875.3391 | 37.9105
|  | 35 | 891.2648 | 35.9151
|  | 36 | 886.8031 | 33.6505
|  | 37 | 882.734 | 30.1027
|  | 38 | 867.0807 | 30.6329
|  | 39 | 835.659 | 30.4989
|  | 40 | 804.8594 | 29.9835
|  | 41 | 815.8258 | 30.3455
|  | 42 | 827.5581 | 30.4826
|  | 43 | 848.7302 | 33.2765
|  | 44 | 908.3936 | 34.3902
|  | 45 | 998.1042 | 36.371
|  | 46 | 948.6177 | 33.9748
|  | 47 | 839.2382 | 31.4852
|  | 48 | 715.5726 | 29.1177
|  | 49 | 620.8113 | 32.6301
|  | 50 | 572.0854 | 31.7236
|  | 51 | 549.9046 | 31.0056
|  | 52 | 541.909 | 32.5417
|  | 53 | 549.5803 | 32.5363
|  | 54 | 594.6005 | 33.0198
|  | 55 | 681.8916 | 26.3499
|  | 56 | 826.7858 | 24.7436
|  | 57 | 874.5729 | 28.5629
|  | 58 | 854.3996 | 29.7438
|  | 59 | 840.7035 | 29.5174
|  | 60 | 839.3056 | 28.5583
|  | 61 | 842.3616 | 26.0895
|  | 62 | 846.6304 | 30.1352
|  | 63 | 834.2095 | 33.7506
|  | 64 | 811.2785 | 34.45
|  | 65 | 820.189 | 32.377
|  | 66 | 846.2798 | 32.6661
|  | 67 | 883.4089 | 32.8611
|  | 68 | 924.5635 | 34.2864
|  | 69 | 952.3857 | 35.0095
|  | 70 | 880.6957 | 34.6281
|  | 71 | 789.1726 | 32.2129
|  | 72 | 686.2966 | 31.2144
|  | 73 | 614.3136 | 33.4307
|  | 74 | 564.6523 | 32.5203
|  | 75 | 548.3975 | 30.5385
|  | 76 | 538.4042 | 29.5284
|  | 77 | 536.9609 | 30.4283
|  | 78 | 568.7508 | 31.8286
|  | 79 | 644.1642 | 32.4854
|  | 80 | 748.0088 | 33.0374
|  | 81 | 844.3771 | 36.4163
|  | 82 | 876.3391 | 36.1091
|  | 83 | 892.2648 | 35.115
|  | 84 | 887.8031 | 33.6106
|  | 85 | 883.734 | 33.0421
|  | 86 | 868.0807 | 33.6045
|  | 87 | 836.659 | 33.5194
|  | 88 | 805.8594 | 32.725
|  | 89 | 816.8258 | 31.5024
|  | 90 | 828.5581 | 30.615
|  | 91 | 849.7302 | 29.4703
|  | 92 | 909.3936 | 33.6291
|  | 93 | 999.1042 | 35.8143
|  | 94 | 949.6177 | 34.5853
|  | 95 | 840.2382 | 33.5623
|  | 96 | 716.5726 | 31.7834
|  | 97 | 613.8113 | 33.8029
|  | 98 | 565.0854 | 33.8777
|  | 99 | 542.9046 | 30.5325
|  | 100 | 534.909 | 27.7333
|  | 101 | 542.5803 | 31.8626
|  | 102 | 587.6005 | 34.0054
|  | 103 | 674.8916 | 35.0046
|  | 104 | 819.7858 | 36.2603
|  | 105 | 867.5729 | 36.6343
|  | 106 | 847.3996 | 35.1188
|  | 107 | 833.7035 | 32.9144
|  | 108 | 832.3056 | 32.7312
|  | 109 | 835.3616 | 31.9891
|  | 110 | 839.6304 | 26.2004
|  | 111 | 827.2095 | 31.5192
|  | 112 | 804.2785 | 30.3656
|  | 113 | 813.189 | 32.6487
|  | 114 | 839.2798 | 31.3388
|  | 115 | 876.4089 | 33.0183
|  | 116 | 917.5635 | 38.5902
|  | 117 | 945.3857 | 34.2909
|  | 118 | 873.6957 | 39.026
|  | 119 | 782.1726 | 33.9653
|  | 120 | 679.2966 | 33.7676
|  | 121 | 600.5206 | 26.0733
|  | 122 | 549.8308 | 24.6156
|  | 123 | 534.1789 | 24.3268
|  | 124 | 517.2894 | 24.9441
|  | 125 | 525.8834 | 26.771
|  | 126 | 560.0189 | 27.698
|  | 127 | 650.585 | 30.4802
|  | 128 | 780.9175 | 34.0876
|  | 129 | 872.3056 | 34.2734
|  | 130 | 904.4815 | 37.9105
|  | 131 | 891.3596 | 35.9151
|  | 132 | 890.473 | 33.6505
|  | 133 | 878.9934 | 30.1027
|  | 134 | 884.3693 | 30.6329
|  | 135 | 855.2466 | 30.4989
|  | 136 | 828.6606 | 29.9835
|  | 137 | 814.0781 | 30.3455
|  | 138 | 834.2641 | 30.4826
|  | 139 | 859.499 | 33.2765
|  | 140 | 899.0377 | 34.3902
|  | 141 | 961.2073 | 36.371
|  | 142 | 906.5633 | 33.9748
|  | 143 | 795.4539 | 31.4852
|  | 144 | 681.2313 | 29.1177
|  | 145 | 598.5206 | 27.8151
|  | 146 | 547.8308 | 27.9374
|  | 147 | 532.1789 | 27.3566
|  | 148 | 515.2894 | 26.315
|  | 149 | 523.8834 | 26.2972
|  | 150 | 558.0189 | 27.1221
|  | 151 | 648.585 | 27.8148
|  | 152 | 778.9175 | 32.3008
|  | 153 | 870.3056 | 34.9261
|  | 154 | 902.4815 | 35.3761
|  | 155 | 889.3596 | 34.1686
|  | 156 | 888.473 | 32.8444
|  | 157 | 876.9934 | 32.3021
|  | 158 | 882.3693 | 31.9612
|  | 159 | 853.2466 | 29.9032
|  | 160 | 826.6606 | 29.2562
|  | 161 | 812.0781 | 28.0228
|  | 162 | 832.2641 | 27.6924
|  | 163 | 857.499 | 27.8813
|  | 164 | 897.0377 | 32.3698
|  | 165 | 959.2073 | 34.5421
|  | 166 | 904.5633 | 30.9815
|  | 167 | 793.4539 | 28.5801
|  | 168 | 679.2313 | 28.5801
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 15/05/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-05-15
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 15/05/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-05-13
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 692.9684 | 97.3913 | 595.5772
|  | 2 | 629.4367 | 80.774 | 548.6627
|  | 3 | 623.3157 | 87.4329 | 535.8828
|  | 4 | 611.5129 | 85.2402 | 526.2728
|  | 5 | 604.2804 | 78.2956 | 525.9848
|  | 6 | 655.3922 | 93.4755 | 561.9167
|  | 7 | 809.6239 | 161.0265 | 648.5974
|  | 8 | 1144.1084 | 353.4634 | 790.6451
|  | 9 | 1181.9051 | 362.5816 | 819.3235
|  | 10 | 1162.7819 | 352.5218 | 810.2601
|  | 11 | 958.1244 | 163.8798 | 794.2446
|  | 12 | 879.7365 | 86.923 | 792.8134
|  | 13 | 878.8922 | 88.1403 | 790.7519
|  | 14 | 882.4436 | 81.414 | 801.0296
|  | 15 | 875.9163 | 89.5441 | 786.3722
|  | 16 | 845.527 | 73.0058 | 772.5211
|  | 17 | 998.4954 | 232.1234 | 766.3719
|  | 18 | 1055.7345 | 275.7301 | 780.0044
|  | 19 | 1085.1138 | 281.9341 | 803.1797
|  | 20 | 1183.1984 | 362.9113 | 820.2871
|  | 21 | 1227.7249 | 327.3038 | 900.4212
|  | 22 | 1162.5054 | 301.1866 | 861.3188
|  | 23 | 1044.0552 | 253.763 | 790.2922
|  | 24 | 876.0654 | 191.2462 | 684.8192
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 31.0814 | -16.9339 | -43.2155 | -147.526 | -3.1745 | 147.886
2 | 31.9804 | -21.6282 | -41.9165 | -146.0003 | -7.771 | 171.5464
3 | 33.2093 | -27.7133 | -36.9945 | -154.7804 | -13.604 | 185.0333
4 | 35.4418 | -30.7909 | -30.83 | -162.7089 | 9.0182 | 153.5192
5 | 32.7122 | -27.406 | -34.3817 | -153.5289 | -7.1017 | 169.7453
6 | 35.3748 | -15.7765 | -1.8543 | -121.5664 | 64.7566 | 17.5653
7 | 6.9332 | -1.9408 | -24.164 | -111.3767 | 30.2857 | 36.0287
8 | 11.9049 | 16.4344 | -16.7342 | -102.6225 | 34.5247 | 13.8107
9 | 7.3457 | 31.9689 | -18.4121 | -84.4785 | 21.3051 | 12.7695
10 | 2.5339 | 20.7993 | -21.6526 | -114.0024 | 0.65856 | -69.3917
11 | -5.3721 | 14.4389 | -36.9033 | -121.76 | -36.7638 | -10.9141
12 | -7.1712 | 8.5085 | -44.3481 | -127.9757 | -56.3405 | 23.9352
13 | -6.3794 | 11.0979 | -40.0052 | -124.5824 | -52.5155 | 31.5915
14 | -11.4305 | 12.4817 | -51.8074 | -116.6312 | -68.0494 | 44.8771
15 | -10.1527 | 14.446 | -56.0641 | -99.184 | -82.07 | 26.4977
16 | -7.7719 | 0.93884 | -63.0834 | -119.3343 | -62.1949 | 3.0488
17 | 0.26684 | 25.1742 | -32.609 | -81.7045 | 4.2524 | 55.0945
18 | 9.0766 | 24.2914 | -43.5601 | -94.5036 | -17.73 | 104.3095
19 | 19.7985 | 46.9975 | -21.6775 | -57.0609 | 17.2596 | 78.0053
20 | 12.4521 | 56.7216 | -12.3001 | -22.6566 | 27.4552 | 9.5297
21 | -3.4307 | 52.4858 | -12.227 | -26.7273 | 23.7324 | 18.3537
22 | 6.8616 | 37.7929 | -28.3466 | -66.3377 | 3.5186 | 97.4815
23 | 19.5878 | 13.114 | -50.1298 | -113.3411 | -47.4459 | 162.0903
24 | 37.2569 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-05-15
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 544.75
|  |  | 01:00 - 02:00 | 484.9
|  |  | 02:00 - 03:00 | 483.9
|  |  | 03:00 - 04:00 | 484.9
|  |  | 04:00 - 05:00 | 481.9
|  |  | 05:00 - 06:00 | 430.49
|  |  | 06:00 - 07:00 | 478.48
|  |  | 07:00 - 08:00 | 595.36
|  |  | 08:00 - 09:00 | 675.49
|  |  | 09:00 - 10:00 | 725.64
|  |  | 10:00 - 11:00 | 567.67
|  |  | 11:00 - 12:00 | 500.65
|  |  | 12:00 - 13:00 | 497.67
|  |  | 13:00 - 14:00 | 476.68
|  |  | 14:00 - 15:00 | 441.56
|  |  | 15:00 - 16:00 | 417.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 430.01
|  |  | 17:00 - 18:00 | 756.94
|  |  | 18:00 - 19:00 | 779.09
|  |  | 19:00 - 20:00 | 983.04
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1032.55
|  |  | 21:00 - 22:00 | 976.59
|  |  | 22:00 - 23:00 | 880.48
|  |  | 23:00 - 00:00 | 613.49
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.98757 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83346 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9391 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5548 | 0 | 1.7939
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4353 | 0 | 100.2667
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7792 | 0 | 102.6593
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6404 | 0 | 122.3565
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6004 | 0 | 118.5132
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4376 | 0 | 112.2255
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2291 | 0 | 100.1085
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5398 | 0 | 93.4
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5613 | 0 | 94.4098
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1447 | 0 | 118.857
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.32 | 0 | 108.2072
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1839 | 115.1172 | 0 | 115.0576
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2976 | 92.3366 | 0 | 92.2
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8801 | 89.6489 | 0 | 89.513
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4136 | 109.1073 | 0 | 92.7872
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2508 | 0.57054 | 0 | 97.1543
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 68.6963
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2381 | 1590.9623 | 0 | 1628.206
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 601.5206 | 29.8176
|  | 2 | 550.8308 | 29.2646
|  | 3 | 535.1789 | 27.8683
|  | 4 | 518.2894 | 20.7168
|  | 5 | 526.8834 | 20.0857
|  | 6 | 561.0189 | 22.1816
|  | 7 | 651.585 | 22.8907
|  | 8 | 781.9175 | 26.2079
|  | 9 | 873.3056 | 33.6599
|  | 10 | 905.4815 | 33.4081
|  | 11 | 892.3596 | 33.6477
|  | 12 | 891.473 | 30.4755
|  | 13 | 879.9934 | 31.4685
|  | 14 | 885.3693 | 33.0021
|  | 15 | 856.2466 | 32.7015
|  | 16 | 829.6606 | 30.6676
|  | 17 | 815.0781 | 30.7617
|  | 18 | 835.2641 | 31.0799
|  | 19 | 860.499 | 32.5239
|  | 20 | 900.0377 | 33.319
|  | 21 | 962.2073 | 32.7639
|  | 22 | 907.5633 | 31.1176
|  | 23 | 796.4539 | 30.097
|  | 24 | 682.2313 | 28.153
|  | 25 | 613.3136 | 26.0733
|  | 26 | 563.6523 | 24.6156
|  | 27 | 547.3975 | 24.3268
|  | 28 | 537.4042 | 24.9441
|  | 29 | 535.9609 | 26.771
|  | 30 | 567.7508 | 27.698
|  | 31 | 643.1642 | 30.4802
|  | 32 | 747.0088 | 34.0876
|  | 33 | 843.3771 | 34.2734
|  | 34 | 875.3391 | 37.9105
|  | 35 | 891.2648 | 35.9151
|  | 36 | 886.8031 | 33.6505
|  | 37 | 882.734 | 30.1027
|  | 38 | 867.0807 | 30.6329
|  | 39 | 835.659 | 30.4989
|  | 40 | 804.8594 | 29.9835
|  | 41 | 815.8258 | 30.3455
|  | 42 | 827.5581 | 30.4826
|  | 43 | 848.7302 | 33.2765
|  | 44 | 908.3936 | 34.3902
|  | 45 | 998.1042 | 36.371
|  | 46 | 948.6177 | 33.9748
|  | 47 | 839.2382 | 31.4852
|  | 48 | 715.5726 | 29.1177
|  | 49 | 620.8113 | 32.6301
|  | 50 | 572.0854 | 31.7236
|  | 51 | 549.9046 | 31.0056
|  | 52 | 541.909 | 32.5417
|  | 53 | 549.5803 | 32.5363
|  | 54 | 594.6005 | 33.0198
|  | 55 | 681.8916 | 26.3499
|  | 56 | 826.7858 | 24.7436
|  | 57 | 874.5729 | 28.5629
|  | 58 | 854.3996 | 29.7438
|  | 59 | 840.7035 | 29.5174
|  | 60 | 839.3056 | 28.5583
|  | 61 | 842.3616 | 26.0895
|  | 62 | 846.6304 | 30.1352
|  | 63 | 834.2095 | 33.7506
|  | 64 | 811.2785 | 34.45
|  | 65 | 820.189 | 32.377
|  | 66 | 846.2798 | 32.6661
|  | 67 | 883.4089 | 32.8611
|  | 68 | 924.5635 | 34.2864
|  | 69 | 952.3857 | 35.0095
|  | 70 | 880.6957 | 34.6281
|  | 71 | 789.1726 | 32.2129
|  | 72 | 686.2966 | 31.2144
|  | 73 | 614.3136 | 33.4307
|  | 74 | 564.6523 | 32.5203
|  | 75 | 548.3975 | 30.5385
|  | 76 | 538.4042 | 29.5284
|  | 77 | 536.9609 | 30.4283
|  | 78 | 568.7508 | 31.8286
|  | 79 | 644.1642 | 32.4854
|  | 80 | 748.0088 | 33.0374
|  | 81 | 844.3771 | 36.4163
|  | 82 | 876.3391 | 36.1091
|  | 83 | 892.2648 | 35.115
|  | 84 | 887.8031 | 33.6106
|  | 85 | 883.734 | 33.0421
|  | 86 | 868.0807 | 33.6045
|  | 87 | 836.659 | 33.5194
|  | 88 | 805.8594 | 32.725
|  | 89 | 816.8258 | 31.5024
|  | 90 | 828.5581 | 30.615
|  | 91 | 849.7302 | 29.4703
|  | 92 | 909.3936 | 33.6291
|  | 93 | 999.1042 | 35.8143
|  | 94 | 949.6177 | 34.5853
|  | 95 | 840.2382 | 33.5623
|  | 96 | 716.5726 | 31.7834
|  | 97 | 613.8113 | 33.8029
|  | 98 | 565.0854 | 33.8777
|  | 99 | 542.9046 | 30.5325
|  | 100 | 534.909 | 27.7333
|  | 101 | 542.5803 | 31.8626
|  | 102 | 587.6005 | 34.0054
|  | 103 | 674.8916 | 35.0046
|  | 104 | 819.7858 | 36.2603
|  | 105 | 867.5729 | 36.6343
|  | 106 | 847.3996 | 35.1188
|  | 107 | 833.7035 | 32.9144
|  | 108 | 832.3056 | 32.7312
|  | 109 | 835.3616 | 31.9891
|  | 110 | 839.6304 | 26.2004
|  | 111 | 827.2095 | 31.5192
|  | 112 | 804.2785 | 30.3656
|  | 113 | 813.189 | 32.6487
|  | 114 | 839.2798 | 31.3388
|  | 115 | 876.4089 | 33.0183
|  | 116 | 917.5635 | 38.5902
|  | 117 | 945.3857 | 34.2909
|  | 118 | 873.6957 | 39.026
|  | 119 | 782.1726 | 33.9653
|  | 120 | 679.2966 | 33.7676
|  | 121 | 600.5206 | 26.0733
|  | 122 | 549.8308 | 24.6156
|  | 123 | 534.1789 | 24.3268
|  | 124 | 517.2894 | 24.9441
|  | 125 | 525.8834 | 26.771
|  | 126 | 560.0189 | 27.698
|  | 127 | 650.585 | 30.4802
|  | 128 | 780.9175 | 34.0876
|  | 129 | 872.3056 | 34.2734
|  | 130 | 904.4815 | 37.9105
|  | 131 | 891.3596 | 35.9151
|  | 132 | 890.473 | 33.6505
|  | 133 | 878.9934 | 30.1027
|  | 134 | 884.3693 | 30.6329
|  | 135 | 855.2466 | 30.4989
|  | 136 | 828.6606 | 29.9835
|  | 137 | 814.0781 | 30.3455
|  | 138 | 834.2641 | 30.4826
|  | 139 | 859.499 | 33.2765
|  | 140 | 899.0377 | 34.3902
|  | 141 | 961.2073 | 36.371
|  | 142 | 906.5633 | 33.9748
|  | 143 | 795.4539 | 31.4852
|  | 144 | 681.2313 | 29.1177
|  | 145 | 598.5206 | 27.8151
|  | 146 | 547.8308 | 27.9374
|  | 147 | 532.1789 | 27.3566
|  | 148 | 515.2894 | 26.315
|  | 149 | 523.8834 | 26.2972
|  | 150 | 558.0189 | 27.1221
|  | 151 | 648.585 | 27.8148
|  | 152 | 778.9175 | 32.3008
|  | 153 | 870.3056 | 34.9261
|  | 154 | 902.4815 | 35.3761
|  | 155 | 889.3596 | 34.1686
|  | 156 | 888.473 | 32.8444
|  | 157 | 876.9934 | 32.3021
|  | 158 | 882.3693 | 31.9612
|  | 159 | 853.2466 | 29.9032
|  | 160 | 826.6606 | 29.2562
|  | 161 | 812.0781 | 28.0228
|  | 162 | 832.2641 | 27.6924
|  | 163 | 857.499 | 27.8813
|  | 164 | 897.0377 | 32.3698
|  | 165 | 959.2073 | 34.5421
|  | 166 | 904.5633 | 30.9815
|  | 167 | 793.4539 | 28.5801
|  | 168 | 679.2313 | 28.5801
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | 14/05/2022 | 15/05/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible