## Publikimi AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-04-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 01/05/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 541.7121 | -44.384 | 586.0961
|  | 2 | 525.1 | -22.706 | 547.806
|  | 3 | 522.2264 | -14.144 | 536.3704
|  | 4 | 517.4906 | -33.943 | 551.4336
|  | 5 | 527.9122 | -17.331 | 545.2432
|  | 6 | 597.5717 | 29.681 | 567.8907
|  | 7 | 789.852 | 102.749 | 687.103
|  | 8 | 979.7877 | 136.96 | 842.8277
|  | 9 | 1050.022 | 206.35 | 843.672
|  | 10 | 925.0865 | 100.277 | 824.8095
|  | 11 | 771.7187 | -32.321 | 804.0397
|  | 12 | 748.4474 | -41.859 | 790.3064
|  | 13 | 723.198 | -94.707 | 817.905
|  | 14 | 728.7069 | -93.916 | 822.6229
|  | 15 | 666.0246 | -154.318 | 820.3426
|  | 16 | 638.9448 | -165.878 | 804.8228
|  | 17 | 648.0268 | -157.642 | 805.6688
|  | 18 | 725.7733 | -104.838 | 830.6113
|  | 19 | 998.5405 | 129.943 | 868.5975
|  | 20 | 1052.3153 | 141.337 | 910.9783
|  | 21 | 1103.6713 | 137.741 | 965.9303
|  | 22 | 1061.1885 | 141.842 | 919.3465
|  | 23 | 920.2119 | 107.673 | 812.5389
|  | 24 | 571.7637 | -119.576 | 691.3397
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 9.1397 | 15.7531 | -18.0722 | -136.5171 | 103.5149 | -43.3185
2 | 13.0951 | 7.019 | -18.63 | -138.446 | 93.3865 | 12.2418
3 | 12.7371 | 8.3396 | -16.6998 | -132.1496 | 97.8002 | 10.5051
4 | 10.2264 | 8.4276 | -18.1591 | -129.8014 | 101.0796 | -9.6536
5 | 15.3539 | 1.5236 | -22.5649 | -134.7914 | 86.0913 | 28.0214
6 | 13.1029 | -7.9401 | -25.2033 | -143.3941 | 80.0701 | 29.5775
7 | -0.90212 | 22.4904 | 20.2997 | -73.2953 | 145.8993 | -2.4708
8 | 0.51868 | 42.8256 | 12.0251 | -48.6969 | 113.6003 | 22.9211
9 | -17.5438 | 71.8325 | 50.1469 | -0.90639 | 178.6929 | -78.7601
10 | -19.1489 | 72.4187 | 63.6143 | -6.348 | 205.796 | -117.8415
11 | -13.5383 | 56.7471 | 30.2484 | -58.4834 | 154.1756 | -112.9773
12 | -15.5946 | 45.6648 | 18.4142 | -89.8297 | 142.929 | -153.825
13 | 0.68536 | 34.7684 | -11.0163 | -120.7407 | 80.9868 | -55.0403
14 | 3.7091 | 10.6537 | -32.5569 | -144.8262 | 50.9349 | -50.62
15 | 8.0772 | 9.7801 | -38.3776 | -154.8933 | 38.8604 | -32.7721
16 | 6.183 | 11.9907 | -33.2537 | -156.7803 | 49.3947 | -44.2565
17 | 10.9979 | 28.2391 | -31.6822 | -147.7615 | 40.113 | 3.2011
18 | 10.681 | 26.1187 | -33.4325 | -130.7432 | 30.9362 | -2.6205
19 | 14.0418 | 53.7589 | -8.9829 | -77.9434 | 59.6252 | 17.1125
20 | 11.6255 | 67.7982 | 11.203 | -51.9386 | 95.0907 | 14.5397
21 | 12.7264 | 65.5948 | 20.6797 | -63.1798 | 100.5178 | 24.7262
22 | 19.7443 | 55.7033 | 11.9711 | -79.9046 | 91.5587 | 63.8901
23 | 22.2484 | 47.5879 | 6.8079 | -90.6748 | 86.852 | 87.677
24 | 15.0762 | 18.5363 | -18.674 | -148.1357 | 64.4986 | 1.3857
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-04-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 502.4495
|  |  | 01:00 - 02:00 | 409.9365
|  |  | 02:00 - 03:00 | 384.0331
|  |  | 03:00 - 04:00 | 399.1222
|  |  | 04:00 - 05:00 | 392.9703
|  |  | 05:00 - 06:00 | 411.1563
|  |  | 06:00 - 07:00 | 557.8615
|  |  | 07:00 - 08:00 | 718.7519
|  |  | 08:00 - 09:00 | 802.1862
|  |  | 09:00 - 10:00 | 766.0312
|  |  | 10:00 - 11:00 | 732.5224
|  |  | 11:00 - 12:00 | 730.6809
|  |  | 12:00 - 13:00 | 721.7283
|  |  | 13:00 - 14:00 | 715.3546
|  |  | 14:00 - 15:00 | 702.1027
|  |  | 15:00 - 16:00 | 678.4303
|  |  | 16:00 - 17:00 | 666.2295
|  |  | 17:00 - 18:00 | 848.959
|  |  | 18:00 - 19:00 | 984.0083
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1023.0744
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1066.9231
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1009.2013
|  |  | 22:00 - 23:00 | 919.0374
|  |  | 23:00 - 00:00 | 707.9748
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6134 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.727 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1087 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.145 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4125 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0661 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3824 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8279 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7178 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8518 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4561 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3397 | 0 | 1.3089
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0668 | 0 | 103.6889
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1419 | 0 | 104.9546
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9954 | 0 | 101.7133
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5691 | 0 | 0.24802
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26185 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.8892 | 0 | 311.9138
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 608.1406 | 29.8176
|  | 2 | 555.7103 | 29.2646
|  | 3 | 539.7275 | 27.8683
|  | 4 | 558.3945 | 20.7168
|  | 5 | 553.176 | 20.0857
|  | 6 | 569.7514 | 22.1816
|  | 7 | 659.4416 | 22.8907
|  | 8 | 781.0976 | 26.2079
|  | 9 | 859.1259 | 33.6599
|  | 10 | 869.8333 | 33.4081
|  | 11 | 874.5488 | 33.6477
|  | 12 | 861.8177 | 30.4755
|  | 13 | 883.7342 | 31.4685
|  | 14 | 889.4884 | 33.0021
|  | 15 | 877.2425 | 32.7015
|  | 16 | 849.6378 | 30.6676
|  | 17 | 850.1236 | 30.7617
|  | 18 | 864.9301 | 31.0799
|  | 19 | 891.2521 | 32.5239
|  | 20 | 949.857 | 33.319
|  | 21 | 1010.0636 | 32.7639
|  | 22 | 958.43 | 31.1176
|  | 23 | 840.9732 | 30.097
|  | 24 | 721.6502 | 28.153
|  | 25 | 644.263 | 26.0733
|  | 26 | 587.8413 | 24.6156
|  | 27 | 568.1355 | 24.3268
|  | 28 | 579.9869 | 24.9441
|  | 29 | 570.3565 | 26.771
|  | 30 | 568.2361 | 27.698
|  | 31 | 658.2873 | 30.4802
|  | 32 | 768.4448 | 34.0876
|  | 33 | 861.0489 | 34.2734
|  | 34 | 915.0847 | 37.9105
|  | 35 | 918.3768 | 35.9151
|  | 36 | 898.8053 | 33.6505
|  | 37 | 897.1794 | 30.1027
|  | 38 | 865.3655 | 30.6329
|  | 39 | 817.3346 | 30.4989
|  | 40 | 796.5888 | 29.9835
|  | 41 | 810.6596 | 30.3455
|  | 42 | 835.8057 | 30.4826
|  | 43 | 865.5506 | 33.2765
|  | 44 | 916.345 | 34.3902
|  | 45 | 958.6328 | 36.371
|  | 46 | 906.2823 | 33.9748
|  | 47 | 812.2243 | 31.4852
|  | 48 | 709.2496 | 29.1177
|  | 49 | 620.6948 | 32.6301
|  | 50 | 559.3169 | 31.7236
|  | 51 | 541.9715 | 31.0056
|  | 52 | 561.8459 | 32.5417
|  | 53 | 559.4607 | 32.5363
|  | 54 | 573.9635 | 33.0198
|  | 55 | 689.4772 | 26.3499
|  | 56 | 859.3446 | 24.7436
|  | 57 | 884.1285 | 28.5629
|  | 58 | 874.3468 | 29.7438
|  | 59 | 827.1612 | 29.5174
|  | 60 | 803.3767 | 28.5583
|  | 61 | 812.6735 | 26.0895
|  | 62 | 798.2266 | 30.1352
|  | 63 | 787.5093 | 33.7506
|  | 64 | 791.8713 | 34.45
|  | 65 | 807.7873 | 32.377
|  | 66 | 859.0448 | 32.6661
|  | 67 | 929.7108 | 32.8611
|  | 68 | 978.1807 | 34.2864
|  | 69 | 1005.951 | 35.0095
|  | 70 | 941.4045 | 34.6281
|  | 71 | 830.3675 | 32.2129
|  | 72 | 696.2629 | 31.2144
|  | 73 | 646.263 | 33.4307
|  | 74 | 589.8413 | 32.5203
|  | 75 | 570.1355 | 30.5385
|  | 76 | 581.9869 | 29.5284
|  | 77 | 572.3565 | 30.4283
|  | 78 | 570.2361 | 31.8286
|  | 79 | 660.2873 | 32.4854
|  | 80 | 770.4448 | 33.0374
|  | 81 | 863.0489 | 36.4163
|  | 82 | 917.0847 | 36.1091
|  | 83 | 920.3768 | 35.115
|  | 84 | 900.8053 | 33.6106
|  | 85 | 899.1794 | 33.0421
|  | 86 | 867.3655 | 33.6045
|  | 87 | 819.3346 | 33.5194
|  | 88 | 798.5888 | 32.725
|  | 89 | 812.6596 | 31.5024
|  | 90 | 837.8057 | 30.615
|  | 91 | 867.5506 | 29.4703
|  | 92 | 918.345 | 33.6291
|  | 93 | 960.6328 | 35.8143
|  | 94 | 908.2823 | 34.5853
|  | 95 | 814.2243 | 33.5623
|  | 96 | 711.2496 | 31.7834
|  | 97 | 604.1406 | 33.8029
|  | 98 | 551.7103 | 33.8777
|  | 99 | 535.7275 | 30.5325
|  | 100 | 554.3945 | 27.7333
|  | 101 | 549.176 | 31.8626
|  | 102 | 565.7514 | 34.0054
|  | 103 | 655.4416 | 35.0046
|  | 104 | 777.0976 | 36.2603
|  | 105 | 855.1259 | 36.6343
|  | 106 | 865.8333 | 35.1188
|  | 107 | 870.5488 | 32.9144
|  | 108 | 857.8177 | 32.7312
|  | 109 | 879.7342 | 31.9891
|  | 110 | 885.4884 | 26.2004
|  | 111 | 873.2425 | 31.5192
|  | 112 | 845.6378 | 30.3656
|  | 113 | 846.1236 | 32.6487
|  | 114 | 860.9301 | 31.3388
|  | 115 | 887.2521 | 33.0183
|  | 116 | 945.857 | 38.5902
|  | 117 | 1006.0636 | 34.2909
|  | 118 | 954.43 | 39.026
|  | 119 | 836.9732 | 33.9653
|  | 120 | 717.6502 | 33.7676
|  | 121 | 623.6948 | 26.0733
|  | 122 | 562.3169 | 24.6156
|  | 123 | 544.9715 | 24.3268
|  | 124 | 564.8459 | 24.9441
|  | 125 | 562.4607 | 26.771
|  | 126 | 576.9635 | 27.698
|  | 127 | 692.4772 | 30.4802
|  | 128 | 862.3446 | 34.0876
|  | 129 | 887.1285 | 34.2734
|  | 130 | 877.3468 | 37.9105
|  | 131 | 830.1612 | 35.9151
|  | 132 | 806.3767 | 33.6505
|  | 133 | 815.6735 | 30.1027
|  | 134 | 801.2266 | 30.6329
|  | 135 | 790.5093 | 30.4989
|  | 136 | 794.8713 | 29.9835
|  | 137 | 810.7873 | 30.3455
|  | 138 | 862.0448 | 30.4826
|  | 139 | 932.7108 | 33.2765
|  | 140 | 981.1807 | 34.3902
|  | 141 | 1008.951 | 36.371
|  | 142 | 944.4045 | 33.9748
|  | 143 | 833.3675 | 31.4852
|  | 144 | 699.2629 | 29.1177
|  | 145 | 606.1406 | 27.8151
|  | 146 | 553.7103 | 27.9374
|  | 147 | 537.7275 | 27.3566
|  | 148 | 556.3945 | 26.315
|  | 149 | 551.176 | 26.2972
|  | 150 | 567.7514 | 27.1221
|  | 151 | 657.4416 | 27.8148
|  | 152 | 779.0976 | 32.3008
|  | 153 | 857.1259 | 34.9261
|  | 154 | 867.8333 | 35.3761
|  | 155 | 872.5488 | 34.1686
|  | 156 | 859.8177 | 32.8444
|  | 157 | 881.7342 | 32.3021
|  | 158 | 887.4884 | 31.9612
|  | 159 | 875.2425 | 29.9032
|  | 160 | 847.6378 | 29.2562
|  | 161 | 848.1236 | 28.0228
|  | 162 | 862.9301 | 27.6924
|  | 163 | 889.2521 | 27.8813
|  | 164 | 947.857 | 32.3698
|  | 165 | 1008.0636 | 34.5421
|  | 166 | 956.43 | 30.9815
|  | 167 | 838.9732 | 28.5801
|  | 168 | 719.6502 | 28.5801
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 01/05/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikimi EN
Albania Transmission System Operator
2022-04-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 01/05/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-04-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 541.7121 | -44.384 | 586.0961
|  | 2 | 525.1 | -22.706 | 547.806
|  | 3 | 522.2264 | -14.144 | 536.3704
|  | 4 | 517.4906 | -33.943 | 551.4336
|  | 5 | 527.9122 | -17.331 | 545.2432
|  | 6 | 597.5717 | 29.681 | 567.8907
|  | 7 | 789.852 | 102.749 | 687.103
|  | 8 | 979.7877 | 136.96 | 842.8277
|  | 9 | 1050.022 | 206.35 | 843.672
|  | 10 | 925.0865 | 100.277 | 824.8095
|  | 11 | 771.7187 | -32.321 | 804.0397
|  | 12 | 748.4474 | -41.859 | 790.3064
|  | 13 | 723.198 | -94.707 | 817.905
|  | 14 | 728.7069 | -93.916 | 822.6229
|  | 15 | 666.0246 | -154.318 | 820.3426
|  | 16 | 638.9448 | -165.878 | 804.8228
|  | 17 | 648.0268 | -157.642 | 805.6688
|  | 18 | 725.7733 | -104.838 | 830.6113
|  | 19 | 998.5405 | 129.943 | 868.5975
|  | 20 | 1052.3153 | 141.337 | 910.9783
|  | 21 | 1103.6713 | 137.741 | 965.9303
|  | 22 | 1061.1885 | 141.842 | 919.3465
|  | 23 | 920.2119 | 107.673 | 812.5389
|  | 24 | 571.7637 | -119.576 | 691.3397
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 9.1397 | 7.019 | -18.63 | -138.446 | 93.3865 | 12.2418
2 | 13.0951 | 8.3396 | -16.6998 | -132.1496 | 97.8002 | 10.5051
3 | 12.7371 | 8.4276 | -18.1591 | -129.8014 | 101.0796 | -9.6536
4 | 10.2264 | 1.5236 | -22.5649 | -134.7914 | 86.0913 | 28.0214
5 | 15.3539 | -7.9401 | -25.2033 | -143.3941 | 80.0701 | 29.5775
6 | 13.1029 | 22.4904 | 20.2997 | -73.2953 | 145.8993 | -2.4708
7 | -0.90212 | 42.8256 | 12.0251 | -48.6969 | 113.6003 | 22.9211
8 | 0.51868 | 71.8325 | 50.1469 | -0.90639 | 178.6929 | -78.7601
9 | -17.5438 | 72.4187 | 63.6143 | -6.348 | 205.796 | -117.8415
10 | -19.1489 | 56.7471 | 30.2484 | -58.4834 | 154.1756 | -112.9773
11 | -13.5383 | 45.6648 | 18.4142 | -89.8297 | 142.929 | -153.825
12 | -15.5946 | 34.7684 | -11.0163 | -120.7407 | 80.9868 | -55.0403
13 | 0.68536 | 10.6537 | -32.5569 | -144.8262 | 50.9349 | -50.62
14 | 3.7091 | 9.7801 | -38.3776 | -154.8933 | 38.8604 | -32.7721
15 | 8.0772 | 11.9907 | -33.2537 | -156.7803 | 49.3947 | -44.2565
16 | 6.183 | 28.2391 | -31.6822 | -147.7615 | 40.113 | 3.2011
17 | 10.9979 | 26.1187 | -33.4325 | -130.7432 | 30.9362 | -2.6205
18 | 10.681 | 53.7589 | -8.9829 | -77.9434 | 59.6252 | 17.1125
19 | 14.0418 | 67.7982 | 11.203 | -51.9386 | 95.0907 | 14.5397
20 | 11.6255 | 65.5948 | 20.6797 | -63.1798 | 100.5178 | 24.7262
21 | 12.7264 | 55.7033 | 11.9711 | -79.9046 | 91.5587 | 63.8901
22 | 19.7443 | 47.5879 | 6.8079 | -90.6748 | 86.852 | 87.677
23 | 22.2484 | 18.5363 | -18.674 | -148.1357 | 64.4986 | 1.3857
24 | 15.0762 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-04-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 502.4495
|  |  | 01:00 - 02:00 | 409.9365
|  |  | 02:00 - 03:00 | 384.0331
|  |  | 03:00 - 04:00 | 399.1222
|  |  | 04:00 - 05:00 | 392.9703
|  |  | 05:00 - 06:00 | 411.1563
|  |  | 06:00 - 07:00 | 557.8615
|  |  | 07:00 - 08:00 | 718.7519
|  |  | 08:00 - 09:00 | 802.1862
|  |  | 09:00 - 10:00 | 766.0312
|  |  | 10:00 - 11:00 | 732.5224
|  |  | 11:00 - 12:00 | 730.6809
|  |  | 12:00 - 13:00 | 721.7283
|  |  | 13:00 - 14:00 | 715.3546
|  |  | 14:00 - 15:00 | 702.1027
|  |  | 15:00 - 16:00 | 678.4303
|  |  | 16:00 - 17:00 | 666.2295
|  |  | 17:00 - 18:00 | 848.959
|  |  | 18:00 - 19:00 | 984.0083
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1023.0744
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1066.9231
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1009.2013
|  |  | 22:00 - 23:00 | 919.0374
|  |  | 23:00 - 00:00 | 707.9748
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2057 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6134 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.727 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1087 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.145 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4125 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0661 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3824 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8279 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7178 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8518 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4561 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3397 | 0 | 1.3089
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0668 | 0 | 103.6889
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1419 | 0 | 104.9546
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9954 | 0 | 101.7133
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5691 | 0 | 0.24802
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26185 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872.8892 | 0 | 311.9138
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 608.1406 | 29.8176
|  | 2 | 555.7103 | 29.2646
|  | 3 | 539.7275 | 27.8683
|  | 4 | 558.3945 | 20.7168
|  | 5 | 553.176 | 20.0857
|  | 6 | 569.7514 | 22.1816
|  | 7 | 659.4416 | 22.8907
|  | 8 | 781.0976 | 26.2079
|  | 9 | 859.1259 | 33.6599
|  | 10 | 869.8333 | 33.4081
|  | 11 | 874.5488 | 33.6477
|  | 12 | 861.8177 | 30.4755
|  | 13 | 883.7342 | 31.4685
|  | 14 | 889.4884 | 33.0021
|  | 15 | 877.2425 | 32.7015
|  | 16 | 849.6378 | 30.6676
|  | 17 | 850.1236 | 30.7617
|  | 18 | 864.9301 | 31.0799
|  | 19 | 891.2521 | 32.5239
|  | 20 | 949.857 | 33.319
|  | 21 | 1010.0636 | 32.7639
|  | 22 | 958.43 | 31.1176
|  | 23 | 840.9732 | 30.097
|  | 24 | 721.6502 | 28.153
|  | 25 | 644.263 | 26.0733
|  | 26 | 587.8413 | 24.6156
|  | 27 | 568.1355 | 24.3268
|  | 28 | 579.9869 | 24.9441
|  | 29 | 570.3565 | 26.771
|  | 30 | 568.2361 | 27.698
|  | 31 | 658.2873 | 30.4802
|  | 32 | 768.4448 | 34.0876
|  | 33 | 861.0489 | 34.2734
|  | 34 | 915.0847 | 37.9105
|  | 35 | 918.3768 | 35.9151
|  | 36 | 898.8053 | 33.6505
|  | 37 | 897.1794 | 30.1027
|  | 38 | 865.3655 | 30.6329
|  | 39 | 817.3346 | 30.4989
|  | 40 | 796.5888 | 29.9835
|  | 41 | 810.6596 | 30.3455
|  | 42 | 835.8057 | 30.4826
|  | 43 | 865.5506 | 33.2765
|  | 44 | 916.345 | 34.3902
|  | 45 | 958.6328 | 36.371
|  | 46 | 906.2823 | 33.9748
|  | 47 | 812.2243 | 31.4852
|  | 48 | 709.2496 | 29.1177
|  | 49 | 620.6948 | 32.6301
|  | 50 | 559.3169 | 31.7236
|  | 51 | 541.9715 | 31.0056
|  | 52 | 561.8459 | 32.5417
|  | 53 | 559.4607 | 32.5363
|  | 54 | 573.9635 | 33.0198
|  | 55 | 689.4772 | 26.3499
|  | 56 | 859.3446 | 24.7436
|  | 57 | 884.1285 | 28.5629
|  | 58 | 874.3468 | 29.7438
|  | 59 | 827.1612 | 29.5174
|  | 60 | 803.3767 | 28.5583
|  | 61 | 812.6735 | 26.0895
|  | 62 | 798.2266 | 30.1352
|  | 63 | 787.5093 | 33.7506
|  | 64 | 791.8713 | 34.45
|  | 65 | 807.7873 | 32.377
|  | 66 | 859.0448 | 32.6661
|  | 67 | 929.7108 | 32.8611
|  | 68 | 978.1807 | 34.2864
|  | 69 | 1005.951 | 35.0095
|  | 70 | 941.4045 | 34.6281
|  | 71 | 830.3675 | 32.2129
|  | 72 | 696.2629 | 31.2144
|  | 73 | 646.263 | 33.4307
|  | 74 | 589.8413 | 32.5203
|  | 75 | 570.1355 | 30.5385
|  | 76 | 581.9869 | 29.5284
|  | 77 | 572.3565 | 30.4283
|  | 78 | 570.2361 | 31.8286
|  | 79 | 660.2873 | 32.4854
|  | 80 | 770.4448 | 33.0374
|  | 81 | 863.0489 | 36.4163
|  | 82 | 917.0847 | 36.1091
|  | 83 | 920.3768 | 35.115
|  | 84 | 900.8053 | 33.6106
|  | 85 | 899.1794 | 33.0421
|  | 86 | 867.3655 | 33.6045
|  | 87 | 819.3346 | 33.5194
|  | 88 | 798.5888 | 32.725
|  | 89 | 812.6596 | 31.5024
|  | 90 | 837.8057 | 30.615
|  | 91 | 867.5506 | 29.4703
|  | 92 | 918.345 | 33.6291
|  | 93 | 960.6328 | 35.8143
|  | 94 | 908.2823 | 34.5853
|  | 95 | 814.2243 | 33.5623
|  | 96 | 711.2496 | 31.7834
|  | 97 | 604.1406 | 33.8029
|  | 98 | 551.7103 | 33.8777
|  | 99 | 535.7275 | 30.5325
|  | 100 | 554.3945 | 27.7333
|  | 101 | 549.176 | 31.8626
|  | 102 | 565.7514 | 34.0054
|  | 103 | 655.4416 | 35.0046
|  | 104 | 777.0976 | 36.2603
|  | 105 | 855.1259 | 36.6343
|  | 106 | 865.8333 | 35.1188
|  | 107 | 870.5488 | 32.9144
|  | 108 | 857.8177 | 32.7312
|  | 109 | 879.7342 | 31.9891
|  | 110 | 885.4884 | 26.2004
|  | 111 | 873.2425 | 31.5192
|  | 112 | 845.6378 | 30.3656
|  | 113 | 846.1236 | 32.6487
|  | 114 | 860.9301 | 31.3388
|  | 115 | 887.2521 | 33.0183
|  | 116 | 945.857 | 38.5902
|  | 117 | 1006.0636 | 34.2909
|  | 118 | 954.43 | 39.026
|  | 119 | 836.9732 | 33.9653
|  | 120 | 717.6502 | 33.7676
|  | 121 | 623.6948 | 26.0733
|  | 122 | 562.3169 | 24.6156
|  | 123 | 544.9715 | 24.3268
|  | 124 | 564.8459 | 24.9441
|  | 125 | 562.4607 | 26.771
|  | 126 | 576.9635 | 27.698
|  | 127 | 692.4772 | 30.4802
|  | 128 | 862.3446 | 34.0876
|  | 129 | 887.1285 | 34.2734
|  | 130 | 877.3468 | 37.9105
|  | 131 | 830.1612 | 35.9151
|  | 132 | 806.3767 | 33.6505
|  | 133 | 815.6735 | 30.1027
|  | 134 | 801.2266 | 30.6329
|  | 135 | 790.5093 | 30.4989
|  | 136 | 794.8713 | 29.9835
|  | 137 | 810.7873 | 30.3455
|  | 138 | 862.0448 | 30.4826
|  | 139 | 932.7108 | 33.2765
|  | 140 | 981.1807 | 34.3902
|  | 141 | 1008.951 | 36.371
|  | 142 | 944.4045 | 33.9748
|  | 143 | 833.3675 | 31.4852
|  | 144 | 699.2629 | 29.1177
|  | 145 | 606.1406 | 27.8151
|  | 146 | 553.7103 | 27.9374
|  | 147 | 537.7275 | 27.3566
|  | 148 | 556.3945 | 26.315
|  | 149 | 551.176 | 26.2972
|  | 150 | 567.7514 | 27.1221
|  | 151 | 657.4416 | 27.8148
|  | 152 | 779.0976 | 32.3008
|  | 153 | 857.1259 | 34.9261
|  | 154 | 867.8333 | 35.3761
|  | 155 | 872.5488 | 34.1686
|  | 156 | 859.8177 | 32.8444
|  | 157 | 881.7342 | 32.3021
|  | 158 | 887.4884 | 31.9612
|  | 159 | 875.2425 | 29.9032
|  | 160 | 847.6378 | 29.2562
|  | 161 | 848.1236 | 28.0228
|  | 162 | 862.9301 | 27.6924
|  | 163 | 889.2521 | 27.8813
|  | 164 | 947.857 | 32.3698
|  | 165 | 1008.0636 | 34.5421
|  | 166 | 956.43 | 30.9815
|  | 167 | 838.9732 | 28.5801
|  | 168 | 719.6502 | 28.5801
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 30/04/2022 | 01/05/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible