## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-06-09
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19182 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 12/06/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-06-07
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 287.8096 | -320.696 | 608.5056
|  | 2 | 213.4923 | -340.436 | 553.9283
|  | 3 | 214.4171 | -312.986 | 527.4031
|  | 4 | 212.0161 | -309.298 | 521.3141
|  | 5 | 222.1838 | -303.797 | 525.9808
|  | 6 | 256.8434 | -298.275 | 555.1184
|  | 7 | 347.4052 | -302.878 | 650.2832
|  | 8 | 459.7141 | -320.068 | 779.7821
|  | 9 | 566.6538 | -296.071 | 862.7248
|  | 10 | 631.5518 | -264.337 | 895.8888
|  | 11 | 655.213 | -256.864 | 912.077
|  | 12 | 663.2617 | -262.522 | 925.7837
|  | 13 | 654.6478 | -282.262 | 936.9098
|  | 14 | 661.1489 | -288.385 | 949.5339
|  | 15 | 633.382 | -300.704 | 934.086
|  | 16 | 605.3918 | -304.762 | 910.1538
|  | 17 | 579.2454 | -317.82 | 897.0654
|  | 18 | 667.1961 | -250.959 | 918.1551
|  | 19 | 680.2464 | -246.001 | 926.2474
|  | 20 | 722.4229 | -198.381 | 920.8039
|  | 21 | 772.6873 | -190.058 | 962.7453
|  | 22 | 699.3377 | -261.254 | 960.5917
|  | 23 | 499.5558 | -345.336 | 844.8918
|  | 24 | 368.0529 | -342.354 | 710.4069
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.2354 | -29.7563 | -10.7144 | -183.3786 | 26.8827 | -83.1973
2 | 10.9595 | -50.5428 | -21.9131 | -210.3994 | 34.1349 | -79.1395
3 | 12.5334 | -61.1085 | -16.0998 | -220.6536 | 36.5676 | -64.4797
4 | 13.9781 | -56.2234 | -22.1029 | -213.4186 | 25.1704 | -45.2939
5 | 14.7099 | -56.0247 | -27.2555 | -217.2571 | 12.7304 | -36.1654
6 | 18.75 | -54.2499 | -36.4854 | -208.2834 | -8.3005 | -22.4321
7 | 4.5447 | -30.1104 | -16.5901 | -153.3999 | 11.4213 | -110.6794
8 | -4.5362 | -4.0321 | 14.2821 | -112.2928 | 41.0135 | -160.5329
9 | -12.9822 | 29.0069 | 6.1812 | -110.2833 | 111.4552 | -222.5806
10 | -13.2028 | 29.1673 | 3.3229 | -130.6465 | 112.482 | -217.7809
11 | -7.9147 | 35.3922 | -10.6285 | -120.5858 | 44.4541 | -143.4553
12 | -14.9376 | 36.9995 | -6.3838 | -113.7959 | 46.1315 | -147.1119
13 | -7.4976 | 67.9934 | -30.6259 | -120.7213 | -46.7981 | -72.9553
14 | -4.0996 | 40.9096 | -15.503 | -120.3536 | 0.23654 | -111.1709
15 | -4.5408 | 27.4493 | -12.5804 | -108.6124 | 42.4973 | -158.6686
16 | -8.2248 | 29.5498 | -18.7222 | -100.2323 | 35.0273 | -139.2117
17 | -7.3752 | 26.7907 | -2.78 | -113.0444 | 66.1114 | -164.0785
18 | -3.421 | 16.7154 | 16.9659 | -137.2203 | 89.6932 | -173.1141
19 | -1.8722 | 18.2099 | 10.3997 | -128.2273 | 95.2493 | -187.2383
20 | -9.7678 | 37.5722 | 27.6984 | -85.759 | 126.2984 | -187.4099
21 | -13.4413 | 35.0878 | 12.304 | -82.127 | 81.8388 | -170.0859
22 | -9.4317 | 31.9249 | 26.5321 | -93.9682 | 111.5251 | -200.902
23 | 6.616 | -4.5452 | -11.8601 | -132.9076 | 34.78 | -137.0248
24 | 9.3749 | -12.5541 | -4.4969 | -157.119 | 68.7537 | -142.6838
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-06-09
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 373.71
|  |  | 01:00 - 02:00 | 318.71
|  |  | 02:00 - 03:00 | 296.77
|  |  | 03:00 - 04:00 | 301.76
|  |  | 04:00 - 05:00 | 290.66
|  |  | 05:00 - 06:00 | 315.54
|  |  | 06:00 - 07:00 | 466.51
|  |  | 07:00 - 08:00 | 593.66
|  |  | 08:00 - 09:00 | 665.6
|  |  | 09:00 - 10:00 | 666.7
|  |  | 10:00 - 11:00 | 654.55
|  |  | 11:00 - 12:00 | 650.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 645.46
|  |  | 13:00 - 14:00 | 646.44
|  |  | 14:00 - 15:00 | 634.69
|  |  | 15:00 - 16:00 | 614.49
|  |  | 16:00 - 17:00 | 605.48
|  |  | 17:00 - 18:00 | 623.56
|  |  | 18:00 - 19:00 | 656.43
|  |  | 19:00 - 20:00 | 673.57
|  |  | 20:00 - 21:00 | 737.5
|  |  | 21:00 - 22:00 | 701.74
|  |  | 22:00 - 23:00 | 581.6
|  |  | 23:00 - 00:00 | 450.64
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8163 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9887 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4198 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5235 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8737 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0033 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0085 | 2.4433 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 114.9327 | 142.1922 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 99.555 | 0 | 133.5815 | 133.8813 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 99.7168 | 0 | 143.6029 | 140.7605 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 99.7584 | 0 | 142.9912 | 138.8491 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 99.7175 | 0 | 142.0673 | 137.8308 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 99.7721 | 0 | 111.5641 | 137.8311 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 99.7563 | 0 | 99.2608 | 125.7507 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 90.1462 | 0 | 89.987 | 141.9537 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 89.9111 | 0 | 93.24 | 138.9172 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 98.8586 | 0 | 111.2433 | 135.8683 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 99.7445 | 0 | 112.8961 | 143.7587 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 99.7759 | 0 | 117.5772 | 138.8572 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 99.7118 | 0 | 95.0552 | 143.781 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 99.7452 | 0 | 123.6573 | 143.7565 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 99.7061 | 0 | 141.4896 | 143.7498 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.56842 | 0 | 116.7831 | 141.765 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4856 | 115.0023 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 1378.98 | 0 | 2813.0487 | 2346.9486 | 0 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 584.304 | 28.0106
|  | 2 | 532.4691 | 28.1911
|  | 3 | 509.347 | 28.2423
|  | 4 | 500.8145 | 28.4132
|  | 5 | 509.1383 | 28.2796
|  | 6 | 548.7586 | 28.147
|  | 7 | 691.7378 | 30.0626
|  | 8 | 818.26 | 31.6912
|  | 9 | 881.6828 | 32.8717
|  | 10 | 901.0976 | 32.6024
|  | 11 | 903.6028 | 32.9706
|  | 12 | 919.9017 | 32.3104
|  | 13 | 922.7931 | 32.673
|  | 14 | 935.7758 | 33.3045
|  | 15 | 922.8982 | 33.7644
|  | 16 | 897.0851 | 33.7964
|  | 17 | 876.9821 | 33.3214
|  | 18 | 890.9308 | 34.1161
|  | 19 | 869.1919 | 33.2292
|  | 20 | 865.4624 | 34.865
|  | 21 | 906.9464 | 35.3035
|  | 22 | 902.7261 | 32.8493
|  | 23 | 798.2039 | 30.7467
|  | 24 | 666.3768 | 29.8622
|  | 25 | 577.2916 | 29.3363
|  | 26 | 527.2395 | 27.3214
|  | 27 | 500.6691 | 27.266
|  | 28 | 492.8295 | 22.4156
|  | 29 | 501.3761 | 18.5909
|  | 30 | 543.4928 | 21.9179
|  | 31 | 688.8556 | 22.261
|  | 32 | 828.847 | 27.9374
|  | 33 | 870.0239 | 32.8359
|  | 34 | 887.0249 | 34.6868
|  | 35 | 879.7804 | 33.0109
|  | 36 | 896.9622 | 31.8437
|  | 37 | 896.6561 | 30.2871
|  | 38 | 904.6298 | 31.5231
|  | 39 | 898.8334 | 30.3369
|  | 40 | 879.2855 | 30.7427
|  | 41 | 883.0698 | 29.8667
|  | 42 | 895.9834 | 31.3614
|  | 43 | 884.7832 | 32.0239
|  | 44 | 864.9388 | 31.444
|  | 45 | 911.7021 | 31.8364
|  | 46 | 896.2458 | 31.5506
|  | 47 | 794.2149 | 29.9626
|  | 48 | 672.0583 | 28.0052
|  | 49 | 575.304 | 25.8333
|  | 50 | 523.4691 | 26.3893
|  | 51 | 500.347 | 26.2607
|  | 52 | 491.8145 | 26.397
|  | 53 | 500.1383 | 26.0066
|  | 54 | 539.7586 | 26.5469
|  | 55 | 682.7378 | 26.0448
|  | 56 | 809.26 | 27.1062
|  | 57 | 872.6828 | 28.5163
|  | 58 | 892.0976 | 30.9371
|  | 59 | 894.6028 | 31.3889
|  | 60 | 910.9017 | 30.836
|  | 61 | 913.7931 | 30.1308
|  | 62 | 926.7758 | 28.683
|  | 63 | 913.8982 | 26.9173
|  | 64 | 888.0851 | 25.9087
|  | 65 | 867.9821 | 27.1995
|  | 66 | 881.9308 | 26.8548
|  | 67 | 860.1919 | 27.7678
|  | 68 | 856.4624 | 28.9155
|  | 69 | 897.9464 | 29.4095
|  | 70 | 893.7261 | 29.1343
|  | 71 | 789.2039 | 28.7032
|  | 72 | 657.3768 | 27.0733
|  | 73 | 573.2916 | 26.7333
|  | 74 | 523.2395 | 26.4458
|  | 75 | 496.6691 | 27.1247
|  | 76 | 488.8295 | 26.9045
|  | 77 | 497.3761 | 25.9476
|  | 78 | 539.4928 | 26.4457
|  | 79 | 684.8556 | 27.4001
|  | 80 | 824.847 | 27.6482
|  | 81 | 866.0239 | 28.7796
|  | 82 | 883.0249 | 29.2787
|  | 83 | 875.7804 | 28.165
|  | 84 | 892.9622 | 27.7645
|  | 85 | 892.6561 | 26.885
|  | 86 | 900.6298 | 27.1788
|  | 87 | 894.8334 | 26.7648
|  | 88 | 875.2855 | 26.1086
|  | 89 | 879.0698 | 26.1648
|  | 90 | 891.9834 | 29.2157
|  | 91 | 880.7832 | 29.7829
|  | 92 | 860.9388 | 29.9533
|  | 93 | 907.7021 | 30.0282
|  | 94 | 892.2458 | 27.7479
|  | 95 | 790.2149 | 27.1533
|  | 96 | 668.0583 | 25.5448
|  | 97 | 576.304 | 24.8275
|  | 98 | 524.4691 | 24.5719
|  | 99 | 501.347 | 25.0022
|  | 100 | 492.8145 | 25.3302
|  | 101 | 501.1383 | 25.3893
|  | 102 | 540.7586 | 25.1722
|  | 103 | 683.7378 | 28.3542
|  | 104 | 810.26 | 28.1373
|  | 105 | 873.6828 | 29.6449
|  | 106 | 893.0976 | 30.4193
|  | 107 | 895.6028 | 29.9251
|  | 108 | 911.9017 | 30.3795
|  | 109 | 914.7931 | 28.7009
|  | 110 | 927.7758 | 29.5912
|  | 111 | 914.8982 | 27.7532
|  | 112 | 889.0851 | 26.1788
|  | 113 | 868.9821 | 27.2552
|  | 114 | 882.9308 | 27.9371
|  | 115 | 861.1919 | 27.8211
|  | 116 | 857.4624 | 27.8765
|  | 117 | 898.9464 | 28.3243
|  | 118 | 894.7261 | 26.8745
|  | 119 | 790.2039 | 25.9778
|  | 120 | 658.3768 | 24.9976
|  | 121 | 578.304 | 25.081
|  | 122 | 526.4691 | 24.8015
|  | 123 | 503.347 | 23.5746
|  | 124 | 494.8145 | 23.9205
|  | 125 | 503.1383 | 24.4422
|  | 126 | 542.7586 | 23.2091
|  | 127 | 685.7378 | 25.6968
|  | 128 | 812.26 | 27.0649
|  | 129 | 875.6828 | 28.405
|  | 130 | 895.0976 | 30.1839
|  | 131 | 897.6028 | 29.0747
|  | 132 | 913.9017 | 29.6866
|  | 133 | 916.7931 | 29.7755
|  | 134 | 929.7758 | 29.3539
|  | 135 | 916.8982 | 28.6136
|  | 136 | 891.0851 | 26.9736
|  | 137 | 870.9821 | 27.3613
|  | 138 | 884.9308 | 27.474
|  | 139 | 863.1919 | 26.233
|  | 140 | 859.4624 | 27.4147
|  | 141 | 900.9464 | 29.2573
|  | 142 | 896.7261 | 28.3264
|  | 143 | 792.2039 | 26.216
|  | 144 | 660.3768 | 24.6765
|  | 145 | 571.2916 | 24.3316
|  | 146 | 521.2395 | 24.5401
|  | 147 | 494.6691 | 24.5801
|  | 148 | 486.8295 | 24.5776
|  | 149 | 495.3761 | 24.4464
|  | 150 | 537.4928 | 23.5665
|  | 151 | 682.8556 | 25.1403
|  | 152 | 822.847 | 26.3767
|  | 153 | 864.0239 | 28.8107
|  | 154 | 881.0249 | 29.454
|  | 155 | 873.7804 | 31.1488
|  | 156 | 890.9622 | 30.9606
|  | 157 | 890.6561 | 29.6372
|  | 158 | 898.6298 | 25.7913
|  | 159 | 892.8334 | 24.9024
|  | 160 | 873.2855 | 23.1593
|  | 161 | 877.0698 | 28.1749
|  | 162 | 889.9834 | 28.8126
|  | 163 | 878.7832 | 26.6251
|  | 164 | 858.9388 | 26.4093
|  | 165 | 905.7021 | 28.5627
|  | 166 | 890.2458 | 27.9067
|  | 167 | 788.2149 | 25.0917
|  | 168 | 666.0583 | 23.8305
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 12/06/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-06-09
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19182 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 12/06/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-06-07
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 287.8096 | -320.696 | 608.5056
|  | 2 | 213.4923 | -340.436 | 553.9283
|  | 3 | 214.4171 | -312.986 | 527.4031
|  | 4 | 212.0161 | -309.298 | 521.3141
|  | 5 | 222.1838 | -303.797 | 525.9808
|  | 6 | 256.8434 | -298.275 | 555.1184
|  | 7 | 347.4052 | -302.878 | 650.2832
|  | 8 | 459.7141 | -320.068 | 779.7821
|  | 9 | 566.6538 | -296.071 | 862.7248
|  | 10 | 631.5518 | -264.337 | 895.8888
|  | 11 | 655.213 | -256.864 | 912.077
|  | 12 | 663.2617 | -262.522 | 925.7837
|  | 13 | 654.6478 | -282.262 | 936.9098
|  | 14 | 661.1489 | -288.385 | 949.5339
|  | 15 | 633.382 | -300.704 | 934.086
|  | 16 | 605.3918 | -304.762 | 910.1538
|  | 17 | 579.2454 | -317.82 | 897.0654
|  | 18 | 667.1961 | -250.959 | 918.1551
|  | 19 | 680.2464 | -246.001 | 926.2474
|  | 20 | 722.4229 | -198.381 | 920.8039
|  | 21 | 772.6873 | -190.058 | 962.7453
|  | 22 | 699.3377 | -261.254 | 960.5917
|  | 23 | 499.5558 | -345.336 | 844.8918
|  | 24 | 368.0529 | -342.354 | 710.4069
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.2354 | -50.5428 | -21.9131 | -210.3994 | 34.1349 | -79.1395
2 | 10.9595 | -61.1085 | -16.0998 | -220.6536 | 36.5676 | -64.4797
3 | 12.5334 | -56.2234 | -22.1029 | -213.4186 | 25.1704 | -45.2939
4 | 13.9781 | -56.0247 | -27.2555 | -217.2571 | 12.7304 | -36.1654
5 | 14.7099 | -54.2499 | -36.4854 | -208.2834 | -8.3005 | -22.4321
6 | 18.75 | -30.1104 | -16.5901 | -153.3999 | 11.4213 | -110.6794
7 | 4.5447 | -4.0321 | 14.2821 | -112.2928 | 41.0135 | -160.5329
8 | -4.5362 | 29.0069 | 6.1812 | -110.2833 | 111.4552 | -222.5806
9 | -12.9822 | 29.1673 | 3.3229 | -130.6465 | 112.482 | -217.7809
10 | -13.2028 | 35.3922 | -10.6285 | -120.5858 | 44.4541 | -143.4553
11 | -7.9147 | 36.9995 | -6.3838 | -113.7959 | 46.1315 | -147.1119
12 | -14.9376 | 67.9934 | -30.6259 | -120.7213 | -46.7981 | -72.9553
13 | -7.4976 | 40.9096 | -15.503 | -120.3536 | 0.23654 | -111.1709
14 | -4.0996 | 27.4493 | -12.5804 | -108.6124 | 42.4973 | -158.6686
15 | -4.5408 | 29.5498 | -18.7222 | -100.2323 | 35.0273 | -139.2117
16 | -8.2248 | 26.7907 | -2.78 | -113.0444 | 66.1114 | -164.0785
17 | -7.3752 | 16.7154 | 16.9659 | -137.2203 | 89.6932 | -173.1141
18 | -3.421 | 18.2099 | 10.3997 | -128.2273 | 95.2493 | -187.2383
19 | -1.8722 | 37.5722 | 27.6984 | -85.759 | 126.2984 | -187.4099
20 | -9.7678 | 35.0878 | 12.304 | -82.127 | 81.8388 | -170.0859
21 | -13.4413 | 31.9249 | 26.5321 | -93.9682 | 111.5251 | -200.902
22 | -9.4317 | -4.5452 | -11.8601 | -132.9076 | 34.78 | -137.0248
23 | 6.616 | -12.5541 | -4.4969 | -157.119 | 68.7537 | -142.6838
24 | 9.3749 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-06-09
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 373.71
|  |  | 01:00 - 02:00 | 318.71
|  |  | 02:00 - 03:00 | 296.77
|  |  | 03:00 - 04:00 | 301.76
|  |  | 04:00 - 05:00 | 290.66
|  |  | 05:00 - 06:00 | 315.54
|  |  | 06:00 - 07:00 | 466.51
|  |  | 07:00 - 08:00 | 593.66
|  |  | 08:00 - 09:00 | 665.6
|  |  | 09:00 - 10:00 | 666.7
|  |  | 10:00 - 11:00 | 654.55
|  |  | 11:00 - 12:00 | 650.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 645.46
|  |  | 13:00 - 14:00 | 646.44
|  |  | 14:00 - 15:00 | 634.69
|  |  | 15:00 - 16:00 | 614.49
|  |  | 16:00 - 17:00 | 605.48
|  |  | 17:00 - 18:00 | 623.56
|  |  | 18:00 - 19:00 | 656.43
|  |  | 19:00 - 20:00 | 673.57
|  |  | 20:00 - 21:00 | 737.5
|  |  | 21:00 - 22:00 | 701.74
|  |  | 22:00 - 23:00 | 581.6
|  |  | 23:00 - 00:00 | 450.64
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8163 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9887 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4198 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5235 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8737 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0033 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0085 | 2.4433 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 114.9327 | 142.1922 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 99.555 | 0 | 133.5815 | 133.8813 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 99.7168 | 0 | 143.6029 | 140.7605 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 99.7584 | 0 | 142.9912 | 138.8491 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 99.7175 | 0 | 142.0673 | 137.8308 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 99.7721 | 0 | 111.5641 | 137.8311 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 99.7563 | 0 | 99.2608 | 125.7507 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 90.1462 | 0 | 89.987 | 141.9537 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 89.9111 | 0 | 93.24 | 138.9172 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 98.8586 | 0 | 111.2433 | 135.8683 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 99.7445 | 0 | 112.8961 | 143.7587 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 99.7759 | 0 | 117.5772 | 138.8572 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 99.7118 | 0 | 95.0552 | 143.781 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 99.7452 | 0 | 123.6573 | 143.7565 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 99.7061 | 0 | 141.4896 | 143.7498 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0.56842 | 0 | 116.7831 | 141.765 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4856 | 115.0023 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 1378.98 | 0 | 2687.2324 | 2346.9486 | 0 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 584.304 | 28.0106
|  | 2 | 532.4691 | 28.1911
|  | 3 | 509.347 | 28.2423
|  | 4 | 500.8145 | 28.4132
|  | 5 | 509.1383 | 28.2796
|  | 6 | 548.7586 | 28.147
|  | 7 | 691.7378 | 30.0626
|  | 8 | 818.26 | 31.6912
|  | 9 | 881.6828 | 32.8717
|  | 10 | 901.0976 | 32.6024
|  | 11 | 903.6028 | 32.9706
|  | 12 | 919.9017 | 32.3104
|  | 13 | 922.7931 | 32.673
|  | 14 | 935.7758 | 33.3045
|  | 15 | 922.8982 | 33.7644
|  | 16 | 897.0851 | 33.7964
|  | 17 | 876.9821 | 33.3214
|  | 18 | 890.9308 | 34.1161
|  | 19 | 869.1919 | 33.2292
|  | 20 | 865.4624 | 34.865
|  | 21 | 906.9464 | 35.3035
|  | 22 | 902.7261 | 32.8493
|  | 23 | 798.2039 | 30.7467
|  | 24 | 666.3768 | 29.8622
|  | 25 | 577.2916 | 29.3363
|  | 26 | 527.2395 | 27.3214
|  | 27 | 500.6691 | 27.266
|  | 28 | 492.8295 | 22.4156
|  | 29 | 501.3761 | 18.5909
|  | 30 | 543.4928 | 21.9179
|  | 31 | 688.8556 | 22.261
|  | 32 | 828.847 | 27.9374
|  | 33 | 870.0239 | 32.8359
|  | 34 | 887.0249 | 34.6868
|  | 35 | 879.7804 | 33.0109
|  | 36 | 896.9622 | 31.8437
|  | 37 | 896.6561 | 30.2871
|  | 38 | 904.6298 | 31.5231
|  | 39 | 898.8334 | 30.3369
|  | 40 | 879.2855 | 30.7427
|  | 41 | 883.0698 | 29.8667
|  | 42 | 895.9834 | 31.3614
|  | 43 | 884.7832 | 32.0239
|  | 44 | 864.9388 | 31.444
|  | 45 | 911.7021 | 31.8364
|  | 46 | 896.2458 | 31.5506
|  | 47 | 794.2149 | 29.9626
|  | 48 | 672.0583 | 28.0052
|  | 49 | 575.304 | 25.8333
|  | 50 | 523.4691 | 26.3893
|  | 51 | 500.347 | 26.2607
|  | 52 | 491.8145 | 26.397
|  | 53 | 500.1383 | 26.0066
|  | 54 | 539.7586 | 26.5469
|  | 55 | 682.7378 | 26.0448
|  | 56 | 809.26 | 27.1062
|  | 57 | 872.6828 | 28.5163
|  | 58 | 892.0976 | 30.9371
|  | 59 | 894.6028 | 31.3889
|  | 60 | 910.9017 | 30.836
|  | 61 | 913.7931 | 30.1308
|  | 62 | 926.7758 | 28.683
|  | 63 | 913.8982 | 26.9173
|  | 64 | 888.0851 | 25.9087
|  | 65 | 867.9821 | 27.1995
|  | 66 | 881.9308 | 26.8548
|  | 67 | 860.1919 | 27.7678
|  | 68 | 856.4624 | 28.9155
|  | 69 | 897.9464 | 29.4095
|  | 70 | 893.7261 | 29.1343
|  | 71 | 789.2039 | 28.7032
|  | 72 | 657.3768 | 27.0733
|  | 73 | 573.2916 | 26.7333
|  | 74 | 523.2395 | 26.4458
|  | 75 | 496.6691 | 27.1247
|  | 76 | 488.8295 | 26.9045
|  | 77 | 497.3761 | 25.9476
|  | 78 | 539.4928 | 26.4457
|  | 79 | 684.8556 | 27.4001
|  | 80 | 824.847 | 27.6482
|  | 81 | 866.0239 | 28.7796
|  | 82 | 883.0249 | 29.2787
|  | 83 | 875.7804 | 28.165
|  | 84 | 892.9622 | 27.7645
|  | 85 | 892.6561 | 26.885
|  | 86 | 900.6298 | 27.1788
|  | 87 | 894.8334 | 26.7648
|  | 88 | 875.2855 | 26.1086
|  | 89 | 879.0698 | 26.1648
|  | 90 | 891.9834 | 29.2157
|  | 91 | 880.7832 | 29.7829
|  | 92 | 860.9388 | 29.9533
|  | 93 | 907.7021 | 30.0282
|  | 94 | 892.2458 | 27.7479
|  | 95 | 790.2149 | 27.1533
|  | 96 | 668.0583 | 25.5448
|  | 97 | 576.304 | 24.8275
|  | 98 | 524.4691 | 24.5719
|  | 99 | 501.347 | 25.0022
|  | 100 | 492.8145 | 25.3302
|  | 101 | 501.1383 | 25.3893
|  | 102 | 540.7586 | 25.1722
|  | 103 | 683.7378 | 28.3542
|  | 104 | 810.26 | 28.1373
|  | 105 | 873.6828 | 29.6449
|  | 106 | 893.0976 | 30.4193
|  | 107 | 895.6028 | 29.9251
|  | 108 | 911.9017 | 30.3795
|  | 109 | 914.7931 | 28.7009
|  | 110 | 927.7758 | 29.5912
|  | 111 | 914.8982 | 27.7532
|  | 112 | 889.0851 | 26.1788
|  | 113 | 868.9821 | 27.2552
|  | 114 | 882.9308 | 27.9371
|  | 115 | 861.1919 | 27.8211
|  | 116 | 857.4624 | 27.8765
|  | 117 | 898.9464 | 28.3243
|  | 118 | 894.7261 | 26.8745
|  | 119 | 790.2039 | 25.9778
|  | 120 | 658.3768 | 24.9976
|  | 121 | 578.304 | 25.081
|  | 122 | 526.4691 | 24.8015
|  | 123 | 503.347 | 23.5746
|  | 124 | 494.8145 | 23.9205
|  | 125 | 503.1383 | 24.4422
|  | 126 | 542.7586 | 23.2091
|  | 127 | 685.7378 | 25.6968
|  | 128 | 812.26 | 27.0649
|  | 129 | 875.6828 | 28.405
|  | 130 | 895.0976 | 30.1839
|  | 131 | 897.6028 | 29.0747
|  | 132 | 913.9017 | 29.6866
|  | 133 | 916.7931 | 29.7755
|  | 134 | 929.7758 | 29.3539
|  | 135 | 916.8982 | 28.6136
|  | 136 | 891.0851 | 26.9736
|  | 137 | 870.9821 | 27.3613
|  | 138 | 884.9308 | 27.474
|  | 139 | 863.1919 | 26.233
|  | 140 | 859.4624 | 27.4147
|  | 141 | 900.9464 | 29.2573
|  | 142 | 896.7261 | 28.3264
|  | 143 | 792.2039 | 26.216
|  | 144 | 660.3768 | 24.6765
|  | 145 | 571.2916 | 24.3316
|  | 146 | 521.2395 | 24.5401
|  | 147 | 494.6691 | 24.5801
|  | 148 | 486.8295 | 24.5776
|  | 149 | 495.3761 | 24.4464
|  | 150 | 537.4928 | 23.5665
|  | 151 | 682.8556 | 25.1403
|  | 152 | 822.847 | 26.3767
|  | 153 | 864.0239 | 28.8107
|  | 154 | 881.0249 | 29.454
|  | 155 | 873.7804 | 31.1488
|  | 156 | 890.9622 | 30.9606
|  | 157 | 890.6561 | 29.6372
|  | 158 | 898.6298 | 25.7913
|  | 159 | 892.8334 | 24.9024
|  | 160 | 873.2855 | 23.1593
|  | 161 | 877.0698 | 28.1749
|  | 162 | 889.9834 | 28.8126
|  | 163 | 878.7832 | 26.6251
|  | 164 | 858.9388 | 26.4093
|  | 165 | 905.7021 | 28.5627
|  | 166 | 890.2458 | 27.9067
|  | 167 | 788.2149 | 25.0917
|  | 168 | 666.0583 | 23.8305
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | 12/06/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible