## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2022-06-14
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18419 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 19/06/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2022-06-12
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 207.8584 | -397.273 | 605.1314
|  | 2 | 169.5209 | -384.627 | 554.1479
|  | 3 | 174.9792 | -361.218 | 536.1972
|  | 4 | 170.6842 | -331.247 | 501.9312
|  | 5 | 157.427 | -364.855 | 522.282
|  | 6 | 155.0838 | -391.763 | 546.8468
|  | 7 | 224.7504 | -393.151 | 617.9014
|  | 8 | 217.5219 | -482.51 | 700.0319
|  | 9 | 292.2268 | -483.034 | 775.2608
|  | 10 | 375.5239 | -438.627 | 814.1509
|  | 11 | 394.5968 | -430.218 | 824.8148
|  | 12 | 400.1924 | -438.967 | 839.1594
|  | 13 | 405.877 | -445.186 | 851.063
|  | 14 | 401.842 | -439.309 | 841.151
|  | 15 | 343.055 | -452.179 | 795.234
|  | 16 | 313.4699 | -454.882 | 768.3519
|  | 17 | 327.065 | -467.132 | 794.197
|  | 18 | 354.738 | -454.054 | 808.792
|  | 19 | 372.3177 | -467.436 | 839.7537
|  | 20 | 404.0397 | -451.067 | 855.1067
|  | 21 | 474.8869 | -429.216 | 904.1029
|  | 22 | 475.6219 | -424.046 | 899.6679
|  | 23 | 353.4328 | -456.48 | 809.9128
|  | 24 | 220.5859 | -478.854 | 699.4399
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 2.5544 | -68.5497 | 21.0867 | -298.1712 | 163.1293 | -254.4624
2 | 2.2474 | -67.9636 | 46.7126 | -287.4365 | 196.4794 | -234.0521
3 | 3.0199 | -69.9321 | 44.011 | -280.9788 | 188.8992 | -207.2087
4 | 0.86511 | -72.4328 | 53.7844 | -278.2177 | 202.8741 | -226.2075
5 | -3.4558 | -70.1464 | 56.1475 | -276.4533 | 212.8385 | -243.7134
6 | -6.2023 | -67.0425 | 47.1111 | -259.7447 | 199.4066 | -258.2299
7 | -18.24 | -67.4356 | 47.3835 | -269.1086 | 234.0845 | -369.7596
8 | -17.8883 | -34.1709 | 59.8851 | -253.1354 | 239.3852 | -375.6211
9 | -23.018 | -18.6768 | 75.337 | -253.9321 | 247.0164 | -395.4934
10 | -23.2836 | 45.1667 | 66.6387 | -266.1023 | 212.266 | -358.6377
11 | -18.8785 | 59.4196 | 54.4167 | -264.4347 | 195.0789 | -332.8032
12 | -21.8168 | 54.1541 | 50.4179 | -264.8347 | 213.7632 | -343.3187
13 | -24.8674 | 34.6662 | 23.4846 | -298.11 | 155.8502 | -354.6637
14 | -17.2617 | 34.4285 | 26.961 | -299.7389 | 157.3421 | -360.613
15 | -11.8497 | 33.181 | 16.5295 | -299.5389 | 137.7009 | -339.7112
16 | -5.6208 | 47.7866 | 39.9193 | -260.364 | 165.5217 | -315.2056
17 | -4.5179 | 49.0845 | 25.8562 | -246.6745 | 144.4504 | -302.3845
18 | -14.1801 | 43.7353 | 23.6446 | -222.4858 | 143.679 | -313.158
19 | -18.4754 | 10.8801 | 30.9666 | -194.8972 | 175.3866 | -316.1282
20 | -16.0405 | 5.2016 | 25.7745 | -201.7097 | 163.0326 | -295.9204
21 | -17.859 | 16.1044 | 1.0393 | -184.843 | 127.4972 | -252.5322
22 | -23.6535 | 10.4628 | 17.1412 | -201.5871 | 166.9436 | -305.7688
23 | -19.4262 | -4.9525 | 2.5117 | -203.3063 | 140.9829 | -260.3188
24 | -14.0408 | -24.0274 | 5.7665 | -208.2383 | 146.2568 | -237.7254
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2022-06-14
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 388
|  |  | 01:00 - 02:00 | 346.6888
|  |  | 02:00 - 03:00 | 324.5788
|  |  | 03:00 - 04:00 | 316.5488
|  |  | 04:00 - 05:00 | 321.5888
|  |  | 05:00 - 06:00 | 354.6834
|  |  | 06:00 - 07:00 | 480.9281
|  |  | 07:00 - 08:00 | 614.5832
|  |  | 08:00 - 09:00 | 679.78
|  |  | 09:00 - 10:00 | 692.81
|  |  | 10:00 - 11:00 | 702.2439
|  |  | 11:00 - 12:00 | 713.1733
|  |  | 12:00 - 13:00 | 571.4834
|  |  | 13:00 - 14:00 | 584.5084
|  |  | 14:00 - 15:00 | 569.78
|  |  | 15:00 - 16:00 | 696.1634
|  |  | 16:00 - 17:00 | 678.0933
|  |  | 17:00 - 18:00 | 691.1783
|  |  | 18:00 - 19:00 | 696.3681
|  |  | 19:00 - 20:00 | 699.4032
|  |  | 20:00 - 21:00 | 741.3933
|  |  | 21:00 - 22:00 | 725.4236
|  |  | 22:00 - 23:00 | 617.9088
|  |  | 23:00 - 00:00 | 494.2986
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.012064 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0
8 | 96.5062 | 0 | 0 | 0 | 115.9627 | 0 | 0 | 0
9 | 99.7111 | 0 | 0 | 0 | 139.6652 | 0 | 0 | 0
10 | 101.6659 | 0 | 2.9421 | 0 | 139.3182 | 0 | 0 | 0
11 | 99.9474 | 0 | 99.6998 | 0 | 118.4731 | 0 | 0 | 0
12 | 99.9959 | 0 | 99.717 | 0 | 116.3225 | 0 | 0 | 0
13 | 100.0139 | 0 | 0.75647 | 0 | 113.3754 | 0 | 0 | 0
14 | 99.9323 | 0 | 0 | 0 | 108.8185 | 0 | 0 | 0
15 | 99.8698 | 0 | 0 | 1.485 | 103.987 | 0 | 0 | 0
16 | 99.8476 | 0 | 0 | 99.0164 | 116.4134 | 0 | 0 | 0
17 | 99.9006 | 0 | 0 | 99.326 | 106.0293 | 0 | 0 | 0
18 | 99.8315 | 0 | 0 | 99.2988 | 111.5914 | 0 | 0 | 0
19 | 99.8206 | 0 | 0 | 99.343 | 113.6646 | 0 | 0 | 0
20 | 99.7963 | 0 | 0 | 99.3149 | 108.545 | 0 | 0 | 0
21 | 99.7705 | 0 | 0 | 99.318 | 127.5276 | 0 | 0 | 0
22 | 99.722 | 0 | 0 | 99.3066 | 127.6298 | 0 | 0 | 0
23 | 99.7896 | 0 | 0 | 0.85392 | 122.9881 | 0 | 0 | 0
24 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 108.8852 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1596.8278 | 0 | 203.1154 | 697.2627 | 2000.2291 | 0 | 0 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 609.1149 | 24.5382
|  | 2 | 558.3082 | 24.4838
|  | 3 | 540.0308 | 24.3474
|  | 4 | 505.7085 | 24.0411
|  | 5 | 526.0893 | 23.1061
|  | 6 | 550.6021 | 23.4725
|  | 7 | 621.7239 | 25.718
|  | 8 | 703.4605 | 28.2635
|  | 9 | 778.4509 | 29.4143
|  | 10 | 818.2807 | 28.7136
|  | 11 | 829.2668 | 28.4034
|  | 12 | 843.5808 | 28.1389
|  | 13 | 855.0108 | 24.1417
|  | 14 | 845.6508 | 25.1026
|  | 15 | 799.4053 | 26.9311
|  | 16 | 772.9248 | 27.0302
|  | 17 | 798.372 | 27.9239
|  | 18 | 812.3586 | 27.738
|  | 19 | 843.5635 | 26.8482
|  | 20 | 859.3195 | 28.5354
|  | 21 | 908.3058 | 29.3973
|  | 22 | 903.5636 | 29.0365
|  | 23 | 813.4542 | 27.6545
|  | 24 | 703.2515 | 26.0513
|  | 25 | 601 | 25.0336
|  | 26 | 545.4796 | 25.5147
|  | 27 | 524.9109 | 25.7525
|  | 28 | 513.1567 | 26.1224
|  | 29 | 525.3384 | 25.7517
|  | 30 | 555.7107 | 26.4384
|  | 31 | 631.1355 | 23.5593
|  | 32 | 734.6436 | 23.9727
|  | 33 | 826.8598 | 25.2885
|  | 34 | 871.6908 | 25.7271
|  | 35 | 864.4003 | 26.1125
|  | 36 | 885.0986 | 25.5614
|  | 37 | 886.6982 | 25.3273
|  | 38 | 879.5439 | 25.3443
|  | 39 | 845.3485 | 25.0058
|  | 40 | 800.3728 | 24.6654
|  | 41 | 803.0293 | 20.7687
|  | 42 | 809.3397 | 24.5368
|  | 43 | 833.0695 | 26.8105
|  | 44 | 848.9716 | 24.3072
|  | 45 | 882.8538 | 26.2993
|  | 46 | 876.0583 | 24.1744
|  | 47 | 781.3835 | 26.1953
|  | 48 | 681.0138 | 27.3163
|  | 49 | 594.3126 | 27.0103
|  | 50 | 543.5303 | 25.5809
|  | 51 | 524.1213 | 25.7616
|  | 52 | 513.2503 | 25.8435
|  | 53 | 519.63 | 25.8328
|  | 54 | 546.5811 | 25.4417
|  | 55 | 639.1309 | 22.7244
|  | 56 | 762.1966 | 23.1565
|  | 57 | 841.3208 | 25.0577
|  | 58 | 864.3692 | 25.4743
|  | 59 | 876.7774 | 23.6397
|  | 60 | 899.4926 | 24.1991
|  | 61 | 874.4707 | 23.2333
|  | 62 | 842.4811 | 22.8326
|  | 63 | 824.1918 | 22.8283
|  | 64 | 775.6154 | 23.8859
|  | 65 | 772.1575 | 24.1046
|  | 66 | 787.8021 | 24.9494
|  | 67 | 802.5337 | 27.5869
|  | 68 | 825.396 | 26.6247
|  | 69 | 871.9062 | 25.6278
|  | 70 | 841.0998 | 23.5698
|  | 71 | 748.0202 | 21.4989
|  | 72 | 643.1383 | 24.0804
|  | 73 | 601 | 19.3447
|  | 74 | 548.4796 | 20.7438
|  | 75 | 527.9109 | 20.4208
|  | 76 | 516.1567 | 20.0972
|  | 77 | 528.3384 | 19.7676
|  | 78 | 558.7107 | 17.7139
|  | 79 | 634.1355 | 20.2111
|  | 80 | 737.6436 | 22.9872
|  | 81 | 829.8598 | 25.0085
|  | 82 | 874.6908 | 24.2813
|  | 83 | 867.4003 | 24.9023
|  | 84 | 888.0986 | 23.3272
|  | 85 | 889.6982 | 22.0365
|  | 86 | 882.5439 | 22.8482
|  | 87 | 848.3485 | 22.5536
|  | 88 | 803.3728 | 21.3909
|  | 89 | 806.0293 | 19.9115
|  | 90 | 812.3397 | 21.0078
|  | 91 | 836.0695 | 20.2637
|  | 92 | 851.9716 | 21.2971
|  | 93 | 885.8538 | 22.3419
|  | 94 | 879.0583 | 23.5404
|  | 95 | 784.3835 | 20.7307
|  | 96 | 684.0138 | 19.1877
|  | 97 | 609.1149 | 19.3552
|  | 98 | 562.3082 | 19.5175
|  | 99 | 544.0308 | 18.9573
|  | 100 | 509.7085 | 19.2647
|  | 101 | 530.0893 | 19.8373
|  | 102 | 554.6021 | 19.206
|  | 103 | 625.7239 | 19.8568
|  | 104 | 707.4605 | 21.7815
|  | 105 | 782.4509 | 23.2143
|  | 106 | 822.2807 | 23.2736
|  | 107 | 833.2668 | 23.7537
|  | 108 | 847.5808 | 23.0925
|  | 109 | 859.0108 | 20.9827
|  | 110 | 849.6508 | 21.4481
|  | 111 | 803.4053 | 21.3941
|  | 112 | 776.9248 | 21.5862
|  | 113 | 802.372 | 21.1661
|  | 114 | 816.3586 | 19.6644
|  | 115 | 847.5635 | 24.2109
|  | 116 | 863.3195 | 24.6255
|  | 117 | 912.3058 | 25.2452
|  | 118 | 907.5636 | 24.0808
|  | 119 | 817.4542 | 23.0402
|  | 120 | 707.2515 | 22.5297
|  | 121 | 612.1149 | 23.161
|  | 122 | 561.3082 | 23.4141
|  | 123 | 543.0308 | 22.544
|  | 124 | 508.7085 | 22.9403
|  | 125 | 529.0893 | 22.6756
|  | 126 | 553.6021 | 22.5207
|  | 127 | 624.7239 | 20.2049
|  | 128 | 706.4605 | 21.7955
|  | 129 | 781.4509 | 22.8858
|  | 130 | 821.2807 | 22.3271
|  | 131 | 832.2668 | 21.6637
|  | 132 | 846.5808 | 22.2939
|  | 133 | 858.0108 | 21.9215
|  | 134 | 848.6508 | 21.6981
|  | 135 | 802.4053 | 21.5598
|  | 136 | 775.9248 | 20.1689
|  | 137 | 801.372 | 19.7446
|  | 138 | 815.3586 | 20.3034
|  | 139 | 846.5635 | 21.3663
|  | 140 | 862.3195 | 20.0695
|  | 141 | 911.3058 | 21.1341
|  | 142 | 906.5636 | 21.5778
|  | 143 | 816.4542 | 20.6978
|  | 144 | 706.2515 | 20.0275
|  | 145 | 601 | 19.8427
|  | 146 | 552.4796 | 19.3108
|  | 147 | 531.9109 | 19.0596
|  | 148 | 520.1567 | 19.4784
|  | 149 | 532.3384 | 19.731
|  | 150 | 562.7107 | 18.1843
|  | 151 | 638.1355 | 20.8485
|  | 152 | 741.6436 | 21.6034
|  | 153 | 833.8598 | 25.7329
|  | 154 | 878.6908 | 26.5481
|  | 155 | 871.4003 | 28.5746
|  | 156 | 892.0986 | 30.5638
|  | 157 | 893.6982 | 34.4642
|  | 158 | 886.5439 | 33.7364
|  | 159 | 852.3485 | 34.4741
|  | 160 | 807.3728 | 34.0698
|  | 161 | 810.0293 | 26.349
|  | 162 | 816.3397 | 24.1429
|  | 163 | 840.0695 | 21.335
|  | 164 | 855.9716 | 19.4335
|  | 165 | 889.8538 | 19.9859
|  | 166 | 883.0583 | 20.7727
|  | 167 | 788.3835 | 18.293
|  | 168 | 688.0138 | 16.8111
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 19/06/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2022-06-14
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18419 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 19/06/2022
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2022
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2022-06-12
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 207.8584 | -397.273 | 605.1314
|  | 2 | 169.5209 | -384.627 | 554.1479
|  | 3 | 174.9792 | -361.218 | 536.1972
|  | 4 | 170.6842 | -331.247 | 501.9312
|  | 5 | 157.427 | -364.855 | 522.282
|  | 6 | 155.0838 | -391.763 | 546.8468
|  | 7 | 224.7504 | -393.151 | 617.9014
|  | 8 | 217.5219 | -482.51 | 700.0319
|  | 9 | 292.2268 | -483.034 | 775.2608
|  | 10 | 375.5239 | -438.627 | 814.1509
|  | 11 | 394.5968 | -430.218 | 824.8148
|  | 12 | 400.1924 | -438.967 | 839.1594
|  | 13 | 405.877 | -445.186 | 851.063
|  | 14 | 401.842 | -439.309 | 841.151
|  | 15 | 343.055 | -452.179 | 795.234
|  | 16 | 313.4699 | -454.882 | 768.3519
|  | 17 | 327.065 | -467.132 | 794.197
|  | 18 | 354.738 | -454.054 | 808.792
|  | 19 | 372.3177 | -467.436 | 839.7537
|  | 20 | 404.0397 | -451.067 | 855.1067
|  | 21 | 474.8869 | -429.216 | 904.1029
|  | 22 | 475.6219 | -424.046 | 899.6679
|  | 23 | 353.4328 | -456.48 | 809.9128
|  | 24 | 220.5859 | -478.854 | 699.4399
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2022-05-03 | 2022-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-05-23 | 2022-05-24 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2022-09-06 | 2022-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-04-04 | 2022-04-05 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2022-08-24 | 2022-08-25 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-03-07 | 2022-03-09 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 2.5544 | -67.9636 | 46.7126 | -287.4365 | 196.4794 | -234.0521
2 | 2.2474 | -69.9321 | 44.011 | -280.9788 | 188.8992 | -207.2087
3 | 3.0199 | -72.4328 | 53.7844 | -278.2177 | 202.8741 | -226.2075
4 | 0.86511 | -70.1464 | 56.1475 | -276.4533 | 212.8385 | -243.7134
5 | -3.4558 | -67.0425 | 47.1111 | -259.7447 | 199.4066 | -258.2299
6 | -6.2023 | -67.4356 | 47.3835 | -269.1086 | 234.0845 | -369.7596
7 | -18.24 | -34.1709 | 59.8851 | -253.1354 | 239.3852 | -375.6211
8 | -17.8883 | -18.6768 | 75.337 | -253.9321 | 247.0164 | -395.4934
9 | -23.018 | 45.1667 | 66.6387 | -266.1023 | 212.266 | -358.6377
10 | -23.2836 | 59.4196 | 54.4167 | -264.4347 | 195.0789 | -332.8032
11 | -18.8785 | 54.1541 | 50.4179 | -264.8347 | 213.7632 | -343.3187
12 | -21.8168 | 34.6662 | 23.4846 | -298.11 | 155.8502 | -354.6637
13 | -24.8674 | 34.4285 | 26.961 | -299.7389 | 157.3421 | -360.613
14 | -17.2617 | 33.181 | 16.5295 | -299.5389 | 137.7009 | -339.7112
15 | -11.8497 | 47.7866 | 39.9193 | -260.364 | 165.5217 | -315.2056
16 | -5.6208 | 49.0845 | 25.8562 | -246.6745 | 144.4504 | -302.3845
17 | -4.5179 | 43.7353 | 23.6446 | -222.4858 | 143.679 | -313.158
18 | -14.1801 | 10.8801 | 30.9666 | -194.8972 | 175.3866 | -316.1282
19 | -18.4754 | 5.2016 | 25.7745 | -201.7097 | 163.0326 | -295.9204
20 | -16.0405 | 16.1044 | 1.0393 | -184.843 | 127.4972 | -252.5322
21 | -17.859 | 10.4628 | 17.1412 | -201.5871 | 166.9436 | -305.7688
22 | -23.6535 | -4.9525 | 2.5117 | -203.3063 | 140.9829 | -260.3188
23 | -19.4262 | -24.0274 | 5.7665 | -208.2383 | 146.2568 | -237.7254
24 | -14.0408 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2022-06-14
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 388
|  |  | 01:00 - 02:00 | 346.6888
|  |  | 02:00 - 03:00 | 324.5788
|  |  | 03:00 - 04:00 | 316.5488
|  |  | 04:00 - 05:00 | 321.5888
|  |  | 05:00 - 06:00 | 354.6834
|  |  | 06:00 - 07:00 | 480.9281
|  |  | 07:00 - 08:00 | 614.5832
|  |  | 08:00 - 09:00 | 679.78
|  |  | 09:00 - 10:00 | 692.81
|  |  | 10:00 - 11:00 | 702.2439
|  |  | 11:00 - 12:00 | 713.1733
|  |  | 12:00 - 13:00 | 571.4834
|  |  | 13:00 - 14:00 | 584.5084
|  |  | 14:00 - 15:00 | 569.78
|  |  | 15:00 - 16:00 | 696.1634
|  |  | 16:00 - 17:00 | 678.0933
|  |  | 17:00 - 18:00 | 691.1783
|  |  | 18:00 - 19:00 | 696.3681
|  |  | 19:00 - 20:00 | 699.4032
|  |  | 20:00 - 21:00 | 741.3933
|  |  | 21:00 - 22:00 | 725.4236
|  |  | 22:00 - 23:00 | 617.9088
|  |  | 23:00 - 00:00 | 494.2986
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.012064 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0
8 | 96.5062 | 0 | 0 | 0 | 115.9627 | 0 | 0 | 0
9 | 99.7111 | 0 | 0 | 0 | 139.6652 | 0 | 0 | 0
10 | 101.6659 | 0 | 2.9421 | 0 | 139.3182 | 0 | 0 | 0
11 | 99.9474 | 0 | 99.6998 | 0 | 118.4731 | 0 | 0 | 0
12 | 99.9959 | 0 | 99.717 | 0 | 116.3225 | 0 | 0 | 0
13 | 100.0139 | 0 | 0.75647 | 0 | 113.3754 | 0 | 0 | 0
14 | 99.9323 | 0 | 0 | 0 | 108.8185 | 0 | 0 | 0
15 | 99.8698 | 0 | 0 | 1.485 | 103.987 | 0 | 0 | 0
16 | 99.8476 | 0 | 0 | 99.0164 | 116.4134 | 0 | 0 | 0
17 | 99.9006 | 0 | 0 | 99.326 | 106.0293 | 0 | 0 | 0
18 | 99.8315 | 0 | 0 | 99.2988 | 111.5914 | 0 | 0 | 0
19 | 99.8206 | 0 | 0 | 99.343 | 113.6646 | 0 | 0 | 0
20 | 99.7963 | 0 | 0 | 99.3149 | 108.545 | 0 | 0 | 0
21 | 99.7705 | 0 | 0 | 99.318 | 127.5276 | 0 | 0 | 0
22 | 99.722 | 0 | 0 | 99.3066 | 127.6298 | 0 | 0 | 0
23 | 99.7896 | 0 | 0 | 0.85392 | 122.9881 | 0 | 0 | 0
24 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 108.8852 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1596.8278 | 0 | 203.1154 | 697.2627 | 2000.2291 | 0 | 0 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.6667 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 609.1149 | 24.5382
|  | 2 | 558.3082 | 24.4838
|  | 3 | 540.0308 | 24.3474
|  | 4 | 505.7085 | 24.0411
|  | 5 | 526.0893 | 23.1061
|  | 6 | 550.6021 | 23.4725
|  | 7 | 621.7239 | 25.718
|  | 8 | 703.4605 | 28.2635
|  | 9 | 778.4509 | 29.4143
|  | 10 | 818.2807 | 28.7136
|  | 11 | 829.2668 | 28.4034
|  | 12 | 843.5808 | 28.1389
|  | 13 | 855.0108 | 24.1417
|  | 14 | 845.6508 | 25.1026
|  | 15 | 799.4053 | 26.9311
|  | 16 | 772.9248 | 27.0302
|  | 17 | 798.372 | 27.9239
|  | 18 | 812.3586 | 27.738
|  | 19 | 843.5635 | 26.8482
|  | 20 | 859.3195 | 28.5354
|  | 21 | 908.3058 | 29.3973
|  | 22 | 903.5636 | 29.0365
|  | 23 | 813.4542 | 27.6545
|  | 24 | 703.2515 | 26.0513
|  | 25 | 601 | 25.0336
|  | 26 | 545.4796 | 25.5147
|  | 27 | 524.9109 | 25.7525
|  | 28 | 513.1567 | 26.1224
|  | 29 | 525.3384 | 25.7517
|  | 30 | 555.7107 | 26.4384
|  | 31 | 631.1355 | 23.5593
|  | 32 | 734.6436 | 23.9727
|  | 33 | 826.8598 | 25.2885
|  | 34 | 871.6908 | 25.7271
|  | 35 | 864.4003 | 26.1125
|  | 36 | 885.0986 | 25.5614
|  | 37 | 886.6982 | 25.3273
|  | 38 | 879.5439 | 25.3443
|  | 39 | 845.3485 | 25.0058
|  | 40 | 800.3728 | 24.6654
|  | 41 | 803.0293 | 20.7687
|  | 42 | 809.3397 | 24.5368
|  | 43 | 833.0695 | 26.8105
|  | 44 | 848.9716 | 24.3072
|  | 45 | 882.8538 | 26.2993
|  | 46 | 876.0583 | 24.1744
|  | 47 | 781.3835 | 26.1953
|  | 48 | 681.0138 | 27.3163
|  | 49 | 594.3126 | 27.0103
|  | 50 | 543.5303 | 25.5809
|  | 51 | 524.1213 | 25.7616
|  | 52 | 513.2503 | 25.8435
|  | 53 | 519.63 | 25.8328
|  | 54 | 546.5811 | 25.4417
|  | 55 | 639.1309 | 22.7244
|  | 56 | 762.1966 | 23.1565
|  | 57 | 841.3208 | 25.0577
|  | 58 | 864.3692 | 25.4743
|  | 59 | 876.7774 | 23.6397
|  | 60 | 899.4926 | 24.1991
|  | 61 | 874.4707 | 23.2333
|  | 62 | 842.4811 | 22.8326
|  | 63 | 824.1918 | 22.8283
|  | 64 | 775.6154 | 23.8859
|  | 65 | 772.1575 | 24.1046
|  | 66 | 787.8021 | 24.9494
|  | 67 | 802.5337 | 27.5869
|  | 68 | 825.396 | 26.6247
|  | 69 | 871.9062 | 25.6278
|  | 70 | 841.0998 | 23.5698
|  | 71 | 748.0202 | 21.4989
|  | 72 | 643.1383 | 24.0804
|  | 73 | 601 | 19.3447
|  | 74 | 548.4796 | 20.7438
|  | 75 | 527.9109 | 20.4208
|  | 76 | 516.1567 | 20.0972
|  | 77 | 528.3384 | 19.7676
|  | 78 | 558.7107 | 17.7139
|  | 79 | 634.1355 | 20.2111
|  | 80 | 737.6436 | 22.9872
|  | 81 | 829.8598 | 25.0085
|  | 82 | 874.6908 | 24.2813
|  | 83 | 867.4003 | 24.9023
|  | 84 | 888.0986 | 23.3272
|  | 85 | 889.6982 | 22.0365
|  | 86 | 882.5439 | 22.8482
|  | 87 | 848.3485 | 22.5536
|  | 88 | 803.3728 | 21.3909
|  | 89 | 806.0293 | 19.9115
|  | 90 | 812.3397 | 21.0078
|  | 91 | 836.0695 | 20.2637
|  | 92 | 851.9716 | 21.2971
|  | 93 | 885.8538 | 22.3419
|  | 94 | 879.0583 | 23.5404
|  | 95 | 784.3835 | 20.7307
|  | 96 | 684.0138 | 19.1877
|  | 97 | 609.1149 | 19.3552
|  | 98 | 562.3082 | 19.5175
|  | 99 | 544.0308 | 18.9573
|  | 100 | 509.7085 | 19.2647
|  | 101 | 530.0893 | 19.8373
|  | 102 | 554.6021 | 19.206
|  | 103 | 625.7239 | 19.8568
|  | 104 | 707.4605 | 21.7815
|  | 105 | 782.4509 | 23.2143
|  | 106 | 822.2807 | 23.2736
|  | 107 | 833.2668 | 23.7537
|  | 108 | 847.5808 | 23.0925
|  | 109 | 859.0108 | 20.9827
|  | 110 | 849.6508 | 21.4481
|  | 111 | 803.4053 | 21.3941
|  | 112 | 776.9248 | 21.5862
|  | 113 | 802.372 | 21.1661
|  | 114 | 816.3586 | 19.6644
|  | 115 | 847.5635 | 24.2109
|  | 116 | 863.3195 | 24.6255
|  | 117 | 912.3058 | 25.2452
|  | 118 | 907.5636 | 24.0808
|  | 119 | 817.4542 | 23.0402
|  | 120 | 707.2515 | 22.5297
|  | 121 | 612.1149 | 23.161
|  | 122 | 561.3082 | 23.4141
|  | 123 | 543.0308 | 22.544
|  | 124 | 508.7085 | 22.9403
|  | 125 | 529.0893 | 22.6756
|  | 126 | 553.6021 | 22.5207
|  | 127 | 624.7239 | 20.2049
|  | 128 | 706.4605 | 21.7955
|  | 129 | 781.4509 | 22.8858
|  | 130 | 821.2807 | 22.3271
|  | 131 | 832.2668 | 21.6637
|  | 132 | 846.5808 | 22.2939
|  | 133 | 858.0108 | 21.9215
|  | 134 | 848.6508 | 21.6981
|  | 135 | 802.4053 | 21.5598
|  | 136 | 775.9248 | 20.1689
|  | 137 | 801.372 | 19.7446
|  | 138 | 815.3586 | 20.3034
|  | 139 | 846.5635 | 21.3663
|  | 140 | 862.3195 | 20.0695
|  | 141 | 911.3058 | 21.1341
|  | 142 | 906.5636 | 21.5778
|  | 143 | 816.4542 | 20.6978
|  | 144 | 706.2515 | 20.0275
|  | 145 | 601 | 19.8427
|  | 146 | 552.4796 | 19.3108
|  | 147 | 531.9109 | 19.0596
|  | 148 | 520.1567 | 19.4784
|  | 149 | 532.3384 | 19.731
|  | 150 | 562.7107 | 18.1843
|  | 151 | 638.1355 | 20.8485
|  | 152 | 741.6436 | 21.6034
|  | 153 | 833.8598 | 25.7329
|  | 154 | 878.6908 | 26.5481
|  | 155 | 871.4003 | 28.5746
|  | 156 | 892.0986 | 30.5638
|  | 157 | 893.6982 | 34.4642
|  | 158 | 886.5439 | 33.7364
|  | 159 | 852.3485 | 34.4741
|  | 160 | 807.3728 | 34.0698
|  | 161 | 810.0293 | 26.349
|  | 162 | 816.3397 | 24.1429
|  | 163 | 840.0695 | 21.335
|  | 164 | 855.9716 | 19.4335
|  | 165 | 889.8538 | 19.9859
|  | 166 | 883.0583 | 20.7727
|  | 167 | 788.3835 | 18.293
|  | 168 | 688.0138 | 16.8111
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | 17/06/2022 | 18/06/2022 | 19/06/2022
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible